## 0_說明
m 閱讀版（Tokenomics v17.0）
建立：2026-10-18，chat 端（Claude）；2026-10-20 升 v17.0。用途：讓 Andy 讀懂 m 從總覽到最細的推導。本簿每個取自 Tokenomics 的數字都已對 Tokenomics v17.0（master 5ef0f7e）逐格核對。
分頁
1_總覽：m 的一句話定義、五層結構、閉式解（IF_Util 約掉）、彈性、驗證、最不確定的五項。
1A_需求公式樹：從營收三分、token 四分出發，逐層推到 m（m＝m_需求 × 需求覆蓋率），附「必須為真」。建議先讀本頁，細節再看 3–5 頁。
2_輸入：全部輸入（藍字，可改）。黃底＝不確定度「高」。每列附標記（Gov_Map）、區間、原活頁簿位置與說明。
3_m重算：m 的逐步計算（S1–S19 → m），每步附白話說明、原活頁簿格與原值、差異。
4_持有成本：每 GW 年經濟持有成本（Hopper、GB200），資本回收年金＋營運費用。
5_每GW產出：roofline——由規格、架構、SLO 與校準係數推出每 GW 年 token 產出（6 個案例）。
6_敏感度：27 個輸入的單變數敏感度（在 v15.3 執行；m 在 Tokenomics 的 2,993 個前置格 v15.3 與 v17.0 逐格相同，所以結果仍適用）。
7_不確定_搜尋：可以搜尋（公開或付費）解決的最不確定假設，附要找的證據與來源。
8_不確定_實地調研：需要訪談或供應鏈查核的假設，附可直接使用的訪談問題。
顏色
藍字＝輸入或外部結果（可改）；黑字＝本簿公式；綠字＝連結到其他分頁；黃底＝最不確定、優先調研；淺綠底＝m。
範圍與限制
1. 本簿重寫了 m 的計算鏈到「規格、架構、校準係數、成本輸入」這一層；更底層的校準擬合（Calib 頁以 GB300 實測聯立解出 η_d 與每層延遲）以擬合結果作為輸入，未重寫。
2. 2025 服務世代只有 Hopper 與 GB200（GB300、VR200 占比為 0），所以只列這兩個世代；Tokenomics 的「層級不可達」旗標在基準下全部為可達，本簿未重寫旗標邏輯。
3. m 在 Tokenomics 以 MAX(m, 物理下限) 輸出；基準下 m 0.460 高於下限 0.339，下限不綁定。
4. 敏感度為單變數測試，未測交互作用；兩種組合（世代、層級）沒有正式區間，為 chat 端暫設。
5. 回本判讀不在本簿範圍：回本由 L（壽命期價格係數）與所需 L 決定，不經 m（見姊妹檔 L 閱讀版；v17.0 主口徑 L 0.759 對所需 L 0.756，判讀「未定」）。
修訂紀錄
r2（2026-10-20）：新增 1A_需求公式樹；2_輸入 新增 K 群三個輸入（IN_SubShare、IN_SeatShare、IN_SubTokShare，取自 Tokenomics v15.3 Cap_In C70、C131、C132）。其餘頁未改。
v17.0（2026-10-20）：改名為「m 閱讀版」；數字全部對 Tokenomics v17.0 核對（前置格 2,993、輸入 139、Gov_Map 區間 74、各頁原值、公式樹 42 個原值，全部相同；重算差異 < 10⁻¹⁴）；IN_SubShare 低端改為 Tokenomics 原值 0.612、標記改為 Derived（N10）；移除 9_前置格清單（閱讀用不到，另存於 repo 供換版核對）。另補推論支出、Hopper、GB200 三個輸入的 Tokenomics 區間（原本空白）。經未參與製作的代理獨立核對，不一致 0。
本簿是 Tokenomics v17.0 的版本快照，不會隨基準模型自動同步。姊妹檔：20261020_L閱讀版_v17.0.xlsx。

## 1_總覽
m（機隊變現率）推導總覽
Tokenomics v17.0（master 5ef0f7e；m 自 v15.2 起未變）。本頁數字全部連結到 3_m重算，改 2_輸入 會一起變。
一句話
m ＝ OpenAI 2025 營收能「買到」的 token（按 2025 牌價扣折扣）÷ OpenAI 機隊實際產出的付費 token。m < 1 表示機隊產出的付費 token 比營收按牌價折算的多——每個 token 實收低於牌價（訂閱、免費額度、折扣），或模型高估了機隊產出。
層級與項目 | 值 | 單位 | 怎麼算（細節頁）
第 0 層：m | 0.46 | x | ＝ 營收 ÷（機隊付費 token × 混合有效單價）（3_m重算 步驟 m）
營收 | 13.07 | $B | SRC_DEM_007，查核財報
營收折合的 token | 9614818738.2297 | M tok/年 | 營收 ÷ 混合有效單價（步驟 S19）
機隊付費 token | 20901638729.2214 | M tok/年 | 有效服務 GW × 利用率修正 ÷（1/付費產能 ＋ r/免費產能）（步驟 S16）
第 1 層：單價 | 1.3594 | $/M tok | 付費層級組合 × 2025 層級單價 ×（1 − 折扣）（步驟 S17–S18）
第 2 層：有效服務 GW | 1.0566 | GW | 推論支出 ÷ 每 GW 持有成本 ÷ 計價倍數 × κ（步驟 S12–S14；持有成本見 4_持有成本）
推論支出 | 8.4 | $B | SRC_DEM_004（主口徑 84 億；126 億為對照）
機隊每 GW 年持有成本 | 9.3531 | $B/GW·年 | 資本回收年金＋營運費用（4_持有成本）
利用率修正 | 0.58083 | x | 實際利用率 × 生產折減 ÷ IF_Util（步驟 S15）
第 3 層：免費 ÷ 付費 token 比 r | 0.57252 | x | ChatGPT 免費 token ÷（API ＋ ChatGPT 付費）（步驟 S7–S11）
第 4 層：機隊每 GW 年產能（付費） | 39539922186.4258 | M tok/年 | 世代加權的調和平均（步驟 S1–S6）
機隊每 GW 年產能（免費） | 140654454096.474 | M tok/年 | 同上
第 5 層：每 GW 年產出（roofline） | 163715850475.953 | M tok/年 | 例：GB200 Sol。每請求 GPU 秒 ← prefill（算力）＋ decode（SLO 下的批次 B*）（5_每GW產出）
閉式解（IF_Util 會約掉）
m ＝ 營收 × 持有成本 × 計價倍數 ×（1/C付 ＋ r/C免）÷（推論支出 × κ × 實際利用率 × 生產折減 × 單價）
C付、C免＝100% 利用率下的每 GW 年產能（＝S5、S6 ÷ IF_Util）。IF_Util 同時出現在利用率修正的分母與產能的分子，所以 m 與它無關。
閉式解計算的 m | 0.46 |  | 應等於第 0 層的 m（單位：營收 $B × 持有成本 $B/GW ÷ 支出 $B → 只剩 $/token 與 token 的比）
差異 | 0%
彈性（m 對各輸入，閉式解直接可讀）
營收、持有成本、計價倍數 | +1
推論支出、κ、實際利用率、生產折減、單價 | −1
每 GW 產能（付費與免費一起放大時） | −1
IF_Util | 0（約掉）
免費 ÷ 付費 token 比 r | ＋（r 越大，留給付費的產能越少，m 越高）
驗證
3_m重算 的 m ÷ Tokenomics 原值 − 1 | 0%
5_每GW產出 六個案例的最大絕對差異 | 5.995e-13%
4_持有成本 兩個世代的最大絕對差異 | 0%
最不確定的八項（依 6_敏感度 擺動排序；細節見 7、8 頁）
輸入 | 擺動 | 承重度 | 去哪裡解決
請求形狀 κ | 70.51% | -1 | 7_不確定_搜尋 第 1 項
實際利用率 | 62.94% | -0.79821 | 8_不確定_實地調研 第 1 項
計價倍數 | 51.76% | 1 | 7_不確定_搜尋 第 2 項
有效折扣 | 44.44% | 0.29248 | 8_不確定_實地調研 第 2 項
Astra 啟用參數 | 44.35% | 0.34385 | 7_不確定_搜尋 第 3 項
Sol 參考 ISL | 39.39% | -0.18702 | 7_不確定_搜尋 第 1 項（流量形狀）
生產折減 | 36.43% | -1 | 8_不確定_實地調研 第 3 項
服務世代組合 Hopper | 33.19% | — | 8_不確定_實地調研 第 4 項

## 1A_需求公式樹
m 的需求角度公式樹：從「誰付錢、誰用 token」推到 m
讀法：由上往下，每一層都把上一層的一個量拆開。全部是公式，連到 2_輸入（藍字）與 3_m重算；改輸入，本頁一起變。G 欄＝Tokenomics v17.0 原值（貼上），H 欄＝差異。
token 單位一律為「兆 token/年」（10¹² token；3_m重算 的 M tok ÷ 10⁶）。單價一律為「$/M token」（每百萬 token 美元）。
層 | 項目 | 值 | 單位 | 怎麼算（白話＋公式） | 標記 | Tokenomics 原值 | 差異
L0 | m 是什麼：每個付費 token 實收多少，除以牌價（扣折扣後）
| 實際營收 | 13.07 | $B | OpenAI 2025 全年營收（毛額） | Verified（SRC_DEM_007） | 13.07 | 0%
| 機隊產出的付費 token | 20901.6387 | 兆 token/年 | OpenAI 推論機隊一年實際產出、屬於付費用戶的 token（供給面算出，L5–L6 展開） | Derived | 20901.6387 | 0%
| 每百萬付費 token 實收 | 0.62531 | $/M token | ＝營收 ÷ 機隊付費 token。機隊每產出 100 萬個付費 token，OpenAI 實際收到多少錢 | Derived
| 每百萬付費 token 的牌價（扣折扣） | 1.3594 | $/M token | 付費 token 層級組合（Luna／Sol／Astra）× 2025 牌價 ×（1 − 有效折扣）；細節見 3_m重算 S17–S18 | Derived | 1.3594 | 0%
| m＝實收 ÷ 牌價 | 0.46 | 倍 | m＜1：機隊產出的付費 token，平均每個收到的錢低於牌價。m 只用營收「總額」與機隊「總產出」，需求面只透過免費比 r 進來（L4） | Derived | 0.46 | 0%
L1 | 把 m 拆成兩個因子：需求面變現率 × 需求覆蓋率
| 需求面數到的付費 token | 3825.2 | 兆 token/年 | API token ＋ ChatGPT 付費 token（L3 加總；由公開的 API 吞吐與每日訊息數推得） | Derived | 3825.2 | 0%
| m_需求：按需求面 token 算的變現率 | 2.5135 | 倍 | ＝營收 ÷（需求面付費 token × 牌價）。如果需求面的 token 數是對的，m 就是這個數 | Derived | 2.5135 | 0%
| 需求覆蓋率：需求面 token ÷ 機隊付費 token | 0.18301 | 倍 | 機隊產出的付費 token，只有這個比例能在需求面數據裡「看到」 | Derived | 0.18301 | 0%
| 檢查：m_需求 × 覆蓋率 | 0.46 | 倍 | 應等於 L0 的 m（恆等式：m＝營收 ÷（S × P）＝[營收 ÷（D × P）] ×（D ÷ S）） | — | 0.46 | 0%
| 兩邊 token 數相差 | 5.4642 | 倍 | 機隊付費 token ÷ 需求面付費 token。這個缺口就是 m 最大的不確定來源（見 L8） | Derived
L2 | 營收從哪裡來：營收三分（本層只拆分子，不改變 m 總值）
| 消費訂閱營收 | 9.149 | $B | ＝營收 × 消費訂閱占比（約 70%，OpenAI 自述） | Derived（N10；OpenAI 自述約 70%） | 9.149 | 0%
| 商用席次營收 | 1.307 | $B | ＝營收 × 商用席次占比（10%，假設） | Assumed | 1.307 | 0%
| API 營收 | 2.614 | $B | ＝營收 − 消費訂閱 − 商用席次（餘額）。前兩項的誤差全部落在這裡 | Derived | 2.614 | 0%
| 占比：消費訂閱／商用席次／API | 70%／10%／20% |  | 約七成營收來自定額訂閱：訂閱收入不隨 token 用量變動，這是 m 偏離 1 的根本原因之一 | —
L3 | token 由誰使用：token 四分（需求面）
| API token | 2365.2 | 兆 token/年 | 開發者與企業透過 API 使用；按 token 計費 | Derived | 2365.2 | 0%
| ChatGPT 消費訂閱 token | 1095 | 兆 token/年 | ＝ChatGPT 付費 token × 消費訂閱份額（75%，假設） | Assumed（份額） | 1095 | 0%
| ChatGPT 商用席次 token | 365 | 兆 token/年 | ＝ChatGPT 付費 token ×（1 − 消費訂閱份額） | Assumed（份額） | 365 | 0%
| ChatGPT 免費 token | 2190 | 兆 token/年 | 免費用戶；沒有直接營收，但同樣占用機隊時間 | Derived | 2190 | 0%
| 需求面 token 合計 | 6015.2 | 兆 token/年 | 四類合計；其中付費＝API＋消費訂閱＋商用席次＝L1 的需求面付費 token | Derived | 6015.2 | 0%
L3′ | 各收費模式「每個 token 實收多少」：營收（L2）÷ token（L3）
| API：每百萬 token 實收 | 1.1052 | $/M token | API 營收 ÷ API token | Derived
| m_API | 0.81302 | 倍 | 按量計費，接近牌價（＜1 反映 Batch、企業折扣以外的組合差異） | Derived | 0.81302 | 0%
| 消費訂閱：每百萬 token 實收 | 8.3553 | $/M token | 消費訂閱營收 ÷ 消費訂閱 token | Derived
| m_消費訂閱 | 6.1465 | 倍 | 定額月費 ÷ 實際用量；遠大於 1，表示每位訂閱用戶付的錢遠超過他用掉 token 的牌價等值（或需求面低估了他的 token） | Derived | 6.1465 | 0%
| 商用席次：每百萬 token 實收 | 3.5808 | $/M token | 商用席次營收 ÷ 商用席次 token | Derived
| m_商用席次 | 2.6342 | 倍 | 同上，按席次定額收費 | Derived | 2.6342 | 0%
| m_需求（token 加權） | 2.5135 | 倍 | 三段 m 以 token 加權＝L1 的 m_需求。免費 token 不進這裡，它在 L5 透過 r 壓縮付費產能 | Derived | 2.5135 | 0%
L4 | 需求面 token 怎麼推出來
| API 每分鐘 token（2025-10 時點） | 6 | 十億 token/分鐘 | OpenAI 2025-10-06 公告 60 億 token／分鐘 | Interested-party | 6 | 0%
| API 全年平均 ÷ 10 月時點 | 0.75 | 倍 | 把 10 月的時點值換成全年平均（成長中，所以＜1） | Assumed（0.6–0.9） | 0.75 | 0%
| → API token | 2365.2 | 兆 token/年 | ＝每分鐘 token × 525,600 分鐘 × 全年平均比 | Derived | 2365.2 | 0%
| ChatGPT 每日訊息數 | 2.5 | 十億則/日 | OpenAI 自述 25 億則／日 | Interested-party | 2.5 | 0%
| 每則訊息 token 數 τ | 4000 | token/則 | 含輸入、輸出、思考；無公開數字 | Assumed（2,000–11,000） | 4000 | 0%
| 免費用戶占 ChatGPT token 比 | 60% | % | token 口徑（不是用戶數口徑，也不是支出口徑） | Assumed（40%–80%） | 60% | 0%
| → ChatGPT token | 3650 | 兆 token/年 | ＝每日訊息 × τ × 365 | Derived | 3650 | 0%
| 免費 ÷ 付費 token 比 r | 0.57252 | 倍 | ＝免費 token ÷（API ＋ ChatGPT 付費）。每產出 1 個付費 token，機隊同時要產出 r 個免費 token | Derived | 0.57252 | 0%
L5 | 機隊供給：付費 token 是怎麼從 GW 算出來的（覆蓋率的分母）
| 有效服務 GW | 1.0566 | GW | L6 展開：推論支出能買到多少 GW 的服務能力 | Derived | 1.0566 | 0%
| 利用率修正 | 0.58083 | 倍 | ＝實際利用率 41% × 生產折減 0.85 ÷ 基準利用率 IF_Util 60% | Derived | 0.58083 | 0%
| 每 GW·年付費產能（基準利用率） | 39539.9222 | 兆 token/(GW·年) | 由硬體、模型架構、SLO、請求形狀推得（3_m重算 S1–S6、5_每GW產出） | Derived | 39539.9222 | 0%
| 每 GW·年免費產能（基準利用率） | 140654.4541 | 兆 token/(GW·年) | 免費用戶多用小模型（Luna 90%），每 GW 產出較多 | Derived | 140654.4541 | 0%
| 每個付費 token 連同其 r 個免費 token 占用的 GW·年 | 2.9361e-05 | GW·年/兆 token | ＝1 ÷ 付費產能 ＋ r ÷ 免費產能 | Derived
| → 機隊付費 token | 20901.6387 | 兆 token/年 | ＝有效服務 GW × 利用率修正 ÷ 上一列（GW·年守恆） | Derived | 20901.6387 | 0%
L6 | 有效服務 GW：推論支出能買到多少機隊
| 推論支出 | 8.4 | $B | OpenAI 2025 花在服務用戶推論的錢（所有供應商） | Interested-party（區間 7.5–8.8） | 8.4 | 0%
| 每 GW·年持有成本（世代加權） | 9.3531 | $B/(GW·年) | 資本回收年金＋營運費用（4_持有成本） | Derived
| 計價倍數（支出 ÷ 持有成本） | 0.85 | 倍 | ＜1：同樣的錢買到比自建更多的 GW；Microsoft 對 OpenAI 的實際計價未找到 | Derived（0.73–1.17） | 0.85 | 0%
| 請求形狀修正 κ | 1 | 倍 | 實際流量每 GPU 秒的 token ÷ 參考請求 | Derived（0.65–1.2） | 1 | 0%
| → 有效服務 GW | 1.0566 | GW | ＝推論支出 ÷ 持有成本 ÷ 計價倍數 × κ | Derived | 1.0566 | 0%
L7 | 閉式解（需求角度寫法）
m ＝ m_需求 × 需求覆蓋率
m_需求 ＝ 營收 ÷（需求面付費 token × 牌價）
需求覆蓋率 ＝ 需求面付費 token × 持有成本 × 計價倍數 ×（1/C付 ＋ r/C免）÷（推論支出 × κ × 實際利用率 × 生產折減）
合起來：需求面付費 token 約掉，回到 1_總覽 的閉式解：m ＝ 營收 × 持有成本 × 計價倍數 ×（1/C付 ＋ r/C免）÷（推論支出 × κ × 實際利用率 × 生產折減 × 牌價）。C付、C免＝100% 利用率產能；IF_Util 在點估計內約掉
| 閉式解計算的 m | 0.46 | 倍 | 應等於 L0 的 m | Derived | 0.46 | 0%
| 適用條件：物理下限未綁定 | 未綁定：閉式解適用 |  | 實際利用率 × 生產折減 ÷ IF_Util ＞ 0.788（Tokenomics Cap_In!C115，付費產能比）時，Tokenomics 輸出改用下限。基準下＝0.581，未綁定；實際利用率＞0.556 或 IF_Util＜0.442 時綁定 | —
L8 | 必須為真：兩邊 token 數要對得上，各需要什麼
| 需求面 token 比機隊少了 | 5.4642 | 倍 | 任選一個單一假設來補齊缺口（其他不動）： | —
| (a) τ 要多大，需求才填滿機隊 | 42204.657 | token/則 | 現值 4,000（假設 2,000–11,000）；需要的值落在區間外 | Derived（L1_TokPerPromptClose） | 42204.657 | 0%
| 此時的 m | 0.54107 | 倍 | 需求面 token 多出來，免費比 r 也跟著上升（訊息數不變、每則變長），所以 m 從 0.46 小幅升到這個值 | Derived
| (b) 實際利用率要多低，機隊才只產出需求面的量 | 7.503% | % | 現值 41%（假設 30%–65%） | Derived
| 此時的 m | 2.5135 | 倍 | 機隊產出縮到等於需求面，m＝m_需求 | Derived | 2.5135 | 0%
| (c) 推論支出要多少，機隊才只產出需求面的量 | 1.5373 | $B | 現值 84 億（區間 75–88 億） | Derived
| 此時的 m | 2.5135 | 倍 | 同 (b) | Derived | 2.5135 | 0%
| 讀法 |  |  | m 落在 0.46（相信機隊面的 token 數）到 2.51（相信需求面的 token 數）之間，看缺口由哪一邊吸收。(a) 需要 τ 是現值的 10 倍，(b)(c) 需要利用率或支出只剩現值的兩成，三者都在各自區間外，所以缺口目前無法由單一假設解釋，很可能是多項同時偏離。 | —
注意 | 另一個口徑選擇
| r 改用支出口徑時的 m | 0.73376 | 倍 | 免費占比若是「支出」口徑而非 token 口徑，r＝3.03 而非 0.57，m＝0.734（Tokenomics Cap_In!C120；Decisions SL46-28）。這是定義選擇，單變數敏感度測不到 | Derived（貼上值） | 0.73376 | 0%
下鑽 | 本頁每一層對應的細節頁
牌價（L0）→ 3_m重算 S17–S18
需求 token 與 r（L3–L4）→ 3_m重算 S7–S11
付費與免費產能 C付、C免（L5）→ 3_m重算 S1–S6、5_每GW產出（roofline）
持有成本（L6）→ 4_持有成本
各輸入的區間與擺動 → 6_敏感度；要找的證據 → 7、8 頁

## 2_輸入
m 推導的全部輸入（藍字＝輸入值，可改；改動後 3_m重算、4、5 頁會自動重算）
值取自 Tokenomics v17.0（20261020_Tokenomics_v17.0.xlsx，master 5ef0f7e）。標記與區間取自該簿 Gov_Map；「—」＝Gov_Map 無此格的登錄（多為硬體規格或模型架構的原始數據）。
ID | 群組 | 項目 | 值 | 單位 | 標記（Gov_Map） | 區間低 | 區間高 | 原活頁簿位置 | 說明與來源 | 不確定度
A. 營收與推論支出（OpenAI 2025）
IN_Rev | A | OpenAI 2025 營收 | 13.07 | $B | — |  |  | SRC_Demand!C11 | SRC_DEM_007；2025 查核財報營收 130.7 億美元（外流、FT 核實） | 低
IN_Spend | A | OpenAI 2025 推論支出（服務用戶，所有供應商） | 8.4 | $B | — | 7.5 | 8.8 | SRC_Demand!C8 | SRC_DEM_004；OpenAI 投資人資料（經 The Information）；低 7.5＝查核營業成本、高 8.8＝調整後毛利率 33% 換算。Microsoft 端 126 億為對照（含研究推論），不採（調和分析 2026-10-17） | 中
B. 機隊配置與利用率
IN_ShareH | B | 2025 服務世代組合：Hopper（GW 占比） | 0.6 | % | — | 0.5 | 0.7 | Alloc_In!C9 | 無公開數字；chat 端暫設區間 0.5–0.7。Andy 線上／線下調研項 | 高
IN_ShareG | B | 2025 服務世代組合：GB200（GW 占比） | 0.4 | % | — | 0.25 | 0.4 | Alloc_In!C10 | ＝1 − Hopper（GB300、VR200 在 2025 為 0）；Tokenomics 獨立區間 0.25–0.4（Alloc_In D10:E10）。6_敏感度 的世代組合測試用 GB200＝1 − Hopper（0.5／0.3），不是這個區間 | 高
IN_SpendBasis | B | 計價倍數＝推論支出 ÷ 持有成本 | 0.85 | x | Derived | 0.73 | 1.17 | Alloc_In!C23 | 經濟口徑：價格 ÷ 會計成本 1.16 × 會計 ÷ 經濟持有成本 0.73；Microsoft 對 OpenAI 的實際計價未找到 | 高
IN_Kappa | B | 請求形狀修正 κ（實際流量每 GPU 秒 token ÷ 參考請求） | 1 | x | Derived | 0.65 | 1.2 | Alloc_In!C26 | 證據範圍 0.67–1.05（2025 流量形狀，A 段第 3 節）；重算值 0.852（Alloc_In 第 41 列）；v15.3 敏感度擺動第一名 | 高
IN_UtilAct | B | 實際利用率（純；平均 token 吞吐 ÷ 容量） | 0.41 | % | Assumed | 0.3 | 0.65 | Alloc_In!C24 | 無實測；上端 DeepSeek 2025-02 單一模型代理值 0.54–0.65 | 高
IN_ProdDerate | B | 生產折減（SLO 預留、故障、重啟） | 0.85 | x | Assumed | 0.7 | 1 | Serving!C28 | 情境值，非估計值；只有訓練端公開論文可類比 | 高
IN_Util | B | 基準利用率 IF_Util（模型內部的每 GW 產能口徑） | 0.6 | % | Assumed | 0.4 | 0.8 | Serving!C17 | 在 m 中會約掉（服務 GW 的利用率修正 ÷ IF_Util，產能 × IF_Util）；見 1_總覽 | 低（約掉）
C. 2025 價格與層級組合
IN_Px_L | C | 2025 年度單價：Luna（參考請求混合價，表列） | 0.1035 | $/M | Derived | 0.0669 | 0.3026 | Cap_In!C278 | nano 線在售天數加權；牌價 Verified | 低
IN_Px_S | C | 2025 年度單價：Sol | 2.184 | $/M | Derived | 1.672 | 2.338 | Cap_In!C279 | API 主力與 ChatGPT 預設按付費 token 加權 | 中
IN_Px_A | C | 2025 年度單價：Astra（推理旗艦） | 4.5 | $/M | Derived | 3.3 | 5.9 | Cap_In!C280 | v15.2 B2：用量加權 4.5（Azure 季別量指數 × GPT-5 後推理占比 ×2）；各模型 token 占比未公開 | 高
IN_Disc | C | 有效折扣（Batch／Flex 半價＋企業議價，加權） | 0.2 | % | Assumed | 0.1 | 0.4 | Cap_In!C12 | Batch 半價 Verified；占比與企業折扣找不到 | 高
IN_MixP_L | C | 付費 token 層級組合：Luna | 0.4 | % | — |  |  | Cap_In!C31 | OpenAI 模型 v0.5 tokenMix（Assumed）；三者合計 1 | 中
IN_MixP_S | C | 付費 token 層級組合：Sol | 0.45 | % | — |  |  | Cap_In!D31 | 同上 | 中
IN_MixP_A | C | 付費 token 層級組合：Astra | 0.15 | % | — |  |  | Cap_In!E31 | 同上；v15.2 B6 區間 0.10–0.30 | 中
IN_MixF_L | C | 免費 token 層級組合：Luna | 0.9 | % | — |  |  | Cap_In!C32 | OpenAI 模型 v0.5 免費方案組合（Assumed） | 中
IN_MixF_S | C | 免費 token 層級組合：Sol | 0.1 | % | — |  |  | Cap_In!D32 | 同上 | 中
IN_MixF_A | C | 免費 token 層級組合：Astra | 0 | % | — |  |  | Cap_In!E32 | 同上 | 低
D. 需求 token（決定免費 ÷ 付費 token 比 r）
IN_APItpm | D | API token 吞吐（2025-10 時點） | 6 | B tok/分 | — |  |  | SRC_Demand!C14 | SRC_DEM_010；OpenAI 2025-10-06 公告 60 億 token／分（Interested-party） | 低
IN_APIratio | D | API 全年平均 ÷ 10 月時點值 | 0.75 | x | Assumed | 0.6 | 0.9 | Alloc_In!C14 | Assumed | 中
IN_Prompts | D | ChatGPT 每日訊息數 | 2.5 | B 則/日 | — |  |  | SRC_Demand!C16 | SRC_DEM_012；OpenAI 自述 25 億則／日 | 低
IN_Tau | D | 每則提示 token 數 τ | 4000 | tok | Assumed | 2000 | 11000 | Alloc_In!C15 | Assumed；閉合解遠高於區間（L1_TokPerPromptClose） | 中
IN_FreeShare | D | ChatGPT token 中免費用戶占比 | 0.6 | % | Assumed | 0.4 | 0.8 | Alloc_In!C16 | Assumed；token 口徑與支出口徑混用（Decisions SL46-28） | 中
E. 服務與快取參數（全層級共用）
IN_Chi | E | 參考請求快取命中率 χ | 0.55 | % | Assumed | 0.3 | 0.75 | Cap_In!C13 | Assumed；DeepSeek 2025-03 為 56.3%；2026 agent 流量約 88% | 中
IN_MTP_N | E | MTP 草稿數 N | 3 | tok | Analogy | 1 | 5 | Serving!C6 | 原始數據 | 低
IN_MTP_a | E | 草稿 token 接受率 α | 0.7 | % | 原始數據 |  |  | Serving!C7 | 原始數據 | 低
IN_HBMres | E | HBM 保留比例 | 0.1 | % | Assumed | 0.05 | 0.2 | Serving!C9 |  | 低
IN_NEcap | E | 非專家權重占可用 HBM 上限 | 0.2 | % | Assumed | 0.1 | 0.3 | Serving!C10 |  | 低
IN_Ecap | E | 專家權重占可用 HBM 上限 | 0.4 | % | Assumed | 0.3 | 0.5 | Serving!C11 |  | 低
IN_EPbytes | E | EP 啟用值 bytes／元素 | 3 | B | Assumed | 2 | 4 | Serving!C12 |  | 低
IN_KVeff | E | KV 讀取頻寬效率 | 0.7 | % | Assumed | 0.5 | 0.85 | Serving!C13 |  | 低
IN_EPeff | E | EP 通訊效率 | 0.7 | % | Assumed | 0.5 | 0.85 | Serving!C14 |  | 低
F. 校準係數（Calib 頁以 GB300 實測擬合；Hopper／GB200 以倍數換算）
IN_EtaD0 | F | η_d 擬合值（GB300，decode 每序列算力效率） | 0.035755 | % | — |  |  | Calib!C60 | 以 InferenceX GB300 兩個實測點聯立解出（SemiAnalysis，Interested-party） | 中
IN_Lat0 | F | 每層每次前向固定延遲擬合值（GB300） | 161.1853 | µs | — |  |  | Calib!C62 | 同上 | 中
IN_EtaP0 | F | η_p：prefill 達成峰值比例（基準） | 0.3 | % | Analogy | 0.15 | 0.45 | Calib!C5 | Analogy | 中
IN_EtaDm_H | F | η_d 倍數：Hopper | 1.2 | x | Derived | 0.8 | 1.6 | Calib!C67 | 吞吐為保守下界（獨立對照約實測 0.26–0.27 倍） | 高
IN_EtaDm_G | F | η_d 倍數：GB200 | 1.15 | x | Derived | 0.9 | 1.45 | Calib!D67 | v15.2 B3：MLPerf v6.0 同軟體配對 1.13–1.27 | 中
IN_Latm_H | F | 每層延遲倍數：Hopper | 1.5 | x | Assumed | 1 | 1.5 | Calib!C68 | Assumed | 中
IN_Latm_G | F | 每層延遲倍數：GB200 | 1 | x | Assumed | 1 | 1.5 | Calib!D68 | 沿用 GB300 | 中
IN_EtaPm_H | F | η_p 倍數：Hopper（＝SRC_HW_019 ÷ SRC_HW_040） | 0.49975 | x | Derived（公式） |  |  | Calib!C69 | 原為公式（規格比），此處以值輸入 | 低
IN_EtaPm_G | F | η_p 倍數：GB200 | 1 | x | Assumed | 0.5 | 1.5 | Calib!D69 |  | 低
G. 硬體規格（Spec_Rack；H＝Hopper H100、G＝GB200 NVL72）
IN_Peak_H | G | 計算用峰值：Hopper | 1.979 | PF/GPU | — |  |  | Spec_Rack!C35 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_Peak_G | G | 計算用峰值：GB200 | 10 | PF/GPU | — |  |  | Spec_Rack!D35 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_HBM_H | G | HBM 容量：Hopper | 80 | GB/GPU | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!C25 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_HBM_G | G | HBM 容量：GB200 | 186 | GB/GPU | 原始數據（G0-2 保留） |  |  | Spec_Rack!D25 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_BW_H | G | HBM 頻寬：Hopper | 3.35 | TB/s/GPU | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!C26 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_BW_G | G | HBM 頻寬：GB200 | 8 | TB/s/GPU | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!D26 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EPBW_H | G | EP 通訊頻寬（單向）：Hopper | 0.05 | TB/s/GPU | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!C27 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EPBW_G | G | EP 通訊頻寬（單向）：GB200 | 0.9 | TB/s/GPU | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!D27 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EPW_H | G | decode EP 基準寬度：Hopper | 64 | GPU | Analogy | 32 | 144 | Spec_Rack!C29 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EPW_G | G | decode EP 基準寬度：GB200 | 32 | GPU | Analogy | 16 | 72 | Spec_Rack!D29 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EB_H | G | 專家權重 bytes/param：Hopper | 1 | B | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!C30 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_EB_G | G | 專家權重 bytes/param：GB200 | 0.5625 | B | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!D30 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_NEB_H | G | 非專家權重 bytes/param：Hopper | 1 | B | Assumed | 1 | 2 | Spec_Rack!C31 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_NEB_G | G | 非專家權重 bytes/param：GB200 | 1 | B | Assumed | 1 | 2 | Spec_Rack!D31 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_PFG_H | G | 每 prefill 實例 GPU 數：Hopper | 8 | GPU | Assumed | 4 | 16 | Spec_Rack!C32 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_PFG_G | G | 每 prefill 實例 GPU 數：GB200 | 4 | GPU | Analogy | 2 | 8 | Spec_Rack!D32 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_GPR_H | G | GPU 封裝／架：Hopper | 32 | 顆 | Decision |  |  | Spec_Rack!C6 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_GPR_G | G | GPU 封裝／架：GB200 | 72 | 顆 | 原始數據 |  |  | Spec_Rack!D6 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_RackKW_H | G | 每架配電設計功率（基準）：Hopper | 41 | kW | 原始數據（G0-2 保留） | 38 | 44 | Spec_Rack!C9 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_RackKW_G | G | 每架配電設計功率（基準）：GB200 | 132 | kW | 原始數據 | 120 | 140 | Spec_Rack!D9 | 原始數據（規格表；NVIDIA 為利害關係方） | 低
IN_RackPx_H | G | 機架價格（基準）：Hopper | 1.1 | $M | 原始數據（G0-2 保留） | 0.9 | 1.3 | Spec_Rack!C12 | 機架價格：產業報導與 ODM 報價區間（利害關係方） | 高
IN_RackPx_G | G | 機架價格（基準）：GB200 | 3.1 | $M | 原始數據（G0-2 保留） | 2.8 | 3.4 | Spec_Rack!D12 | 機架價格：產業報導與 ODM 報價區間（利害關係方） | 高
H. 模型架構（Arch；L＝Luna、S＝Sol、A＝Astra）——頂層模型參數未揭露
IN_Act_L | H | 啟用參數：Luna | 13 | B | — |  |  | Perf!C28 | 代表架構（Sol＝DeepSeek V4-Pro 型）；Astra 啟用參數 180B 為 Assumed（60–250B） | 中
IN_Act_S | H | 啟用參數：Sol | 49 | B | — |  |  | Perf!D28 | 代表架構（Sol＝DeepSeek V4-Pro 型）；Astra 啟用參數 180B 為 Assumed（60–250B） | 中
IN_Act_A | H | 啟用參數：Astra | 180 | B | — |  |  | Perf!E28 | 代表架構（Sol＝DeepSeek V4-Pro 型）；Astra 啟用參數 180B 為 Assumed（60–250B） | 高
IN_Lay_L | H | 層數：Luna | 43 | 層 | — |  |  | Perf!C29 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Lay_S | H | 層數：Sol | 61 | 層 | — |  |  | Perf!D29 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Lay_A | H | 層數：Astra | 100 | 層 | — |  |  | Perf!E29 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Dm_L | H | d_model：Luna | 4096 |  | — |  |  | Perf!C30 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Dm_S | H | d_model：Sol | 7168 |  | — |  |  | Perf!D30 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Dm_A | H | d_model：Astra | 12288 |  | — |  |  | Perf!E30 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Exp_L | H | 啟用 routed experts：Luna | 6 |  | — |  |  | Perf!C31 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Exp_S | H | 啟用 routed experts：Sol | 6 |  | — |  |  | Perf!D31 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Exp_A | H | 啟用 routed experts：Astra | 16 |  | — |  |  | Perf!E31 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_NEP_L | H | 非專家參數：Luna | 5.412 | B | — |  |  | Perf!C32 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_NEP_S | H | 非專家參數：Sol | 20.2778 | B | — |  |  | Perf!D32 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_NEP_A | H | 非專家參數：Astra | 49.0726 | B | — |  |  | Perf!E32 | 代表架構參數（Arch 頁） | 高
IN_EP_L | H | 專家參數：Luna | 278.588 | B | — |  |  | Perf!C33 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_EP_S | H | 專家參數：Sol | 1579.7222 | B | — |  |  | Perf!D33 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_EP_A | H | 專家參數：Astra | 3950.9274 | B | — |  |  | Perf!E33 | 代表架構參數（Arch 頁） | 高
IN_KV_L | H | KV bytes/token：Luna | 2795 | B | — |  |  | Perf!C34 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_KV_S | H | KV bytes/token：Sol | 3965 | B | — |  |  | Perf!D34 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_KV_A | H | KV bytes/token：Astra | 57600 | B | — |  |  | Perf!E34 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_AF_L | H | 注意力 FLOPs／被注意 token：Luna | 5636096 | FLOP | — |  |  | Perf!C35 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_AF_S | H | 注意力 FLOPs／被注意 token：Sol | 15990784 | FLOP | — |  |  | Perf!D35 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_AF_A | H | 注意力 FLOPs／被注意 token：Astra | 4915200 | FLOP | — |  |  | Perf!E35 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_FA_L | H | 全注意力層比例：Luna | 0.512 | % | — |  |  | Perf!C36 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_FA_S | H | 全注意力層比例：Sol | 0.492 | % | — |  |  | Perf!D36 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_FA_A | H | 全注意力層比例：Astra | 1 | % | — |  |  | Perf!E36 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Span_L | H | 全注意力跨度上限（0＝不設限）：Luna | 4224 | tok | — |  |  | Perf!C37 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Span_S | H | 全注意力跨度上限（0＝不設限）：Sol | 4224 | tok | — |  |  | Perf!D37 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Span_A | H | 全注意力跨度上限（0＝不設限）：Astra | 0 | tok | — |  |  | Perf!E37 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Cmp_L | H | 其他層壓縮比：Luna | 128 | x | — |  |  | Perf!C38 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Cmp_S | H | 其他層壓縮比：Sol | 128 | x | — |  |  | Perf!D38 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Cmp_A | H | 其他層壓縮比：Astra | 1 | x | — |  |  | Perf!E38 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Win_L | H | 其他層滑動窗：Luna | 128 | tok | — |  |  | Perf!C39 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Win_S | H | 其他層滑動窗：Sol | 128 | tok | — |  |  | Perf!D39 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
IN_Win_A | H | 其他層滑動窗：Astra | 0 | tok | — |  |  | Perf!E39 | 代表架構參數（Arch 頁） | 中
I. 服務等級（SLO）與參考請求（Serving；各層級）
IN_SLO_L | I | SLO：每用戶 decode 速度下限：Luna | 84.3001 | tok/s | — |  |  | Perf!C41 | SLO＝兩個第三方量測商中位數的幾何平均 | 低
IN_SLO_S | I | SLO：每用戶 decode 速度下限：Sol | 43.3117 | tok/s | — |  |  | Perf!D41 | SLO＝兩個第三方量測商中位數的幾何平均 | 低
IN_SLO_A | I | SLO：每用戶 decode 速度下限：Astra | 40.8314 | tok/s | — |  |  | Perf!E41 | SLO＝兩個第三方量測商中位數的幾何平均 | 低
IN_TTFT_L | I | TTFT 上限：Luna | 2 | s | — |  |  | Perf!C42 |  | 低
IN_TTFT_S | I | TTFT 上限：Sol | 3 | s | — |  |  | Perf!D42 |  | 低
IN_TTFT_A | I | TTFT 上限：Astra | 5 | s | — |  |  | Perf!E42 |  | 低
IN_ISL_L | I | 參考 ISL（每次請求輸入）：Luna | 8192 | tok | — |  |  | Perf!C43 | Assumed（×0.5–×2） | 中
IN_ISL_S | I | 參考 ISL（每次請求輸入）：Sol | 16384 | tok | — |  |  | Perf!D43 | Assumed（×0.5–×2） | 中
IN_ISL_A | I | 參考 ISL（每次請求輸入）：Astra | 32768 | tok | — |  |  | Perf!E43 | Assumed（×0.5–×2） | 中
IN_OSL_L | I | 參考 OSL（含思考）：Luna | 1024 | tok | — |  |  | Perf!C44 | Assumed（×0.5–×2） | 中
IN_OSL_S | I | 參考 OSL（含思考）：Sol | 2048 | tok | — |  |  | Perf!D44 | Assumed（×0.5–×2） | 中
IN_OSL_A | I | 參考 OSL（含思考）：Astra | 4096 | tok | — |  |  | Perf!E44 | Assumed（×0.5–×2） | 中
J. 資料中心成本（Inputs，基準欄 E）
IN_ITout | J | 機架外 IT 電力占比 | 0.08 | % | Assumed | 0.05 | 0.12 | Inputs!E8 |  | 低
IN_PUE | J | PUE | 1.2 | x | Assumed | 1.1 | 1.3 | Inputs!E9 |  | 低
IN_Load | J | 平均用電 ÷ 配電設計功率 | 0.8 | % | Assumed | 0.7 | 0.9 | Inputs!E10 |  | 低
IN_Elec | J | 電價 | 0.08 | $/kWh | Analogy | 0.06 | 0.1 | Inputs!E11 |  | 低
IN_Net | J | Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | 0.1 | % | Analogy | 0.05 | 0.15 | Inputs!E13 |  | 低
IN_Stor | J | 儲存與管理設備 | 500 | $/GPU | Assumed | 300 | 800 | Inputs!E14 |  | 低
IN_Land | J | 土地 | 0.02 | $M/MW | Assumed | 0.02 | 0.02 | Inputs!E16 |  | 低
IN_Bldg | J | 建物與基地工程 | 3.6 | $M/MW | Assumed | 3 | 4.5 | Inputs!E17 |  | 低
IN_Pwr | J | 電力設施 | 4.5 | $M/MW | Assumed | 3.8 | 5.5 | Inputs!E18 |  | 低
IN_Mech | J | 機械與散熱 | 2.5 | $M/MW | Assumed | 2 | 3.2 | Inputs!E19 |  | 低
IN_Fib | J | 光纖、佈線、保全 | 0.4 | $M/MW | Assumed | 0.3 | 0.5 | Inputs!E20 |  | 低
IN_Soft | J | 設計、管理與預備費 | 0.15 | % 廠房 | Assumed | 0.12 | 0.18 | Inputs!E21 |  | 低
IN_ITlife | J | IT 設備折舊年限 | 6 | 年 | 原始數據 |  |  | Inputs!E23 |  | 中
IN_L_bldg | J | 建物年限 | 30 | 年 | Assumed | 25 | 40 | Inputs!E24 |  | 低
IN_L_pwr | J | 電力設施年限 | 20 | 年 | Assumed | 15 | 25 | Inputs!E25 |  | 低
IN_L_mech | J | 機械與散熱年限 | 15 | 年 | Assumed | 10 | 20 | Inputs!E26 |  | 低
IN_L_fib | J | 光纖與保全年限 | 10 | 年 | Assumed | 7 | 15 | Inputs!E27 |  | 低
IN_WACC | J | WACC（經濟口徑） | 0.1 | % | Assumed | 0.08 | 0.13 | Inputs!E28 |  | 中
IN_ITmaint | J | IT 維護 | 0.015725 | % IT 資本/年 | Derived（公式） | 0.010244 | 0.018248 | Inputs!E30 |  | 低
IN_Fmaint | J | 廠房維護 | 0.02 | % 廠房資本/年 | Assumed | 0.015 | 0.025 | Inputs!E31 |  | 低
IN_Staff | J | 人員 | 75 | $M/GW/年 | Assumed | 50 | 100 | Inputs!E32 |  | 低
IN_SW | J | 軟體授權與連線 | 200 | $M/GW/年 | Assumed | 150 | 250 | Inputs!E33 |  | 低
IN_Water | J | 水與耗材 | 0.05 | $M/MW/年 | Assumed | 0.04 | 0.06 | Inputs!E34 |  | 低
IN_Tax | J | 財產稅與保險 | 0.005 | % 總資本/年 | Assumed | 0.003 | 0.008 | Inputs!E35 |  | 低
K. 營收與 token 拆分（只供 1A_需求公式樹使用；不影響 m 的點估計）
IN_SubShare | K | 2025 營收中消費訂閱占比 | 70% | % | Derived（N10） | 61.21% | 82% | Cap_In!C70 | SRC_DEM_039；OpenAI 自述「約 70%」（FT），約值；區間 0.612–0.82（Cap_In D70:E70） 取自 A 段 N10（低端＝ChatGPT 營收預期 80 億 ÷ 130.7 億） | 中
IN_SeatShare | K | 2025 營收中商用席次占比 | 10% | % | Assumed | 5% | 15% | Cap_In!C131 | J18；Assumed。API 營收＝餘額，所以這格的誤差全部落到 API | 高
IN_SubTokShare | K | 消費訂閱占 ChatGPT 付費 token 份額 | 75% | % | Assumed | 60% | 90% | Cap_In!C132 | J19；Assumed；OpenAI 未揭露消費與商用的 token 拆分 | 高

## 3_m重算
m 的逐步重算（全部為公式；改 2_輸入 的藍字即可看到每一步怎麼變）
m（L1_MFleet，機隊變現率）＝ OpenAI 2025 營收 ÷（機隊付費 token × 2025 機隊口徑單價）。每一步列出對應的 Tokenomics 格與原值，最後一欄為差異。
步驟 | 項目 | 白話說明與公式 | 值 | 單位 | 原活頁簿位置 | 原活頁簿值 | 差異
第 4 層：每 GW 產能（由 5_每GW產出 的 roofline 結果組合）
S1 | Hopper 每 GW 年產能（付費，基準利用率） | ＝IF_Util ÷ Σ（付費層級組合 ÷ 該層級每 GW 產出）。調和平均：每 GW 時間按層級組合分給 Luna／Sol／Astra，大模型每 token 耗時多。 | 15395391054.8974 | M tok/年 | Alloc!C29 | 15395391054.8974 | 0%
S2 | GB200 每 GW 年產能（付費） | 同上，GB200 欄 | 75756718883.7184 | M tok/年 | Alloc!D29 | 75756718883.7184 | 0%
S3 | Hopper 每 GW 年產能（免費） | 同上，用免費層級組合（Luna 0.9、Sol 0.1） | 54582804988.7846 | M tok/年 | Alloc!C30 | 54582804988.7847 | 0%
S4 | GB200 每 GW 年產能（免費） | 同上 | 269761927758.008 | M tok/年 | Alloc!D30 | 269761927758.009 | 0%
S5 | 機隊每 GW 年產能（付費） | ＝Σ 世代 GW 占比 × 各世代產能（Hopper 0.6、GB200 0.4） | 39539922186.4258 | M tok/年 | Alloc!C33 | 39539922186.4258 | 0%
S6 | 機隊每 GW 年產能（免費） | 同上 | 140654454096.474 | M tok/年 | Alloc!C34 | 140654454096.474 | 0%
第 3 層：免費 ÷ 付費 token 比 r（需求面）
S7 | API 需求 token（全年） | ＝API 每分鐘 token × 525,600 分鐘 × 全年平均比 | 2365200000 | M tok/年 | Alloc!C5 | 2365200000 | 0%
S8 | ChatGPT 需求 token（全年） | ＝每日訊息數 × 每則 token τ × 365 | 3650000000 | M tok/年 | Alloc!C6 | 3650000000 | 0%
S9 | ChatGPT 免費 token | ＝ChatGPT token × 免費占比 | 2190000000 | M tok/年 | Alloc!C7 | 2190000000 | 0%
S10 | 付費 token（API＋ChatGPT 付費） | ＝API ＋ ChatGPT − 免費 | 3825200000 | M tok/年 | Alloc!C9 | 3825200000 | 0%
S11 | 免費 ÷ 付費 token 比 r | 機隊產能要先扣掉服務免費用戶的部分；r 越大，留給付費 token 的產能越少 | 0.57252 | x | Cap_In!C112 | 0.57252 | 0%
第 2 層：服務 GW（支出路線）與利用率
S12 | 機隊每 GW 年持有成本（世代加權） | ＝Σ 世代占比 × 各世代每 GW 年經濟持有成本（4_持有成本） | 9.3531 | $B/GW·年
S13 | 支出路線服務 GW | ＝推論支出 ÷ 每 GW 年持有成本：OpenAI 花在服務推論的錢，等於擁有多少 GW 的持有成本 | 0.8981 | GW | Alloc!C70 | 0.8981 | 0%
S14 | 有效服務 GW（經計價倍數與 κ） | ＝服務 GW ÷ 計價倍數 × κ。計價倍數 <1 表示 Azure 計價低於經濟持有成本，所以同樣的錢買到更多 GW | 1.0566 | GW | Cap_In!C109 | 1.0566 | 0%
S15 | 利用率修正 | ＝實際利用率 × 生產折減 ÷ IF_Util（把每 GW 產能的「基準利用率」口徑換成實際） | 0.58083 | x | Cap_In!C114 | 0.58083 | 0%
S16 | 機隊付費 token | ＝有效服務 GW × 利用率修正 ÷（1 ÷ 付費產能 ＋ r ÷ 免費產能）。分母：每產出 1 個付費 token，同時要產出 r 個免費 token，各自耗用 GW 年 | 20901638729.2214 | M tok/年 | Cap_In!C116 | 20901638729.2215 | 0%
第 1 層：單價、token 與 m
S17 | 各世代付費 token 2025 混合有效單價 | ＝Σ 付費層級組合 × 2025 層級單價 ×（1 − 有效折扣） | 1.3594 | $/M tok | Alloc!C148 | 1.3594 | 0%
S18 | 機隊口徑 2025 混合有效單價 | ＝以各世代付費產能加權的 S17（所有層級皆可達時，各世代同值） | 1.3594 | $/M tok | Alloc!C151 | 1.3594 | 0%
S19 | 營收折合的 token（按 2025 牌價扣折扣） | ＝營收 ÷ 混合有效單價：如果每個 token 都照牌價收費，營收只買得到這麼多 token | 9614818738.2297 | M tok/年
m | m（機隊變現率） | ＝營收 ÷（機隊付費 token × 混合有效單價）＝ S19 ÷ S16 | 0.46 | x | Cap_In!C119 | 0.46 | 0%
floor | 對照：m 的物理下限（機隊付費 token 上限讀法） | Tokenomics 以 MAX(m, 下限) 輸出；基準下 m 高於下限，所以下限不綁定 | 0.33915 | x | Cap_In!C121 | 0.33915 | 0%
L1 | 對照：L1 頁 L1_MFleet |  | 0.46 | x | L1!D78 | 0.46 | 0%

## 4_持有成本
每 GW 年經濟持有成本（資本回收年金＋營運費用）
公式與 Tokenomics DC_Cost 頁（基準成本欄）相同；1 GW IT 電力。
列 | 項目 | 單位 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | 公式說明
A. 規模
mw | IT 電力 | MW | 1000 | 1000 | 1 GW
rmw | 機架可用 IT 電力 | MW | 920 | 920 | 扣除機架外 IT 電力
racks | 機架數 | 架 | 22439 | 6969 | 可用 IT 電力 ÷ 每架功率，取整
gpus | GPU 數 | 顆 | 718048 | 501768
B. 資本支出
rack | 機架 | $B | 24.6829 | 21.6039 | 機架數 × 機架單價
net | Scale-out 網路 | $B | 2.4683 | 2.1604
stor | 儲存與管理 | $B | 0.35902 | 0.25088
it | IT 設備小計 | $B | 27.5102 | 24.0152
land | 土地 | $B | 0.02 | 0.02
bldg | 建物與基地 | $B | 3.6 | 3.6
pwr | 電力設施 | $B | 4.5 | 4.5
mech | 機械與散熱 | $B | 2.5 | 2.5
fib | 光纖與保全 | $B | 0.4 | 0.4
soft | 設計、管理與預備費 | $B | 1.65 | 1.65
fac | 廠房小計 | $B | 12.67 | 12.67
capex | 總資本支出 | $B | 40.1802 | 36.6852
C. 營運費用（年）
elec | 電費 | $B | 0.67277 | 0.67277 | IT 電力 × 平均負載 × PUE × 8760 × 電價
itm | IT 維護 | $B | 0.4326 | 0.37764
fm | 廠房維護 | $B | 0.2534 | 0.2534
ops | 人員、軟體、水與耗材 | $B | 0.325 | 0.325
tax | 財產稅與保險 | $B | 0.2009 | 0.18343
opex | 營運費用小計 | $B | 1.8847 | 1.8122
D. 經濟口徑年持有成本
crf | IT 資本回收係數 | x | 0.22961 | 0.22961 | WACC ÷（1 −（1＋WACC）^−年限）：把 IT 資本攤成等額年金
itrec | IT 資本回收 | $B | 6.3165 | 5.5141
facrec | 廠房資本回收（土地按 WACC 計機會成本） | $B | 1.5019 | 1.5019
hold | 每 GW 年經濟持有成本 | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | ＝ Tokenomics 的 IF_HoldEcon（AL_HoldGen）
| 對照：Tokenomics v17.0 原值（Alloc 第 39 列） |  | 9.7031 | 8.8282
| 差異（本頁 ÷ 原值 − 1） |  | 0% | 0%

## 5_每GW產出
每 GW 年產出（roofline）：每請求 GPU 秒 → 每架 tok/s → 每 GW M tok/年（100% 利用率）
六個案例＝Hopper／GB200 × Luna／Sol／Astra。公式與 Tokenomics Perf 頁逐列相同；最後兩列與原活頁簿比對。綠字＝連結 2_輸入；黑字＝本頁公式。
列 | 項目 | 單位 | Hopper Luna | Hopper Sol | Hopper Astra | GB200 Luna | GB200 Sol | GB200 Astra | 公式說明（物理意義）
A. 規格（每 GPU）
peak | 計算用峰值 | PF/GPU | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 10 | 10 | 10
hbm | HBM 容量 | GB | 80 | 80 | 80 | 186 | 186 | 186
bw | HBM 頻寬 | TB/s | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 8 | 8 | 8
epbw | EP 通訊頻寬 | TB/s | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9
epw | decode EP 基準寬度 | GPU | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32
eb | 專家權重 bytes/param | B | 1 | 1 | 1 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625
neb | 非專家權重 bytes/param | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
pfg | 每 prefill 實例 GPU 數 | GPU | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4
gpr | GPU 封裝／架 | 顆 | 32 | 32 | 32 | 72 | 72 | 72
rpg | 每 GW 機架數 | 架 | 22439 | 22439 | 22439 | 6969 | 6969 | 6969 | 來自 4_持有成本（機架可用 IT 電力 ÷ 每架功率，取整）
B. 架構
act | 啟用參數 | B | 13 | 49 | 180 | 13 | 49 | 180
lay | 層數 | 層 | 43 | 61 | 100 | 43 | 61 | 100
dm | d_model |  | 4096 | 7168 | 12288 | 4096 | 7168 | 12288
exp | 啟用 routed experts |  | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16
nep | 非專家參數 | B | 5.412 | 20.2778 | 49.0726 | 5.412 | 20.2778 | 49.0726
ep | 專家參數 | B | 278.588 | 1579.7222 | 3950.9274 | 278.588 | 1579.7222 | 3950.9274
kv | KV bytes/token | B | 2795 | 3965 | 57600 | 2795 | 3965 | 57600
af | 注意力 FLOPs／被注意 token | FLOP | 5636096 | 15990784 | 4915200 | 5636096 | 15990784 | 4915200
fa | 全注意力層比例 | % | 0.512 | 0.492 | 1 | 0.512 | 0.492 | 1
span | 全注意力跨度上限 | tok | 4224 | 4224 | 0 | 4224 | 4224 | 0
cmp | 其他層壓縮比 | x | 128 | 128 | 1 | 128 | 128 | 1
win | 其他層滑動窗 | tok | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0
C. 服務等級、參考請求、校準
slo | SLO 每用戶 decode 速度下限 | tok/s | 84.3001 | 43.3117 | 40.8314 | 84.3001 | 43.3117 | 40.8314
ttft | TTFT 上限 | s | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5
isl | 參考 ISL | tok | 8192 | 16384 | 32768 | 8192 | 16384 | 32768
osl | 參考 OSL（含思考） | tok | 1024 | 2048 | 4096 | 1024 | 2048 | 4096
ctx | decode 平均上下文 | tok | 8704 | 17408 | 34816 | 8704 | 17408 | 34816 | ISL ＋ OSL ÷ 2（輸出過程中上下文由 ISL 長到 ISL＋OSL）
ppos | prefill 平均位置 | tok | 4096 | 8192 | 16384 | 4096 | 8192 | 16384 | ISL ÷ 2
acc | 每步期望接受 token a | tok | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | MTP 推測解碼：(1 − α^(N+1)) ÷ (1 − α)
etap | η_p（prefill 占峰值） | % | 0.14992 | 0.14992 | 0.14992 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | η_p 基準 × 世代倍數（生產折減在本頁＝1，另於 3_m重算乘入）
etad | η_d（decode 每序列算力效率） | % | 0.042906 | 0.042906 | 0.042906 | 0.041118 | 0.041118 | 0.041118 | GB300 擬合值 × 世代倍數（GB200＝Calib D67）
lat | 每層每次前向固定延遲 | µs | 241.778 | 241.778 | 241.778 | 161.1853 | 161.1853 | 161.1853 | GB300 擬合值 × 世代倍數
D. 每 token 計算量
dat | decode 被注意 token 數 | tok | 2258.336 | 2212.32 | 34816 | 2258.336 | 2212.32 | 34816 | 全注意力層看 min(上下文, 跨度上限)；其他層看 上下文 ÷ 壓縮比 ＋ 滑動窗
dfl | decode FLOPs/token | GFLOP | 38.7282 | 133.3767 | 531.1276 | 38.7282 | 133.3767 | 531.1276 | 2 × 啟用參數（矩陣乘）＋ 注意力 FLOPs × 被注意 token
pat | prefill 被注意 token 數 | tok | 2175.232 | 2175.744 | 16384 | 2175.232 | 2175.744 | 16384 | 同上，以 prefill 平均位置計
pfl | prefill FLOPs/token | GFLOP | 38.2598 | 132.7919 | 440.5306 | 38.2598 | 132.7919 | 440.5306
E. 記憶體配置（每 GPU）
hbmu | 可用 HBM | GB | 72 | 72 | 72 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | HBM 容量 ×（1 − 保留比例）
tp | 注意力 TP 度 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 非專家權重放得下所需的最小切分數
epx | decode EP 寬度 | GPU | 64 | 64 | 138 | 32 | 32 | 34 | 專家權重放得下所需的最小 EP 寬度，不低於基準寬度
wpg | 每 GPU 權重 | GB | 9.7649 | 34.822 | 40.8981 | 10.3091 | 48.0463 | 89.9009
F. Prefill
ptok | prefill tok/s（每 prefill GPU） | tok/s | 7754.8726 | 2234.3238 | 673.5059 | 78411.2493 | 22591.7475 | 6809.969 | η_p × 峰值 ÷ 每 token FLOPs（prefill 為算力受限）
ttftv | TTFT（只計新鮮輸入） | s | 0.059421 | 0.41247 | 2.7367 | 0.011753 | 0.081587 | 0.54132 | ISL ×（1 − χ）× FLOPs ÷（η_p × 峰值 × prefill 實例 GPU 數）
ttok | TTFT 符合上限 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
G. Decode：每步時間＝固定延遲 ＋ B ×每序列時間；在 SLO 下解出批次 B*
fix | 每步固定延遲（權重讀取＋逐層延遲） | ms | 14.0367 | 25.8684 | 37.1115 | 8.7032 | 16.3217 | 27.8397 | 每 GPU 權重 ÷ HBM 頻寬 ＋（層數 ＋ 草稿數）× 每層延遲
sc | 每序列每步：算力項 | ms | 1.8244 | 6.2831 | 25.0204 | 0.37675 | 1.2975 | 5.1668 | （N＋1）× decode FLOPs ÷（峰值 × η_d）——η_d 在這裡起作用
skv | 每序列每步：KV 讀取項 | ms | 0.010374 | 0.029434 | 0.85518 | 0.0043442 | 0.012325 | 0.35811 | KV bytes × 上下文 ÷（頻寬 × 效率）
sep | 每序列每步：EP 通訊項 | ms | 0.35666 | 0.88543 | 6.692 | 0.0195 | 0.04841 | 0.36348
sq | 每序列每步（三者取最大，假設可重疊） | ms | 1.8244 | 6.2831 | 25.0204 | 0.37675 | 1.2975 | 5.1668
bslo | SLO 允許的批次上限 | 序列/GPU | 8.7758 | 5.1908 | 0.99615 | 56.6538 | 32.4945 | 6.6184 | 每用戶速度 ≥ SLO：a ÷（固定＋B×每序列）≥ SLO → B ≤（1000a/SLO − 固定）÷ 每序列
bhbm | HBM 容量允許的批次上限 | 序列/GPU | 2558.1997 | 538.6335 | 15.5091 | 6457.2925 | 1729.1939 | 38.6452 | （可用 HBM − 權重）÷ 每序列 KV
bst | 採用批次 B* | 序列/GPU | 8.7758 | 5.1908 | 0.99615 | 56.6538 | 32.4945 | 6.6184
dtok | decode tok/s（每 decode GPU） | tok/s | 739.8029 | 224.8236 | 40.6742 | 4775.919 | 1407.3926 | 270.2369 | B* × a ÷ 每步時間
H. 每架與每 GW（100% 利用率）
gps | 每請求 GPU 秒 | GPU-s | 1.8595 | 12.4092 | 122.5964 | 0.26142 | 1.7815 | 17.3224 | 新鮮輸入 ÷ prefill 速度 ＋ 輸出 ÷ decode 速度（快取命中的輸入不計 prefill）
rack | 每架總 tok/s（輸入＋輸出） | tok/s | 158595.9339 | 47531.3606 | 9622.2108 | 2538234.4449 | 744926.8996 | 153224.3249 | GPU 數 ×（ISL＋OSL）÷ 每請求 GPU 秒
tokgw | 每 GW 年總產出（100% 利用率） | M tok/年 | 112228240510.471 | 33634916325.1179 | 6809025705.9918 | 557838911578.97 | 163715850475.953 | 33674781620.6942 | 每架 tok/s × 每 GW 機架數 × 一年秒數 ÷ 10^6 → 即 Tokenomics 的 IF_TokGW_*
| 對照：Tokenomics v17.0 原值（Perf 第 98 列） |  | 112228240510.472 | 33634916325.118 | 6809025705.9918 | 557838911578.9709 | 163715850475.954 | 33674781620.6943
| 差異（本頁 ÷ 原值 − 1） |  | -5.995e-13% | 0% | 0% | 0% | -3.775e-13% | 0%

## 6_敏感度
m 的單變數敏感度（在 v15.3 執行；m 的 2,993 個前置格 v17.0 與 v15.3 逐格相同，結果仍適用。每個輸入改到 Gov_Map 低端與高端，各以 LibreOffice 重算整本 Tokenomics 一次）
藍字＝重算結果（數值）；承重度＝弧彈性 ln(m高/m低) ÷ ln(輸入高/輸入低)；擺動＝¦m高 − m低¦ ÷ m 基準。只測單一變數，未測交互作用。
# | 輸入 | 活頁簿位置 | 低值 | 高值 | m（低值） | m（高值） | 承重度 | 擺動 | 排名 | 說明
| m 基準（v15.3 重算重現；＝v17.0 值） |  |  |  | 0.46
1 | Astra 2025 單價 | Cap_In!C280 | 3.3 | 5.9 | 0.51451 | 0.40941 | -0.39327 | 22.85% | 11 | 用量加權（B2）；推理占比曲線為 Assumed
2 | GB200 η_d 倍數 | Calib!D67 | 0.9 | 1.45 | 0.53851 | 0.39569 | -0.64619 | 31.05% | 10 | MLPerf v6.0 同軟體配對（B3）
3 | 請求形狀 κ | Alloc_In!C26 | 0.65 | 1.2 | 0.7077 | 0.38334 | -1 | 70.51% | 1 | 證據範圍 0.67–1.05
4 | 實際利用率 | Alloc_In!C24 | 0.3 | 0.65 | 0.62867 | 0.33915 | -0.79821 | 62.94% | 2 | 無實測
5 | 計價倍數 | Alloc_In!C23 | 0.73 | 1.17 | 0.39506 | 0.63318 | 1 | 51.76% | 3 | Microsoft 對 OpenAI 計價未找到
6 | Astra 啟用參數 | Arch!E7 | 60 | 250 | 0.32201 | 0.52601 | 0.34385 | 44.35% | 5 | 頂層模型參數未揭露
7 | 有效折扣 | Cap_In!C12 | 0.1 | 0.4 | 0.40889 | 0.61334 | 0.29248 | 44.44% | 4 | Batch 半價為牌價；占比與企業折扣找不到
8 | Sol 參考 ISL | Serving!D23 | 8192 | 68000 | 0.55435 | 0.37316 | -0.18702 | 39.39% | 6 | Sol 參考請求輸入長度；與 κ 同屬流量形狀（7 頁第 1 項）
9 | 生產折減 | Serving!C28 | 0.7 | 1 | 0.55858 | 0.391 | -1 | 36.43% | 7 | 情境值，非估計值
10 | Sol 參考 OSL | Serving!D24 | 1024 | 4096 | 0.40377 | 0.5556 | 0.23026 | 33.01% | 9 | 同上（輸出長度）
11 | 服務世代組合 Hopper | Alloc_In!C9；Alloc_In!C10 | 0.5；0.5 | 0.7；0.3 | 0.39533 | 0.54799 | — | 33.19% | 8 | 無區間；chat 端暫設 0.5–0.7，不算彈性
12 | 推論支出 SRC_DEM_004 | SRC_Demand!C8 | 7.5 | 8.8 | 0.5152 | 0.43909 | -1 | 16.55% | 15 | 查核營業成本 7.5～投資人文件 8.8
13 | 快取命中 χ | Cap_In!C13 | 0.3 | 0.75 | 0.50336 | 0.42515 | -0.1843 | 17% | 14
14 | Sol 2025 單價 | Cap_In!C279 | 1.672 | 2.338 | 0.53216 | 0.44198 | -0.55383 | 19.6% | 12
15 | 免費占 ChatGPT token | Alloc_In!C16 | 0.4 | 0.8 | 0.43193 | 0.50131 | 0.21491 | 15.08% | 17
16 | WACC | Inputs!E28 | 0.08 | 0.13 | 0.43348 | 0.50147 | 0.30007 | 14.78% | 18
17 | η_p | Calib!C5 | 0.15 | 0.45 | 0.397 | 0.47546 | 0.16416 | 17.06% | 13
18 | 每則提示 token τ | Alloc_In!C15 | 2000 | 11000 | 0.43564 | 0.50137 | 0.082441 | 14.29% | 19
19 | Hopper η_d 倍數 | Calib!C67 | 0.8 | 1.6 | 0.4922 | 0.43543 | -0.17681 | 12.34% | 20
20 | 基準利用率 IF_Util | Serving!C17 | 0.4 | 0.8 | 0.50872 | 0.46 | -0.14523 | 10.59% | 21 | 點估計不變（IF_Util 約掉）；低端 0.4 時 Tokenomics 的物理下限（上限讀法）0.509 高於點估計而綁定（m＝MAX(點估計, 下限)）
21 | 付費層級組合 | Cap_In!C31；Cap_In!D31；Cap_In!E31 | 0.5；0.4；0.1 | 0.3；0.5；0.2 | 0.46871 | 0.45408 | — | 3.181% | 26 | 無正式區間；暫設，不算彈性
22 | Hopper 每層延遲倍數 | Calib!C68 | 1 | 1.5 | 0.44061 | 0.46 | 0.10626 | 4.217% | 24
23 | Luna 2025 單價 | Cap_In!C278 | 0.0669 | 0.3026 | 0.464 | 0.43941 | -0.036083 | 5.346% | 22
24 | Hopper 機架單價 | Spec_Rack!C12 | 0.9 | 1.3 | 0.42354 | 0.49647 | 0.43207 | 15.86% | 16
25 | GB200 機架單價 | Spec_Rack!D12 | 2.8 | 3.4 | 0.44868 | 0.47133 | 0.25367 | 4.924% | 23
26 | API 全年平均比 | Alloc_In!C14 | 0.6 | 0.9 | 0.469 | 0.45298 | -0.085701 | 3.482% | 25
27 | GB200 批次 η_d（不進機隊） | Calib!D156 | 1.59 | 2.64 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0% | 27 | 批次口徑不進機隊產能

## 7_不確定_搜尋
最不確定、可以「搜尋」解決的假設（公開資料或付費報導）
排序依據：對 m 的擺動 × 證據強度。分工：C＝chat 端可在公開網路找到；A線上＝Andy 在付費牆或需登入的來源找。擺動與承重度連結 6_敏感度。
優先 | 假設 | 現值（區間） | 擺動 | 承重度 | 為什麼不確定 | 要找的證據（找到就能定案的口徑） | 可能來源與管道 | 本串已做過的搜尋 | 找到後要改的格 | 分工
1 | 請求形狀 κ 與實際流量形狀（含參考 ISL／OSL、快取命中） | κ 1.0（0.65–1.2）；Sol ISL 16,384、OSL 2,048；χ 0.55 | 70.51% | -1 | 擺動前五中的第一名。κ 由各類流量的 ISL／OSL／快取命中與 token 占比決定；API 與 ChatGPT 的 token 占比、agent 型流量比重都沒有一手數字 | OpenAI 2025 年 API 與 ChatGPT 的 token 占比；各類請求平均輸入／輸出長度與快取命中率 | OpenRouter《State of AI》與週報（代理值）；OpenAI DevDay；Anthropic Economic Index；NBER《How people use ChatGPT》 | OpenRouter：prompt 1.5K→6K、completion 150→400、agent 快取約 88%（2026）；ChatGPT token 長度：已搜尋，未找到 | Alloc_In C26（另有結構題：κ 與單價須同一流量形狀） | C
2 | 計價倍數（推論支出 ÷ 持有成本） | 0.85（0.73–1.17） | 51.76% | 1 | Microsoft 對 OpenAI 的實際計價（牌價、折扣或成本加成）未公開；現值由 Oracle 出租毛利 14% 與經濟／會計成本比推得 | Microsoft 對 OpenAI 的 GPU 時價或折扣、Azure AI 毛利；OpenAI–Oracle、OpenAI–CoreWeave 合約的每 GW 年單價 | The Information、FT（付費）；Microsoft 10-K／法說會（Azure 毛利）；Oracle RPO 揭露；CoreWeave 10-K | 只找到 Zitron 文件與 The Register 轉述；計價條款在付費報導 | Alloc_In C23 | A線上
3 | Astra 啟用參數 | 180B（60–250B） | 44.35% | 0.34385 | 頂層模型參數從未揭露 | 第三方對 GPT-5／GPT-6 級頂層模型啟用參數的估計，或延遲／價格反推 | Epoch AI；學術估計；推理速度反推 | Epoch 1.0e27 FLOP（叢集總算力上限）；啟用參數：只有第三方估計 | Arch E7（Perf Astra 欄） | C（專家意見）
4 | Astra 2025 單價（用量加權） | 4.5（3.3–5.9）$/M | 22.85% | -0.39327 | 各模型 token 占比完全未公開；目前以 Azure 季別支出當量指數、再假設 GPT-5 後推理占比 ×2 | 2025 年 OpenAI API 與 ChatGPT 中 o1／o3／GPT-5 thinking 對 4o／4.1／GPT-5 的 token 或訊息占比，按月或按季 | The Information、FT、SemiAnalysis（付費；後者不可單獨使用）；OpenRouter 模型排行歷史（代理值）；OpenAI 官方部落格與 DevDay 數字 | Altman 2025-08 推理模型日用比例（用戶比例，非 token）；OpenRouter 推理模型占比年初≈0→年底 >50%；各模型 token 占比：已搜尋，未找到 | Cap_In C280／D280／E280 | A線上＋C
5 | Sol 2025 單價的加權 | 2.184（1.672–2.338）$/M | 19.6% | -0.55383 | ChatGPT 預設與 API 主力的 token 比例是 Assumed（2,365：1,460） | 2025 年 ChatGPT 付費 token 對 API token 的比例 | 同第 1、3 項 | 同第 1 項 | Cap_In C279 | C
6 | 推論支出的記帳口徑 | 8.4（7.5–8.8）$B | 16.55% | -1 | 營收分成記在營業成本或營收減項不明；免費推論是否在營業成本外不明 | OpenAI 營收分成的會計處理；營業成本組成；免費用戶推論的科目 | OpenAI 若 IPO 的招股文件；FT／The Information 對查核財報的後續報導；Microsoft 10-K 附註 | 查核財報分項（付 Microsoft 172 億）已取得；營收分成記帳位置：已搜尋，未找到 | SRC_Demand C8（SRC_DEM_004） | A線上
7 | Hopper η_d 倍數 | 1.2（0.8–1.6） | 12.34% | -0.17681 | Hopper 吞吐被判為保守下界（獨立對照約實測 0.26–0.27 倍）；MLPerf closed 組沒有 DeepSeek-R1 的 H100／H200 提交 | 同模型、同軟體的 H100／H200 對 GB200 decode 實測（中段互動性） | MLPerf 下一輪；vLLM／SGLang 部落格；InferenceX（不可單獨使用） | MLPerf closed 組確認無 H100／H200 DSR1 提交；405B 跨精度推算 1.3–1.8 | Calib C67 | C
8 | 每則提示 token τ 與免費占比 | τ 4,000（2,000–11,000）；免費 0.6（0.4–0.8） | 14.29% | 0.082441 | τ 只影響 r（免費 ÷ 付費 token 比）；token 口徑的免費占比與支出口徑 46% 混用 | ChatGPT 每則對話的平均 token（含推理）；免費用戶 token 占比 | NBER《How people use ChatGPT》（訊息數，無 token）；OpenAI 官方；WildChat 類比 | WildChat 每回合約 296 入／441 出（類比）；ChatGPT token 長度：已搜尋，未找到 | Alloc_In C15、C16 | C

## 8_不確定_實地調研
最不確定、需要「實地調研」的假設（業者訪談、供應鏈查核；公開資料找不到）
A線下＝Andy 線下調研。資料放 Drive 02-算力收支/Tokenomics/inbox/，chat 端直接讀。
優先 | 假設 | 現值（區間） | 擺動 | 承重度 | 為什麼不確定 | 要問的問題（可直接用於訪談） | 訪談或查核對象 | 找到後要改的格 | 分工
1 | 實際利用率（純） | 0.41（0.30–0.65） | 62.94% | -0.79821 | 沒有任何實驗室公開「token 吞吐 ÷ 容量」實測；上端只有 DeepSeek 2025-02 單一模型代理值 | 大型推論叢集的平均 GPU 利用率（以 token 吞吐 ÷ 理論容量計，不是 GPU busy%）？日夜與尖離峰差多少？多模型部署時下降多少？ | 雲端或 neocloud 營運人員（CoreWeave、Nebius、Azure、Oracle）；推論平台（Fireworks、Together、Baseten）；台灣雲端業者 | Alloc_In C24 | A線下
2 | Batch／Flex 占比與企業折扣 | 有效折扣 0.2（0.1–0.4） | 44.44% | 0.29248 | Batch 半價是公開牌價，但占比與企業議價找不到 | API 用量中 Batch／Flex 的占比？大型企業合約相對牌價的平均折扣？ | API 大客戶（企業、新創）；OpenAI 業務；雲端市集 | Cap_In C12 | A線下
3 | 生產折減（SLO 預留、故障、重啟） | 0.85（0.70–1.00） | 36.43% | -1 | 情境值，非估計值；只有訓練端的公開可靠度論文可類比 | 推論叢集為了守住 SLO 預留多少容量？節點故障、重啟、升級造成的產能損失約多少？ | 雲端 SRE／推論平台營運；GPU 雲業者 | Serving C28 | A線下
4 | 2025 服務世代組合（Hopper／GB200） | Hopper 0.6／GB200 0.4（暫設 0.5–0.7） | 33.19% | — | 無公開數字；GB200 在 2025 年各季的上線量與 OpenAI 分到的比例都不明 | Microsoft、Oracle、CoreWeave 為 OpenAI 部署的 GB200 機櫃在 2025 年各季的出貨與上線數？同期 Hopper 機隊規模？ | 台灣 ODM／機櫃供應鏈（廣達、緯穎、鴻海）；機房業者；SemiAnalysis 付費報告（不可單獨使用） | Alloc_In C9、C10 | A線下＋A線上
5 | 機架價格（GB200 NVL72、H100） | H100 1.1（0.9–1.3）$M；GB200 3.1（2.8–3.4）$M（擺動欄為 H100） | 15.86% | 0.43207 | 產業報導與 ODM 報價差異大；直接決定每 GW 持有成本（m 對持有成本彈性 +1） | 2025 年 GB200 NVL72 整櫃成交價（含 NVLink、液冷）？大客戶折扣？ | ODM、通路與系統整合商；伺服器採購人員 | Spec_Rack C12、D12 | A線下
6 | Hopper 實際 decode 效率 | η_d 倍數 1.2（0.8–1.6） | 12.34% | -0.17681 | 模型 Hopper 吞吐約為獨立實測的 0.26–0.27 倍（保守下界） | 同一模型在 H100／H200 與 GB200 上，生產環境的 decode tok/s/GPU 比？ | 推論平台工程師；雲端效能團隊 | Calib C67 | A線下