## TK 拆解
Tokenomics 每 IT-GW·年 經濟口徑持有成本拆解（$B/GW·年）
來源活頁簿：model/20261023_Tokenomics_v20.1.xlsx（model/CURRENT）。藍字＝自模型讀入的輸入（附儲存格位置）；黑字＝本頁公式重算；「模型值」列為 DC_Cost!第55列，差列應為 0。GW 口徑＝IT 關鍵電力（CLAUDE.md 第 7 節）。
項目 | 單位 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 | VR200 NVL72 | 2025 機隊組合（0.6/0.4） | 模型儲存格位置 | 標記 | 說明
A. 輸入（自模型讀入）
服務世代組合（2025 全年平均） | % | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | Alloc_In!C9:C12 | Derived | 3A 查證 Q1；Blackwell 自 Q2 線性爬升
IT 電力 | MW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Inputs!E5×1000 | Decision
機架外 IT 電力占比 | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Inputs!E8 | Assumed
PUE | x | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | Inputs!E9 | Analogy（區間 1.1–1.3）
WACC | % | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Inputs!E28 | Assumed（區間 8–13%）
IT 折舊年限 | 年 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Inputs!E23 | Verified（區間 4–6）
每架配電設計功率（基準） | kW | 41 | 132 | 136 | 227 |  | Spec_Rack!C9:F9 | Verified/Analogy
GPU 封裝／架 | 顆 | 32 | 72 | 72 | 72 |  | Spec_Rack!C6:F6 | Verified
機架單價（基準） | $M | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 8.4 |  | Spec_Rack!C12:F12 | Analogy
Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Inputs!E13 | Analogy（5–15%）
儲存與管理 | $/GPU | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Inputs!E14 | Assumed（300–800）
平均用電 ÷ 配電設計功率 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | Inputs!E10 | Assumed（0.7–0.9）
電價 | $/kWh | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Inputs!E11 | Verified/Analogy
IT 維護費率（壽命期等值） | %/年 | 1.573% | 1.573% | 1.573% | 1.573% |  | Inputs!E30 | Derived | 0.5% 保固期內 3 年、3% 保固後；以 WACC 折現成單一費率
廠房維護率 | %/年 | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Inputs!E31 | Analogy
站點營運（人員＋軟體＋水耗材） | $B/GW·年 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |  | Inputs!E32:E34 | Assumed | 人員 75＋軟體 200＋水耗材 50 $M/GW·年
財產稅與保險率 | %/年（總資本） | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | Inputs!E35 | Analogy
土地 | $M/MW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | Inputs!E16 | Assumed
建物與基地 | $M/MW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | Inputs!E17 | Assumed（JLL 校準）
電力設施 | $M/MW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | Inputs!E18 | Assumed
機械與散熱 | $M/MW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | Inputs!E19 | Assumed
光纖、佈線、保全 | $M/MW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | Inputs!E20 | Assumed
設計、管理與預備費率 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | Inputs!E21 | Assumed
建物年限 | 年 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Inputs!E24 | Analogy
電力設施年限 | 年 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Inputs!E25 | Analogy
機械與散熱年限 | 年 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Inputs!E26 | Analogy
光纖與保全年限 | 年 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Inputs!E27 | Analogy
B. 規模與資本支出（$B／GW IT）
機架數 | 架 | 22439 | 6969 | 6764 | 4052 | 16251 | DC_Cost!第12列
GPU 數 | 顆 | 718048 | 501768 | 487008 | 291744 | 631536 | DC_Cost!第14列 |  | 外部價格換算頁用此數把「每 GPU 小時」轉成「每 GW」
機架 capex | $B | 24.6829 | 21.6039 | 29.0852 | 34.0368 | 23.4513 | DC_Cost!第19列
Scale-out 網路 capex | $B | 2.4683 | 2.1604 | 2.9085 | 3.4037 | 2.3451 | DC_Cost!第21列
儲存與管理 capex | $B | 0.35902 | 0.25088 | 0.2435 | 0.14587 | 0.31577 | DC_Cost!第23列
IT 設備 capex 小計 | $B | 27.5102 | 24.0152 | 32.2372 | 37.5864 | 26.1122 | DC_Cost!第24列
土地 | $B | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | DC_Cost!第25列
建物與基地 | $B | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | DC_Cost!第26列
電力設施 | $B | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | DC_Cost!第27列
機械與散熱 | $B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | DC_Cost!第28列
光纖與保全 | $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | DC_Cost!第29列
設計、管理與預備費 | $B | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | DC_Cost!第31列
廠房 capex 小計 | $B | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | DC_Cost!第32列
總 capex（IT＋廠房） | $B | 40.1802 | 36.6852 | 44.9072 | 50.2564 | 38.7822 | DC_Cost!第33列
每 MW IT 總 capex | $M/MW | 40.1802 | 36.6852 | 44.9072 | 50.2564 | 38.7822 | DC_Cost!第35列 |  | 對照 Epoch Abilene 資本成本 15.9B／421 MW IT ＝ 37.8 $M/MW
C. 年持有成本（經濟口徑；$B／GW IT·年）
IT 資本回收（年金） | $B | 6.3165 | 5.5141 | 7.4019 | 8.6301 | 5.9956 | DC_Cost!第53列
其中機架 | $B | 5.6674 | 4.9604 | 6.6782 | 7.8151 | 5.3846
其中網路 | $B | 0.56674 | 0.49604 | 0.66782 | 0.78151 | 0.53846
其中儲存 | $B | 0.082435 | 0.057605 | 0.05591 | 0.033493 | 0.072503
廠房資本回收（年金；土地按 WACC） | $B | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | DC_Cost!第54列
其中建物（含預備費） | $B | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917
其中電力設施（含預備費） | $B | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785
其中機械散熱（含預備費） | $B | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799
其中光纖保全（含預備費） | $B | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863
其中土地（機會成本） | $B | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
電費 | $B | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | DC_Cost!第43列 |  | 設施電力＝IT×PUE；平均負載 80%
IT 維護 | $B | 0.4326 | 0.37764 | 0.50693 | 0.59105 | 0.41061 | DC_Cost!第44列
廠房維護 | $B | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | DC_Cost!第45列
站點營運（人員、軟體、水、耗材） | $B | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | DC_Cost!第46列
財產稅與保險 | $B | 0.2009 | 0.18343 | 0.22454 | 0.25128 | 0.19391 | DC_Cost!第47列
營運費用小計（不含折舊） | $B | 1.8847 | 1.8122 | 1.9826 | 2.0935 | 1.8557 | DC_Cost!第48列
年持有成本（經濟口徑）＝IT 年金＋廠房年金＋營運 | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 | DC_Cost!第55列；組合＝Alloc!C157（AL_FleetHold）
模型值（DC_Cost 第55列；G 欄＝Alloc!C157） | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 | DC_Cost!D55,G55,J55,M55；Alloc!C157 | Verified（模型快取值）
差（本頁公式 − 模型值） | $B | 0 | 0 | -4.4409e-14 | 0 | 0 |  |  | 應為 0（浮點誤差內）
D. 結構占比
IT 資本回收占比 | % | 65.1% | 62.46% | 67.99% | 70.59% | 64.1%
廠房資本回收占比 | % | 15.48% | 17.01% | 13.8% | 12.28% | 16.06%
電費占比 | % | 6.934% | 7.621% | 6.18% | 5.503% | 7.193%
維護（IT＋廠房）占比 | % | 7.07% | 7.148% | 6.984% | 6.907% | 7.099%
其他營運（站點＋稅保）占比 | % | 5.42% | 5.759% | 5.048% | 4.714% | 5.548%
資本回收合計占比 | % | 80.58% | 79.47% | 81.79% | 82.88% | 80.16%
每 GPU 小時持有成本（經濟） | $/GPU-hr | 1.5426 | 2.0085 | 2.5518 | 4.7837 | 1.6907 |  |  | 組合欄＝加權成本 ÷ 加權 GPU 數（總成本 ÷ 總 GPU 小時；非 $/hr 直接加權 1.729）
E. 敏感度：同一資本結構下，持有成本隨 WACC 與 IT 年限的變化（營運費用固定；IT 維護率不隨 WACC 重算）
情境 |  | Hopper | GB200 | GB300 | VR200 | 組合 0.6/0.4 |  | WACC | IT 年限
WACC 3.31%（IREN GPU 融資平均成本） | $B/GW·年 | 7.8946 | 7.1704 | 8.8742 | 9.9827 | 7.6049 |  | 3.31% | 6
WACC 5% | $B/GW·年 | 8.3268 | 7.5658 | 9.3561 | 10.5208 | 8.0224 |  | 5% | 6
WACC 8%（模型低端） | $B/GW·年 | 9.1364 | 8.308 | 10.2569 | 11.5249 | 8.805 |  | 8% | 6
WACC 10%（基準） | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 |  | 10% | 6
WACC 13%（模型高端） | $B/GW·年 | 10.5877 | 9.641 | 11.8681 | 13.3171 | 10.209 |  | 13% | 6
WACC 10%、IT 年限 5 年（對齊 5 年合約） | $B/GW·年 | 10.6437 | 9.6492 | 11.9886 | 13.5106 | 10.2459 |  | 10% | 5
WACC 8%、IT 年限 5 年 | $B/GW·年 | 10.0756 | 9.1279 | 11.3575 | 12.8081 | 9.6965 |  | 8% | 5
WACC 3.31%、IT 年限 5 年 | $B/GW·年 | 8.8243 | 7.9819 | 9.9636 | 11.2528 | 8.4873 |  | 3.31% | 5

## 外部價格換算
外部價格 → 每 IT-GW·年（$B）換算，及其包含／不包含的項目
藍字＝外部證據輸入（出處見「證據」頁 ID）；黑字＝公式。倍數＝外部價 ÷ TK 同口徑持有成本（分母指定於「對照 TK」欄）。
ID | 項目 | 總額／數值 | 單位 | 年數／係數 | 容量（GW） | 容量口徑 | → 每年 $B | → 每 IT-GW·年 $B（點估） | 低 | 高 | 對照 TK 項 | TK 值 | 倍數（點估） | 倍數 低 | 倍數 高 | 電費 | 廠房 | 網路／儲存 | 維運 | 出租方利潤／毛利 | 利用率／付款假設 | GPU 世代 | 標記 | 品質與限制 | 證據 ID
A. 合約／財報營收型（已是每年金額，除以容量）
X1 | IREN–Microsoft（2025-11-03；GB300；5 年） | 9.7 | $B 合約總額 | 5 | 0.2 | IT（約 200MW critical IT load） | 1.94 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 0.89102 | 0.89102 | 0.89102 | 含：EBITDA 85% 定義為扣除電力、維修與直接營運成本，故電費由 IREN 負擔（公司估計） | 含：IREN 自建 Childress Horizon 1–4（含電力、冷卻） | 含：GPU 與輔助設備（Dell 約 $5.8B） | 含 | 含；公司估計專案 EBITDA 85%（資本前）；20% 預付款於第 3–5 年抵扣（現金時點，非降價） | 5 年固定期限；Microsoft 可因延遲交付終止；未披露保證利用率 | GB300 | Verified（公司 8-K／新聞稿）；利害關係：賣方 | 高：IT 口徑明確、單一原始來源（各媒體轉述同一份公告）。5 年合約短於 GPU 經濟壽命，殘值歸出租方。 | E1–E3
X2a | CoreWeave 2025Q4 營收年化 ÷ 平均 active power（照字面當 IT） | 1.572 | $B 季營收 | 4 | 0.72 | 不明（active power 定義未找到）；590 為由「+260 → >850」反推 | 6.288 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 含 | 含（CoreWeave 自租／自建混合，租賃費用在其成本內） | 含 | 含 | 含；Q4 調整後營業利益率 6%、GAAP 營業虧損 $89M | 包含新容量爬坡期（電已通但尚未計費）→ 營收偏低；承諾使用量不明 | Hopper 為主＋GB200 爬坡（推測，未揭露） | Verified（營收、MW 為公司揭露）；平均 MW 為 Derived | 中低：全公司彙總、混合世代、MW 為期初期末平均 | E4–E5
X2b | 同上，若 active power 為設施口徑，換成 IT（÷PUE 1.2） | 1.572 | $B 季營收 | 4 | 0.6 | IT（由設施換算；假設） | 6.288 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | Derived（口徑假設 Assumed） | 中低：僅用於區間上端 | E4–E5
X3 | Nebius–Microsoft（2025-09；5 年；基本 $17.4B，含選擇權 $19.4B）— 下界 | 17.4 | $B 合約總額 | 5 | 0.3 | 未明（Vineland 目標 300MW，單一來源 GCN） | 3.48 | 11.6 | 11.6 | 12.9333 | GB300（E 欄；世代未揭露） | 10.8864 | 1.0655 | 1.0655 | 1.188 | 不明 | 不明 | 不明（專屬 GPU 容量） | 不明 | 不明 | 分階段 2025–2026 上線，分子含未上線期間 | 未揭露 | Interested-party（Nebius 公告／媒體） | 只是下界：合約容量 ≤ 300MW 且未計爬坡；300MW 只見單一來源。不進分布。 | E6
X4a | Nebius 2026Q2 新簽四筆合約收益率（營收認列基礎） | 20 | $M／MW·年 | 1 | 0.001 | 未明（每 MW 未說 IT 或設施） | 0.02 | 20 | 20 | 25 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 1.8372 | 1.8372 | 2.2964 | 不明 | 不明 | 不明（全含雲服務） | 不明 | 不明；客戶為 Reflection、Cohere 等非 hyperscaler，信用風險溢價 | 預付款涵蓋 capex 50–60%（不計入營收認列） | 未揭露（2026 簽） | Interested-party（管理層電話會議；二手轉述） | 不可直接比：2026 年定價、非投資級客戶、含預付款融資。顯示 2026 年定價已高於 2025 年合約。 | E7
X4b | Nebius 短期（≤6 個月）議價中的收益率 | 40 | $M／MW·年 | 1 | 0.001 | 未明 | 0.04 | 40 | 40 | 50 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 3.6743 | 3.6743 | 4.5929 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 短約，非 take-or-pay 長約 | 未揭露 | Interested-party（管理層；「議價中」非已簽） | 僅作現貨端參考；非合約價。 | E7
X5a | Oracle–OpenAI（WSJ 轉述：約 $300B／5 年，4.5GW，2027 起）— 4.5GW 當設施口徑，換 IT | 300 | $B 合約總額 | 5 | 3.75 | 設施 4.5GW ÷ PUE 1.2 ＝ IT | 60 | 16 | 13.3333 | 16 | VR200（F 欄；2027 起交付世代，Assumed） | 12.2255 | 1.3087 | 1.0906 | 1.3087 | 含（Oracle 轉租整套設施） | 含 | 含 | 含 | 含；Oracle AI 雲毛利「極薄」（2020 年代報導 ≈ 16%，單一轉述，見 20261020 筆記） | 合約總額含爬坡與選擇權不明；非 SEC 具約束揭露 | 2027 起；世代未揭露 | Interested-party（匿名消息；Oracle 未逐項確認） | 低：口徑（IT／設施）與爬坡未明；$60B／年是除法，非揭露數字。 | E8
X5b | 同上，4.5GW 當 IT 口徑 | 300 | $B 合約總額 | 5 | 4.5 | IT | 60 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | VR200（F 欄） | 12.2255 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | Interested-party | 低 | E8
X5c | Oracle–OpenAI 早期報導：年約 $30B／4.5GW（與 X5a 的 $60B／年互相矛盾，未解） | 30 | $B／年 | 1 | 3.75 | 設施 ÷ PUE ＝ IT | 30 | 8 | 6.6667 | 8 | VR200（F 欄；與規格一致，世代實際未揭露） | 12.2255 | 0.65437 | 0.54531 | 0.65437 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 同 X5a | GB200 為主（推測） | Interested-party（匿名消息） | 低：與 X5a 差一倍，哪個為真未知；列出僅為完整。 | E8
B. 支出 ÷ 機隊 GW 型（不是價格）
X6a | OpenAI 2025 雲端算力支出 $16.3B ÷ 1.25GW（分子取 Epoch 方法頁 16.3（Andy 記錄的約值 16.0 為 12.8／1.37，見 B 段頁第2節）；1.25GW＝(0.6+1.9)/2 線性內插，見證據 E20） | 16.3 | $B／年（研究＋訓練＋推論） | 1 | 1.25 | 未明（Epoch 資料集口徑未確認） | 16.3 | 13.04 | 10.8667 | 16.3 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.3942 | 1.1618 | 1.7427 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商；含 Microsoft 授予的非現金 Azure 額度（The Register 提醒） | 支出不等於已用容量；含預留與預付 | Hopper＋GB200 | Interested-party（二手；OpenAI 內部文件轉述） | 低：這是「花多少」÷「平均多少 GW」，不是單價；分母與分子時間窗不一定一致。低／高欄為分母 1.5／1.0GW 的敏感度（Assumed）。 | E9
X6b | 同上，分母改用模型 AL_FleetGW25（2025 平均上線 GW，指數內插 0.6→1.9） | 16.3 | $B／年 | 1 | 1.1278 | 模型 Cap_In!C331（Derived） | 16.3 | 14.4528 | 14.4528 | 14.4528 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.5452 | 1.5452 | 1.5452 | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | Derived | 低：與 X6a 同。 | E9
X6c | （對照，不是價格）Epoch Abilene 資本成本 $15.9B ÷ 421MW IT → $M／MW IT | 15.9 | $B 資本成本（Epoch 估計） | 1 | 0.421 | IT（Epoch 頁面未精確定義 IT power） | 15.9 | 37.7672 | 37.7672 | 37.7672 | TK GB200 每 MW IT 總 capex（D 欄，$M） | 36.6852 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | — | 含（Epoch 資本成本口徑未詳） | 含 | — | — | — | B200／GB200（Epoch 估計） | Derived／Analogy（衛星影像＋冷卻模型的估計） | 此列單位是 $M／MW 的 capex，不是年價；用來檢查 TK 資本支出，不進價格倍數。⚠ 與 X6a 的 $16B 是兩個不同的量。 | E10
C. GPU 小時價 → 每 IT-GW·年（價格 × TK 每 GW GPU 數 × 8760 ×利用率）
X7a | H100：Silicon Data 新雲指數 2026-10-22 | 2.53 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 15.914 | 15.914 | 11.1398 | 15.914 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 1.6401 | 1.1481 | 1.6401 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（指數商） | 中：跨供應商標準化現貨型指數，2026 年 10 月；2025 年同期較低（報導 2025-10→2026-03 漲約 40%） | E11
X7b | H100：Ornn OCPI 成交結算價 2026-10-22 | 3.15 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 19.8138 | 19.8138 | 13.8697 | 19.8138 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 2.042 | 1.4294 | 2.042 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（指數商） | 中：成交價，但單日、短約 | E11
X7c | H100：CoreWeave 公開牌價 HGX H100 | 6.16 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 38.747 | 38.747 | 27.1229 | 38.747 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 3.9933 | 2.7953 | 3.9933 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價；大客戶多簽多年約，不付牌價 | E12
X7d | H100：Lambda 隨選 | 3.29 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 20.6944 | 20.6944 | 14.4861 | 20.6944 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 2.1328 | 1.4929 | 2.1328 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價（另一來源 $3.99） | E12
X7e | GB200 NVL72：CoreWeave 牌價 $42/4 GPU | 10.5 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00050177 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 46.1526 | 46.1526 | 32.3068 | 46.1526 | GB200（D 欄） | 8.8282 | 5.2279 | 3.6595 | 5.2279 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價 | E12
X7f | GB200：Bitdeer 3 年預留（彙整站列價） | 5 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00050177 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 21.9774 | 21.9774 | 15.3842 | 21.9774 | GB200（D 欄） | 8.8282 | 2.4895 | 1.7426 | 2.4895 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（彙整站，未對照原頁） | 低：單一彙整站列價 | E13
X7g | GB300：Nscale–Microsoft Narvik 隱含 $6.2B／5 年／52,000 GPU（第三方推算） | 2.7222 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00048701 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 11.6133 | 11.6133 | 8.1293 | 11.6133 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 1.0668 | 0.74674 | 1.0668 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Derived（CV Research Substack 推算；合約價非原文） | 低中：單一第二手；用 TK 每 GW GPU 數換算，若 Nscale 實際 kW／GPU 不同則偏 | E14
X7h | GB300：STN 3 年預留（彙整站列價） | 7.15 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00048701 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 30.5033 | 30.5033 | 21.3523 | 30.5033 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 2.802 | 1.9614 | 2.802 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（彙整站） | 低 | E13
註：B200／B300 單卡價（Silicon Data 5.93／6.71、Ornn 9.32）未換算，因 TK 世代欄位為 NVL72 機架且 B200 HGX 的每 GW GPU 數不同（缺 B200 HGX 的 kW／機架輸入）。
註：X7 列的「低／高」＝利用率 0.7／1.0。長約 take-or-pay 以 1.0 為宜；隨選／現貨應打折。
X5d | Oracle–OpenAI（The Register 轉述 WSJ：$300B／5 年／5GW）— 5GW 當 IT 口徑（=Andy 的 12.0） | 300 | $B 合約總額 | 5 | 5 | IT | 60 | 12 | 12 | 12 | VR200（F 欄） | 12.2255 | 0.98156 | 0.98156 | 0.98156 | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | Interested-party | 低：5GW 版本（The Register 轉述 WSJ，供給側查證.md 第59列）；口徑未明 | E19
X5e | 同上，5GW 當設施口徑，換 IT（÷PUE） | 300 | $B 合約總額 | 5 | 4.1667 | 設施 5GW ÷ PUE 1.2 ＝ IT | 60 | 14.4 | 12 | 14.4 | VR200（F 欄；2027 起交付世代，Assumed） | 12.2255 | 1.1779 | 0.98156 | 1.1779 | 含（Oracle 轉租整套設施） | 含 | 含 | 含 | 含；Oracle AI 雲毛利「極薄」（2020 年代報導 ≈ 16%，單一轉述，見 20261020 筆記） | 合約總額含爬坡與選擇權不明；非 SEC 具約束揭露 | 2027 起；世代未揭露 | Interested-party（匿名消息；Oracle 未逐項確認） | 低：5GW 版本（The Register 轉述 WSJ，供給側查證.md 第59列）；口徑未明 | E19

## 對帳
對帳：TK 拆解項 × 外部價格
A. 唯一可逐項拆開的外部價格：IREN–Microsoft（GB300）對 TK GB300（$B/GW IT·年）
項目 | TK GB300 | IREN 隱含 | 差（IREN − TK） | 比（IREN ÷ TK） | IREN 輸入／推導 | 標記 | 說明
IREN 年租金（每 IT-GW） | 10.8864 | 9.7 | -1.1864 | 0.89102
IT 設備 capex（$B/GW） | 32.2372 | 29 | -3.2372 | 0.89958 | Dell 約 $5.8B（GPU＋輔助設備）÷ 0.2 GW | Verified（公司公告）
IREN 不含 GPU 的全部 capex（$B/GW；本體 9–11＋叢集部署 3＋加速 2）對 TK 廠房 capex | 12.67 | 15 | 2.33 | 1.1839 | 原文：每 MW 14–16 百萬美元（取 15）＝資料中心本體 9–11＋叢集部署 3＋加速 2；TK 廠房不含叢集部署與網路。like-for-like（對本體 9–11 或 12–14）見「B 段」頁第3節 | Verified（8-K 原文）；Interested-party | B 段更正：此列比值 1.18 是「全包 vs TK 廠房」，不是 like-for-like。對本體 9–11，TK 廠房偏高 15–41%；本體加叢集部署（12–14）則持平。「TK 廠房可能偏低」撤回。
總 capex（$B/GW） | 44.9072 | 44 | -0.90722 | 0.9798
營運費用（不含資本） | 1.9826 | 1.455 | -0.52763 | 0.73387 | 營收 ×(1−85%)；85%＝公司估計專案 EBITDA 率（扣電力、維修、直接營運成本，未扣公司管理費與融資） | Interested-party | 是下界：15%×9.70；原文確認扣電費、維修、其他直接營運費，不含企業管理費、財務費用、非現金項目。
資本回收（租金 − 營運） | 8.9038 | 8.245 | -0.65878 | 0.92601 | IREN 隱含＝租金 − 營運費用 | Derived
租金差額拆解：營運費用貢獻 |  |  | -0.52763 | 44.47% |  |  | 負值＝IREN 隱含營運費用低於 TK；占總差額比例見右欄
租金差額拆解：資本回收貢獻 |  |  | -0.65878 | 55.53%
檢查：兩項貢獻合計 − 總差額（應為 0） |  |  | 0
B. 資本回收口徑：IREN 的 5 年租金是否足以回收其 capex？（以 IREN 隱含資本回收與總 capex 估算）
折現率 | 5 年淨租金現值 ($B/GW) | 總 capex ($B/GW) | 5 年末所需殘值／重新出租價值現值之外 ($B，年末價值) | 殘值占總 capex | 說明 | 折現率
3.31%（IREN GPU 融資平均成本） | 37.4278 | 44 | 7.7344 | 17.58% | 殘值＝第 5 年末資產仍須有的價值（含續約租金或轉售），才能在該折現率下回本。 | 3.31% | 廠房取 14／16 時（10%）所需殘值 18.9／22.1；（3.31%）6.6／8.9 $B/GW。
6% | 34.7309 | 44 | 12.4041 | 28.19% |  | 6%
8% | 32.9199 | 44 | 16.2803 | 37% |  | 8%
10%（TK WACC） | 31.255 | 44 | 20.5259 | 46.65% | 修正（B 段第二輪）：先前稱「租金低於 TK 主要是出租方折現率較低」不成立。以 IREN 自己的 capex 與營運下界反推，隱含 WACC 約 9–10%；差額主要來自 IT 設備單價與營運費用（見 B 段頁第6節）。IREN 3.31% 融資只是個案，CoreWeave 債務 9.6–9.9%。 | 10%
13% | 28.9996 | 44 | 27.6373 | 62.81% |  | 13%
隱含 WACC（使 TK GB300 持有成本＝IREN 租金 9.70；Derived）： | 6.167% | 2.368% | 7.905% | 4.234% | 依序：IT 6 年＋TK 營運費；IT 5 年＋TK 營運費；IT 6 年＋IREN 隱含營運費；IT 5 年＋IREN 隱含營運費
C. 其他外部價格：能對到哪一項、差額多少、不可分離之處
外部價格 | 每 IT-GW·年（點估） | TK 對照（同世代） | 差額 $B（外部−TK） | 倍數 | 可歸因到的 TK 拆解項 | 不可分離的部分 | 缺哪個輸入
X2a CoreWeave 2025Q4 彙總 | 8.7333 | 9.3531 | -0.61979 | 0.93373 | 無法歸因到單項。可知：CoreWeave 調整後營業利益率 6%（Q4），表示營收約等於含折舊與利息前的成本；但折舊、利息、租賃費沒有在搜尋摘要中。 | 世代組合、active power 是 IT 或設施、爬坡中容量 | CoreWeave 季報 10-Q 的 cost of revenue／折舊／租賃費；active power 定義；分世代營收
X3 Nebius–Microsoft（下界） | 11.6 | 10.8864 | 0.71359 | 1.0655 | 只能說 ≥ 此值；若容量全用上，倍數 ≥ 1.07（對 GB300）。 | 容量實際分配、爬坡、世代、MW 口徑 | 合約 MW、各階段上線日、GPU 世代
X4a Nebius 2026Q2 新約（低） | 20 | 10.8864 | 9.1136 | 1.8372 | 不可分離：2026 定價、信用溢價、預付融資三者疊加。 | 定價趨勢 vs 客戶信用 vs 預付款 | 每筆合約的 MW 口徑、世代、年期、預付金額
X5a Oracle（設施→IT） | 16 | 12.2255 | 3.7745 | 1.3087 | 與 VR200 持有成本相比差距小（見倍數）；差額可能來自爬坡平均、選擇權與 Oracle 毛利。 | 爬坡與選擇權、毛利、世代 | 合約逐年 GW 與金額、Oracle 該合約毛利
X5b Oracle（IT 口徑） | 13.3333 | 12.2255 | 1.1079 | 1.0906 | 同上 | 同上 | 同上
X6b 支出 ÷ 平均上線 GW | 14.4528 | 9.3531 | 5.0997 | 1.5452 | 不可分離：分子為 OpenAI 全部雲端支出（含研究、訓練、預留與非現金額度），分母為模型內插值。 | 訓練／研究／推論用量、額度、預付、機隊 GW 時間序 | OpenAI 付費 GPU-hour 或各供應商實際上線 MW 的月度序列
X7a H100 Silicon Data 現貨型（u=1） | 15.914 | 9.7031 | 6.2109 | 1.6401 | 現貨價高於 2025 長約價；TK Hopper 持有成本代表「持有」，不含出租方利潤與稀缺租金。 | 出租方利潤、稀缺租金、2026 與 2025 差 | 2025 年同口徑現貨序列、利用率
X7g Nscale GB300（u=1） | 11.6133 | 10.8864 | 0.72686 | 1.0668 | 隱含 $2.7／GPU-hr，與 IREN 隱含值同量級。 | kW／GPU 與 GPU 數 | Nscale Narvik 實際 MW 與 GPU 數
D. 世代對齊：同一個外部價，分別除以不同 TK 世代（說明「12–12.8 對 9.35」與「0.9 對 10.89」為何方向相反）
外部價格 | 每 IT-GW·年 | ÷ Hopper | ÷ GB200 | ÷ GB300 | ÷ VR200 | ÷ 2025 組合 0.6/0.4 | 說明
X1 IREN（GB300 實簽） | 9.7 | 0.99968 | 1.0988 | 0.89102 | 0.79343 | 1.0371 | 對 GB300 0.89；對 2025 組合 1.04（因組合偏 Hopper／GB200，持有成本較低）。
X5a Oracle 設施→IT（2027 起） | 16 | 1.649 | 1.8124 | 1.4697 | 1.3087 | 1.7107 | Oracle 2027 起的合約若交付 GB300／VR200 世代，倍數 1.1–1.5；拿 2025 組合 9.35 當分母會被放大到 1.4–1.7。
X5b Oracle IT 口徑 | 13.3333 | 1.3741 | 1.5103 | 1.2248 | 1.0906 | 1.4255
X6a 支出 16.3÷1.25GW（16.0 版＝12.8） | 13.04 | 1.3439 | 1.4771 | 1.1978 | 1.0666 | 1.3942 | 分母 9.35 是 2025 年舊世代組合；若同一支出對應的是更新世代，倍數降低。
X6b 支出÷模型 GW | 14.4528 | 1.4895 | 1.6371 | 1.3276 | 1.1822 | 1.5452
X2a CoreWeave 2025Q4 | 8.7333 | 0.90006 | 0.98926 | 0.80222 | 0.71436 | 0.93373
E. 結論用區間（同口徑＝外部價 ÷ 同世代 TK 持有成本；公式引用上方各列）
類別 | 低 | 高 | 納入項目 | 是否同口徑 | 說明
1 已簽長約、已上線資產（2025 年份） | 0.89102 | 1.1205 | X1 IREN、X2a／b CoreWeave、X7g Nscale（u=1） | 是（IT GW；世代對齊） | 同口徑長約倍數集中在 0.9–1.1，與 TK 10% WACC 的持有成本大致相符，不支持「市場價 ≈ 1.3 倍 TK」。
2 遠期大合約（2027 起，世代未揭露）對 VR200 | 0.98156 | 1.3087 | X5a／b（4.5GW）、X5d／e（5GW）Oracle | 部分（口徑與世代均為假設）
3 現貨／短約（2026-10）對 Hopper | 1.1481 | 2.042 | X7a、X7b（u 0.7–1.0） | 否（時點、期限不同） | 現貨與 2026 年新約高於長約是時點與稀缺性，不等於 2025 年持有成本偏低。
4 2026 年新簽（Nebius）對 GB300 | 1.8372 | 4.5929 | X4a／b | 否（MW 口徑未明）
5 支出÷GW（非價格） | 1.3942 | 1.5452 | X6a／b | 否 | 「12–13」型數字（16.0 版 12.8，倍數 1.37／1.52；16.3 版 13.04，倍數 1.39／1.55）屬第 5 類或第 2 類；它們用 2025 組合 9.35 當分母才顯得高。

## 證據
ID | 項目 | 事實（含原文／數字） | 來源 URL | 日期／存取 | 標記 | 搜尋狀態 | 限制
E1 | IREN–Microsoft 條款 | 總額約 $9.7B、5 年（至 2031）、20% 預付款於各批交付前支付並於第 3–5 年抵扣；GB300 裝於 Childress Horizon 1–4，合計約 200MW IT load，2026 年交付；IREN 向 Dell 購買 GPU 與輔助設備約 $5.8B。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1878848/000114036125040072/ef20058139_8k.htm | 2025-11-03；搜尋摘要（本環境直接抓取被擋） | Verified（公司 8-K／新聞稿）；賣方＝利害關係人 | 已找到（摘要）；原文未直接讀 | sec.gov 與 IR 網站在本環境 ENOTFOUND，只能引用搜尋摘要。GPU 顆數搜尋未找到（「76,000」查無來源）。
E2 | IREN 專案經濟 | 預期年化營收 $1.94B；公司估計專案 EBITDA 率 85%（扣電力、維修、直接營運成本；未扣公司管理費與融資）；資料中心基礎設施約 $14–16M/MW IT（簡報，二手轉述）；GPU 融資：$3.65B 投資級設施（約占 $5.81B GPU capex 的 62.8%）加客戶預付款，合計融資 $5.59B（約 96%），平均成本 3.31%。 | https://iren.gcs-web.com/static-files/a421bb34-0156-4687-be7d-19f53a5236e5 | 2025-11；2026-06 融資新聞 | Interested-party | 已找到（搜尋摘要） | $14–16M 與 $9–11M 兩個數字在摘要中口徑混在一起；以 $14–16M×200MW＝$2.8–3.2B 與第三方估計吻合而採用。｜B 段更正：原文顯示 $14–16M/MW 為「全部 capex（IT 口徑）」＝本體 9–11＋叢集部署 3＋加速 2，不是資料中心本體。
E3 | IREN 交付進度 | Horizon 1（50MW critical IT）已交付 Microsoft，共四個 50MW 於 2026 年交付。 | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/iren-delivers-first-50mw-microsoft-133130586.html | 2026 | Verified（二手轉述公司公告） | 已找到 | —
E4 | CoreWeave 2025Q4 營收與 active power | Q4 營收 $1,572M（年增 110%）；調整後營業利益 $88M（6%）、GAAP 營業虧損 $89M；Q4 新增約 260MW active power，期末 >850MW；contracted power 約 3.1GW；backlog $66.8B。 | https://www.businesswire.com/news/home/20260226281661/en/CoreWeave-Reports-Strong-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results | 2026-02-26；搜尋摘要 | Verified（公司揭露） | 已找到（摘要） | 期初 590MW 由 850−260 反推（Derived）。cost of revenue、折舊、租賃費未找到。
E5 | CoreWeave active power 定義 | 公司正式定義未找到；第三方描述為「已通電、可跑營收工作負載的資料中心電力容量」，是 IT 或設施未明。State of AI 報告指出 active 與 contracted 重疊、非 GPU 數。 | https://www.stateof.ai/2026-explore/data/compute | 2026 | Analogy／二手 | 已搜尋，未找到（一手定義） | 這決定 X2a／X2b 差 20%。
E6 | Nebius–Microsoft | 基本 $17.4B、5 年（至 2031），選擇權可至約 $19.4B；Vineland NJ，分階段 2025–2026；300MW 僅 GCN 一處提及（引 6-K 為 Nebius 目標）。 | https://www.verdict.co.uk/nebius-agreement-microsoft-gpu-services/ | 2025-09 | Interested-party | 已找到；容量單一來源 | 容量實際分配未揭露，只用於下界。
E7 | Nebius 2026Q2 電話會議 | 四筆新 AI 雲合約平均 >$1B，收益率 $20–25M/MW（營收認列基礎，不含預付款），預付款涵蓋 capex 50–60%；短約（≤6 個月）議價 $40–50M/MW；Q2 營收約 $582M，ARR $3B（6 月底）；2026 capex $20–25B；contracted power 目標 5GW；connected 800MW–1GW。 | https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nebius-group-q2-earnings-call-highlights-2026-08-12/ | 2026-08-12 | Interested-party（管理層） | 已找到（二手摘要） | MW 是 IT 還是設施、世代皆未說明。
E8 | Oracle–OpenAI | WSJ（2025-09）：約 $300B／約 5 年、需約 4.5GW、2027 起；$60B／年是除法。較早（2025-07）報導「年約 $30B」。均為匿名消息，Oracle 未逐項確認；Gartner 稱「非鐵板釘釘的第一天數字」。Oracle RPO $664B（2026-08 底）。 | https://www.techmeme.com/250910/p43 | 2025-09；2026 | Interested-party（匿名消息） | 已找到；口徑（IT／設施）未找到 | A 段僅用 4.5GW 版本（13.3；設施換 IT 為 16.0）。B 段補：5GW 版本（E19）12.0＝300÷5÷5（5GW 當設施換 IT 為 14.4）；四種讀法並列於外部價格換算 X5a–X5e 與 B 段頁。
E9 | OpenAI 2025 雲端算力支出 | Epoch 方法頁引用 OpenAI 雲端算力支出 2024 年 $6.8B、2025 年 $16.3B（亦有「>$15B」「$16B」不同說法）；The Information 轉述 2025 推論 $8.4B。 | https://epoch.ai/data/ai-chip-users-documentation/methodology | 2025-10 起 | Interested-party／二手 | 已找到 | 這是「全部雲端支出」，不是 GW 單價；「1.25GW」＝(0.6+1.9)/2 線性內插（見 E20，供給側查證.md 第27–31列）。分子 16.3（方法頁）與約值 16.0 並存，見 B 段頁。
E10 | Epoch Abilene 資本成本 | 現況（2026-07）：IT power 421MW、H100e 509k、資本成本 $15.9B；預計 2026Q4：843MW、$31.9B。估計值，IT power 未精確定義；晶片估為 B200／B300，Oracle 自 2025-06 交付 GB200。 | https://epoch.ai/data/data-centers/satellite-explorer/OpenAIStargateAbilene | 2026-07 | Derived／Analogy（Epoch 估計） | 已找到（原頁讀到） | $15.9B 是資本成本，不是年租；與 X6a 的 $16.3B 是不同的量，兩者數字相近，需防混淆。
E11 | H100 租價指數 | Silicon Data 新雲指數 $2.53／GPU-hr（2026-10-22；另報 2026-10-07 為 $2.81）；Ornn OCPI 成交結算 H100 SXM $3.15、B200 $9.32（2026-10-22）。報導稱 2025-10→2026-03 租價漲約 40%（$1.70→$2.35）。 | https://www.silicondata.com/products/silicon-index/h100 | 2026-10-22 | Interested-party（指數商） | 已找到（搜尋摘要） | SemiAnalysis 價格儀表板未採用（付費牆、且不得為單一來源）。
E12 | 賣方牌價 | CoreWeave 牌價：HGX H100 $6.16、H200 $6.31、B200 $8.60、GB200 NVL72 $10.50／GPU-hr（$42／4 GPU）；Lambda H100 $3.29–3.99、B200 $6.69（8 卡）。 | https://www.spheron.network/blog/coreweave-gpu-pricing-2026/ | 2026 | Interested-party | 已找到（彙整部落格） | 牌價非實付價；大客戶多年約不付牌價。
E13 | 預留價彙整 | Bitdeer GB200 3 年預留從 $5.00、1 年 $6.04；STN GB300 3 年預留從 $7.15；彙整站 GB200 雲價從 $6.50（Oct 2026）。 | https://www.amcompute.com/gpu-cloud-prices/gb200 | 2026-10 | Interested-party（彙整站） | 已找到（單一彙整站） | 與 IREN／Nscale 隱含的 $2.3–2.7 差 2–3 倍：零售與批發不同層。
E14 | Nscale–Microsoft Narvik 隱含價 | $6.2B／5 年／約 52,000 顆 GB300 ⇒ 約 $2.72／GPU-hr（第三方推算）。 | https://cvresearch.substack.com/p/nscale-deep-dive | 2026 | Derived（單一第二手） | 已找到 | 不入分布，僅作旁證。
E15 | 未找到：OpenAI 向 Microsoft 的每 GPU 小時實付價 | 已搜尋（沿用 20261020_回本側證據A段 筆記），未找到公開報導。≠ 不存在。 | docs/reports/20261020_回本側證據A段_查證筆記.md | 2026-10-20 | — | 已搜尋，未找到 | —
E16 | 未找到：Hopper／GB200 世代的容量與金額同時揭露的合約 | 沿用 20261020 筆記：找不到。 | 同上 | 2026-10-20 | — | 已搜尋，未找到 | —
E17 | 未找到：Epoch「160 億 ÷ 1.25GW」的原始出處 | 原本未找到「1.25GW」出處。B 段已由 chat 端提供：1.25＝OpenAI 財務長揭露 2024、2025 年底上線 GW（0.6、1.9）的線性內插，見 E20。 | — | 2026-10-23 | — | 已解決（B 段）：1.25＝(0.6+1.9)/2 內插，見 E20 | 已解決
E18 | 環境限制 | sec.gov、businesswire、IR 網站、rcrwireless 等直接抓取 ENOTFOUND（proxy）；僅 epoch.ai 可抓。所有其他數字來自搜尋摘要，建議人工開原頁複核關鍵數字（E1、E2、E4、E7）。 | — | 2026-10-23 | — | — | —
E19 | Oracle–OpenAI（5GW 版本） | The Register 2025-09-11 轉述 WSJ："$300 billion ... five gigawatts ... over the course of five years ... begin in 2027"；GW 口徑未明。 | https://www.theregister.com/2025/09/11/openai_reportedly_on_the_hook/ | 2025-09-11（chat 端提供） | Interested-party（匿名消息） | 已找到（chat 端） | 與 E8 的 4.5GW 版本並列於 B 段頁
E20 | Epoch 12.8 的算式 | $16.0B（約值；方法頁為 16.3） ÷ 1.25 GW；1.25＝(0.6+1.9)/2，為 OpenAI 財務長揭露 2024、2025 年底上線 GW 的線性內插；指數內插 1.13。 | docs/evidence/20261021_token帳閉合A段/供給側查證.md（第27–31列） | 2026-10-21 | 官方（GW 端點）＋Derived | 已找到 | 1.25 非 Epoch 揭露的 GW，是內插值；A 段「出處未知」更正為此
E21 | IREN 8-K 附件 99-1、99-2（原文） | $9.7B／5 年、20% 預付款（抵第 3–5 年）；200MW critical IT load；GPU 與周邊 capex $5.8B（含部署、伺服器、InfiniBand、線材、軟體授權）；每 MW 全部 capex $14–16M（IT 口徑）＝資料中心本體 9–11＋100MW 超級叢集架構部署 3＋加速費用 2；年化營收 $1.94B；專案 EBITDA 率 85%（扣電費、維修、其他直接營運費後；扣企業管理費、財務費用、非現金項目前）。 | sec.gov/Archives/edgar/data/1878848/000114036125040072/（ex99-1、ex99-2） | 2026-10-23（chat 端 WebFetch） | Verified（原文）；IREN＝Interested-party | 已找到（原文） | 取代 A 段 E2 的二手摘要；A 段把 14–16 當「資料中心基礎設施」是誤讀，見 B 段頁第3節
E22 | CoreWeave 2026Q2 10-Q（部分） | 季營收 2,575、營業成本 879、技術與基礎設施 1,507、折舊 1,400（百萬美元）；RPO 1,037 億，41% 於 24 個月內認列。 | chat 端提供（10-Q 部分） | 2026-10-23 | Verified（公司申報） | 部分 | active power 定義、GPU 耐用年限、債務利率待 10-Q 全文（Drive inbox）｜已補：E26（債務、損益、客戶）；仍缺 active power 定義（10-Q 只讀前約 80/181 頁）
E23 | Nebius 2026Q2 6-K | 營收 582.3、營業成本 133.6、折舊 259.7（百萬美元）；伺服器與網路設備耐用年限 2026Q1 起 4→5 年。MW 定義未揭露。 | chat 端提供 | 2026-10-23 | Verified（公司申報） | 已找到；MW 定義已搜尋，未找到 | —
E24 | CoreWeave active power 2026Q1／Q2 | Q1：營收約 $2.08B、active power 突破 1GW、contracted >3.5GW；Q2：active power 增近 500MW 至 1.5GW，contracted 約 3.7GW（6 月底）、4.2GW（8 月 11 日），backlog $104.2B。 | https://www.businesswire.com/news/home/20260507558197/en/ ；Q2 新聞稿（搜尋摘要） | 2026-05／08 | Verified（公司揭露，二手摘要） | 已找到（摘要） | Q1 末 1.0GW 是反推；口徑未明
E25 | OpenAI 營業成本與推論數字 | 營業成本（cost of revenue）2025 約 75 億；推論 84 億（The Information 轉述，另 Sacra）；兩者不可能同口徑。 | docs/reports/20261020_回本側證據A段_查證筆記.md（任務2 §2.1–2.2） | 2026-10-20 | Interested-party／二手 | 已找到 | 引自既有筆記；來源為 Zitron 取得文件與 The Information 轉述
E26 | CoreWeave 2026Q2 10-Q 續（chat 端由 Drive PDF 讀取；僅讀前約 80/181 頁） | (1) active power／contracted power 在已讀範圍內未找到定義與數值；租約附註只有站點電力：393MW、355MW（2026–2028 交付）、DCSP 最多 78MW，只寫 electrical power，未標 IT 或 gross。(2) GPU 耐用年限未找到（附註1空白）。PP&E（$M，6/30/26 對 12/31/25）：Technology equipment 33,823／20,903；Data center equipment & leasehold 5,997／2,842；CIP 11,918／9,376；淨額 46,736／30,557；Q2 折舊 $1.4B。(3) 債務 Note 10 有效利率與餘額：見 B 段頁第6節 16 列；原文唯一加權平均：OEM 短期工具 9%。DDTL 4.0 為 SOFR+2.25% 或 Treasury+2.00%，DDTL 5.0 為 SOFR+4.50%。(4) 損益：營收 2,575；營業成本 879（含資料中心租金、電力、電力系統折舊；增加額中租金約 +335、電力約 +87、電力系統折舊約 +79）；技術與基礎設施 1,507（折舊約 1,300）；營業損失 (49)；利息費用淨額 (640)；淨損 (626)。(5) 客戶 A 36%、B 26%、C 10%；98% 營收來自承諾合約；RPO $103.7B（41% 在 24 個月內、39% 在 25–48 個月）；加權平均合約期間未找到；資料中心租約期 5–15 年。 | Drive 02-算力收支/Tokenomics/inbox/（10-Q PDF） | 2026-10-23 | Verified（公司申報）；加權平均為 Derived | 部分（後半未讀到） | 加權平均利率為 chat 端按餘額加權：全部 8.4%、不含可轉債 9.9%、DDTL 9.6%；本檔重算一致

## 待判斷
# | 問題 | 預設（建議） | 替代 | 影響 | 依據 | 決定／B 段狀態
1 | 「計價倍數」的基準：以 IT 口徑、同世代對比，還是用 2025 機隊組合 9.35 當通用分母？ | 同世代對比（IREN→GB300、Oracle→VR200）；機隊層級才用 9.35 | 一律用 9.35 | 使用 9.35 時，Oracle／支出÷GW 的倍數相對同世代分母虛高約 1.16–1.31 倍（÷GB300 對 ÷組合 1.16；÷VR200 對 ÷組合 1.31；見對帳 D 節） | 對帳 D 節 | 決定（Andy，2026-10-23）：同世代對比；9.35 只用於機隊層級
2 | TK 的 WACC 10% 是否應下調或分「持有者」？ | 不改模型。TK 以 10% 為基準；出租方資金成本依公司分列：IREN 3.31%（Microsoft 擔保＋預付款，個案）、CoreWeave 債務 9.6–9.9%。先前「出租方 3–8%」只適用 IREN 個案 | WACC 改 8% | TK 拆解敏感度：GB300 在 WACC 8% 約 −0.63；在 3.31% 約 −2.01（見 TK 拆解第79列起，營運費用固定） | TK 拆解 E 節；IREN 融資成本 3.31% | 決定：不改模型；同列 10% 與出租方 3–8%
3 | IREN 隱含營運費用（≥1.46，下界）低於 TK（1.98）：以誰為準？ | TK 不動；列入待查，要求取得 IREN 或 CoreWeave 的分項營運費 | TK 營運費下調 0.3–0.5 | 影響約 −0.5 $B/GW（約 5%） | 對帳 A 節 | 決定：先不改；B 段原文已取得：IREN 營運下界 1.455 有依據
4 | 廠房 capex：TK 12.67 $M/MW 相對 IREN 原文如何？（原問題誤以 14–16 為資料中心本體） | 不改。B 段撤回「偏低」：對 IREN 本體 9–11，TK 偏高；加叢集部署 12–14 則持平 | 廠房改為 IREN 值 | 每 +1 $M/MW（＝+1 $B/GW）約 +0.1436 $B/GW·年＝廠房資本回收 1.5019＋廠房維護 0.2534＋財產稅 0.0634（0.5% 總資本）÷ 廠房 capex 12.67（GB300；含土地年金與預備費攤銷）。廠房取 10／13／15 $M/MW（本體中點／含叢集中點／全包）→ −0.38／+0.05／+0.33 | 對帳 A 節 | 決定：先不改；B 段原文：IREN 本體 9–11、含叢集 12–14；TK 12.67 不含叢集部署，結論見 B 段頁第3節（廠房偏低的說法撤回）
5 | Epoch「160 億 ÷ 1.25GW」是否採用為市場價？ | 保留作機隊層級對照，不當價格；1.25GW 已確認為 (0.6+1.9)/2 線性內插 | 採用並與 IREN 並列 | 若採用，倍數 1.37–1.55（分子 16.0／16.3 × 線性／指數 GW），與同口徑長約相反 | 證據 E9、E10、E17 | 決定：保留作機隊層級對照；算式 160÷1.25，1.25 為內插（E20）
6 | Oracle 算式：300÷5 年÷5GW＝12.0（Andy）；4.5GW 版本 13.3 | 並列 5GW（IT 12.0／設施 14.4）與 4.5GW（IT 13.3／設施 16.0），標明各自出處；不影響結論：對 VR200 為 0.98–1.31 倍 | 只用單一 GW 版本 | 對 VR200 倍數 0.98–1.31 | 對帳 D 節 | 決定：已有算式 300÷5÷5＝12.0（5GW）；B 段並列 5GW 與 4.5GW
7 | 2026-10 現貨與 Nebius 新約高於 2025 長約：是否視為「2025 年持有成本偏低」的證據？ | 否：屬 2026 年稀缺租金與期限差異；另取 2025 年同口徑現貨序列再議 | 是 | 若是，TK 持有成本應上調約 1.3–2 倍，與 IREN／CoreWeave 長約矛盾 | 對帳 E 節 | 決定：不作為 2025 年持有成本偏低的證據
8 | 下一步（B 段）是否取得原始文件（IREN 簡報、CoreWeave 10-Q、Nebius 6-K）？ | 是：以可連線環境取原文，補 cost of revenue／折舊／租賃費、active power 定義 | 維持二手摘要 | 可把「不可分離」項減少至少 3 項 | 證據 E18 | 決定：讀原文；已取得 IREN、CoreWeave 部分、Nebius；CoreWeave 10-Q 全文待 Drive inbox
9 | Epoch 機隊對照的矛盾（1.37 對 0.89–0.93）要不要進一步拆？ | 維持「不可分離」，並以「每 GPU 小時租金不隨世代變」作為最可能的解釋方向，列 B 段頁第4節 | 要求 OpenAI 雲端帳單分項 | 影響機隊層級 9.35 的使用方式 | B 段頁第2、4節 | 決定（Andy）：維持「不可分離」。補記：OpenAI 揭露支出分項，或揭露對 Azure 的實付價，才能分開。
10 | CoreWeave 取得 10-Q 全文後，是否用其債務利率與折舊年限回填「出租方折現率」？ | 是（待 inbox） | 維持 3–8% 區間 | 把 WACC 差異從假設變成實值 | B 段頁第5節 | 決定（Andy）：要；只寫進查證檔，不改模型（Tokenomics 維持 10%）。
11 | IREN 叢集部署 3 $M/MW 是否已在 5.8B 內？ | 原文未明，A/B 兩配置並列 | 向 IREN 簡報原頁確認 | 不影響總 capex；影響 IT／廠房側拆分 | B 段頁第3節 | 決定（Andy）：A／B 兩種配置並列即可，不再追；影響 GB300 持有成本 −0.38 至 +0.33（約 ±3%），不改結論。
12 | 是否把 Project 決定第 2 題的「出租方折現率 3–8%」改為依公司分列？ | 是：IREN 3.31%（個案）、CoreWeave 債務 9.6–9.9%；README 已據此撤回「WACC 是主因」 | 維持 3–8% 區間 | 「WACC 主因」結論被推翻：以 IREN 自己的 capex 與營運反推，隱含 WACC 約 9–10%；差額主因為 IT 設備單價與營運費用 | B 段頁第6節；證據 E26
13 | TK GB300 的 IT 設備（32.2 $B/GW）比 IREN（29.0）高 11%，且營運費用高 36%：要查嗎？ | 先不改模型；列為待查（機架單價 $4.3M、GPU 密度 kW／GPU、Dell 大單折扣、營運範圍定義） | TK 下調 | 兩項合計約 1.27 $B/GW（約 12%） | B 段頁第6節

## B 段
B 段補充：Oracle 並列、Epoch 12.8 矛盾評估、IREN 原文對帳、每 GPU 小時視角、CoreWeave／Nebius 財報結構
藍字＝外部輸入（出處見「證據」頁 E19 以後）；黑字＝公式。TK 值一律引用「TK 拆解」頁。
1. Oracle–OpenAI：5 GW 與 4.5 GW 並列（$300B／5 年；匿名消息，Interested-party）
版本 | 總額 $B | 年數 | GW | GW 口徑假設 | 每年 $B | 每 IT-GW·年 $B | 倍數 ÷VR200 | 倍數 ÷GB300 | 倍數 ÷組合 9.35 | 出處
5GW 當 IT（Andy 的 12.0） | 300 | 5 | 5 | IT | 60 | 12 | 0.98156 | 1.1023 | 1.283 | The Register 2025-09-11 轉述 WSJ："$300 billion ... five gigawatts ... over the course of five years ... begin in 2027"；repo docs/evidence/20261021_token帳閉合A段/供給側查證.md 第59列
5GW 當設施，換 IT | 300 | 5 | 5 | 設施 | 60 | 14.4 | 1.1779 | 1.3227 | 1.5396 | 同上
4.5GW 當 IT | 300 | 5 | 4.5 | IT | 60 | 13.3333 | 1.0906 | 1.2248 | 1.4255 | A 段所用報導（WSJ 經 Techmeme 2025-09-10 摘要："requiring 4.5 gigawatts"）；https://www.techmeme.com/250910/p43
4.5GW 當設施，換 IT | 300 | 5 | 4.5 | 設施 | 60 | 16 | 1.3087 | 1.4697 | 1.7107 | 同上
兩份報導的 GW 數不同（5 對 4.5）且 IT／設施口徑均未明：每 IT-GW·年介於 12.0–16.0，對 VR200 倍數 0.98–1.31。A 段「複算不出 12.0」是因我只用了 4.5GW 的報導；Andy 的 12.0＝5GW 當 IT。
2. Epoch／OpenAI 2025 雲端支出 ÷ GW（機隊層級對照；保留，不當單價）
項目 | 16.3（Epoch 方法頁，原文值） | 16.0（10-21 筆記約值；Andy 記錄 12.8／1.37／1.52） | 單位 | 標記／來源
雲端算力支出 2025 | 16.3 | 16 | $B | Interested-party；二手。兩個分子並列，全檔以 16.3 為主、16.0 對照 Andy 的記錄
上線 GW 2024 年底 | 0.6 |  | GW | 官方（OpenAI 財務長揭露，供給側查證.md 第27–31列）
上線 GW 2025 年底 | 1.9 |  | GW | 同上
全年平均 GW：線性內插 | 1.25 |  | GW | Derived（=1.25＝(0.6+1.9)/2）
全年平均 GW：指數內插 | 1.1278 |  | GW | Derived（=1.13）
每 GW·年：線性（$B） | 13.04 | 12.8 | $B/GW·年 | Derived（16.0 版＝12.8）
每 GW·年：指數（$B） | 14.4528 | 14.1868 | $B/GW·年 | Derived（16.0 版＝14.19）
倍數 ÷ 2025 組合 9.35：線性 | 1.3942 | 1.3685 | x | 16.3：1.39；16.0：1.37
倍數 ÷ 2025 組合 9.35：指數 | 1.5452 | 1.5168 | x | 16.3：1.55；16.0：1.52
若要把倍數拉回 0.93，分子須為多少（「必須為真」是反推，不是證據）
反推項目 | 16.3 版 | 16.0 版 | 單位 | 說明
分子須為（線性 GW） | 10.873 | 10.873 | $B | 同一個數，與分子版本無關
須排除的支出（線性 GW） | 5.427 | 5.127 | $B | 不是 GPU 容量租金的部分
占全年支出 | 33.29% | 32.04% | %
分子須為（指數 GW 1.13） | 9.8101 | 9.8101 | $B
須排除的支出（指數 GW） | 6.4899 | 6.1899 | $B | 16.0 版＝6.19
占全年支出 | 39.82% | 38.69% | %
與長約 0.89–0.93 矛盾的可能原因逐項評估
可能原因 | 方向 | 量級 | 評估 | 證據狀態 | 能解決它的輸入
(a) 非 GPU 雲端服務與研究實驗（儲存、CPU、網路出口、推論以外的雲端帳單） | 降低倍數 | 須排除約 $5.1–6.5B（占 32–40%，見上表） | 合理但無數字：OpenAI 營業成本 75 億 vs 推論 84 億已顯示口徑不整齊（出處見證據 E25）；若這類占 30–40% 即可解釋 | 搜尋未找到分項 | OpenAI 雲端帳單分項（GPU 時數 vs 其他服務）
(b) 2025 年初 Hopper 舊約 | 提高（Hopper 租金 > TK Hopper 持有成本） | 2.3571 | 隱含每 GPU 小時 ($，16.3 版)；若 2025 Hopper 約定價 $2.0–2.5 即與 13.0 一致；GB300 長約隱含 $2.27，兩者同量級→租金不隨世代上升，TK 持有成本隨世代上升 | Derived | OpenAI 各供應商實付 $/GPU-hr（已搜尋，未找到）
(c) 雲端商加價（Azure 轉售） | 提高 | 倍數 ×(1+加價)：1.0–1.3（Assumed） | IREN 賣給 Microsoft 是批發價；Microsoft 轉給 OpenAI 若加價 20% → 0.89×1.2＝1.07；與 Microsoft–OpenAI 關係（持股、額度）交織 | Assumed | OpenAI 向 Microsoft 的實付價（找不到）
(d) GW 口徑 | 若 1.25 為設施口徑 → IT GW 較小（÷PUE）→ 每 IT-GW 支出較高 → 倍數更高；若為 IT 口徑則維持 | 15.648 | 設施口徑下每 IT-GW 支出（$B，16.3 版）；不能降低倍數，只會更高 | Derived | OpenAI 財務長 GW 的定義（IT 或設施）
(e) 非現金額度 | 降低現金口徑，但「支出」若含額度則提高 | 無數字 | The Register 提醒 Microsoft 端數字可能含額度 | 二手 | OpenAI 現金支付表
(f) 時間窗與預付 | 分子含預留未上線容量→提高 | 無數字 | 分母用年底上線 GW 內插，未含「已付費但未上線」容量 | Assumed | 各供應商合約生效與上線日
綜合 |  |  | (a) 與 (b)(c)(d)(f) 方向相反且量級都能到 ±20–30%；現有資料無法分離 → 列為「不可分離」。補記：OpenAI 揭露支出分項，或揭露對 Azure 的實付價，才能分開。
3. IREN 原文對帳（sec.gov 8-K 附件 99-1、99-2；chat 端 WebFetch 取得，[Verified]；IREN＝Interested-party）
項目 | IREN 值 | 單位 | TK 值 | IREN ÷ TK | 說明
GPU 與周邊 capex（含部署服務、伺服器、InfiniBand、線材、軟體授權） | 5.8 | $B |  |  | 原文
容量（critical IT load） | 0.2 | GW IT |  |  | 原文
GPU 與周邊 capex 每 IT-GW | 29 | $B/GW | 32.2372 | 0.89958 | TK GB300 IT 設備（機架＋網路＋儲存）
資料中心本體 低 | 9 | $M/MW | 12.67 | 0.71034 | Tier III 同級；TK 廠房 capex 每 MW＝12.67（土地、建物、電力、機械、光纖保全、預備費）
資料中心本體 高 | 11 | $M/MW | 12.67 | 0.86819
100MW 超級叢集架構部署 | 3 | $M/MW |  |  | 是否已含在 5.8B 的 GPU 周邊內：原文未明（不可分離）
2026 年交付 200MW 的加速費用 | 2 | $M/MW |  |  | 一次性，非穩態
每 MW 全部 capex（不含 GPU）：低／高 | 14 | $M/MW | 16 |  | 低 14、高 16，與原文一致
TK 廠房 capex 是否含網路與叢集部署？—不含。DC_Cost 第25–31列只有土地、建物、電力設施、機械散熱、光纖保全、預備費；網路在第21列（機架價 ×10%）、儲存在第23列，都屬 IT 設備；機架價含機架內冷卻。
配置方式（資本支出配置有兩種讀法） | IREN IT 側 $B/GW | IREN 廠房側 $B/GW | TK IT | TK 廠房 | IT 比 | 廠房比 | 廠房 capex 若改為 IREN 值，TK GB300 持有成本變化 $B/GW·年
A. 叢集部署歸 IT 側（29.0＋3）；廠房＝本體 10（中點） | 32 | 10 | 32.2372 | 12.67 | 0.99264 | 0.78927 | -0.38325
B. 叢集部署歸廠房側（29.0；10＋3） | 29 | 13 | 32.2372 | 12.67 | 0.89958 | 1.026 | 0.047367
C. 全包（A 段用法）：29.0＋15 | 29 | 15 | 32.2372 | 12.67 | 0.89958 | 1.1839 | 0.33444
讀法：IT 設備與 IREN 一致（A 配置 0.99、B/C 配置 0.90）；廠房本體 TK 12.67 高於 IREN 9–11（高 15–41%），但加上叢集部署 3 後（12–14）TK 落在區間內。→ A 段「廠房可能偏低」應撤回：以原文的本體 9–11 比，TK 偏高；以含叢集部署比，TK 持平。總 capex：C 配置（29＋15）為 44.0、0.98 倍；A、B 配置（32＋10＝29＋13）為 42.0、0.935 倍（對 TK 44.9）。租金差額的分解方式不受影響。
營運費用下界 | 1.455 | $B/GW·年 | 1.9826 | 0.73387 | 15%×9.70＝1.455；扣電費、維修、其他直接營運費，不含企業管理費、財務費用、非現金項目 → 是下界（原文有依據）；TK 1.98 含站點營運與財產稅
4. 每 GPU 小時視角：長約租金是否不隨世代上升，而 TK 持有成本隨世代上升？（Derived）
世代 | TK 每 GW GPU 數 | TK 持有成本 $/GPU-hr | 外部租金 $/GPU-hr（隱含） | 外部 ÷ TK | 外部來源
Hopper：Silicon Data H100 指數（2026-10） | 718048 | 1.5426 | 2.53 | 1.6401 | Interested-party（指數商）
Hopper：Ornn H100 成交價（2026-10） | 718048 | 1.5426 | 3.15 | 2.042 | Interested-party
機隊層級（2025 組合，含 Hopper）：16.3÷1.25＝13.04 隱含（16.0 版 12.8 → $2.31） | 631536 | 1.6907 | 2.3571 | 1.3942 | Derived：機隊層級，非單一世代
GB300：IREN 9.70 | 487008 | 2.5518 | 2.2737 | 0.89102 | Interested-party（8-K）
GB300：Nscale Narvik（第三方推算） | 487008 | 2.5518 | 2.7222 | 1.0668 | Derived（單一第二手）
VR200：Oracle 12.0（5GW 當 IT） | 291744 | 4.7837 | 4.6954 | 0.98156 | Interested-party（匿名消息）
觀察：外部隱含租金約 $2.3–2.7／GPU-hr，幾乎不隨世代變；TK 持有成本由 Hopper 1.54 升到 VR200 4.78。→ 倍數隨世代由 >1（Hopper、舊世代組合）降到 <1（GB300）。這同時解釋「機隊層級 1.37」與「GB300 長約 0.89」，但依賴「租金不隨世代變」，且資料點少。反例：Oracle→VR200 隱含 $4.7（匿名消息、且假設交付 VR200；若交付 GB300 則隱含約 $2.8，與「租金不隨世代變」一致）。CoreWeave 2026Q2 隱含 $1.5（見第5節）則低於此區間，與假設不合，原因不可分離。
5. CoreWeave 2026Q2（10-Q 部分）與 Nebius 2026Q2（6-K）財報結構（百萬美元）
項目 | CoreWeave Q2 2026 | Nebius Q2 2026 | 說明
營收 | 2575 | 582.3 | 10-Q／6-K
營業成本（cost of revenue） | 879 | 133.6
技術與基礎設施 | 1507 |  | CoreWeave 項目
折舊 | 1400 | 259.7 | CoreWeave：是否含在技術與基礎設施內，部分 10-Q 未明（假設含）
營業成本 ÷ 營收 | 34.14% | 22.94%
折舊 ÷ 營收 | 54.37% | 44.6%
營收 − 營業成本 − 技術與基礎設施（SG&A 前） | 189 |  | 若折舊含於技術與基礎設施：營業利益率
÷ 營收 | 7.34%
TK 對照：廠房側成本占持有成本（廠房年金＋電費＋廠房維護＋站點營運＋廠房財產稅） | 30.11% |  | CoreWeave 營業成本含租賃機房與電力 → 與此對照（34% vs 約 30%），量級吻合；營業成本內容未逐項揭露（Derived）；分母不同（營收 vs 持有成本）：34%×營收 8.24≈2.81，30%×持有成本 9.35≈2.82，絕對值吻合
TK 對照：IT 帳面折舊 ÷ 持有成本（組合） | 46.53% |  | CoreWeave 折舊占營收 54%；TK 組合 IT 折舊約 47%（以 9.35 為營收）；差距可由新世代較貴、含租賃改良折舊解釋（Derived）
CoreWeave active power Q1 末（GW） | 1 |  | 由 Q2 末 1.5GW 與「Q2 淨增近 500MW」反推（與「Q1 突破 1GW」一致）；IT 或設施口徑未取得
CoreWeave active power Q2 末（GW） | 1.5 |  | Q2 新聞稿（搜尋摘要，二手）
平均 active power Q2（GW） | 1.25
營收年化 ÷ 平均 active power（$B/GW·年） | 8.24 |  | Q4 2025 為 8.73（A 段）；新容量爬坡拉低比值
÷ TK 組合 9.35 | 0.88099
隱含 $/GPU-hr（用 TK 組合每 GW GPU 數） | 1.4894 |  | 明顯低於 H100 指數 2.5–3.2：爬坡落差（電通但未計費）＋舊約低價＋口徑；不可分離
Nebius 設備耐用年限 | 4 → 5 年（2026Q1 起） |  | 折舊率下降約 20%，抬高帳面利潤，不改現金成本；MW 定義未揭露
未取得（待 Drive inbox 的 10-Q 全文） | active power 定義、GPU 耐用年限、債務利率 |  | → 有了債務利率才能把「出租方折現率 3–8%」落到 CoreWeave 實值
6. 出租方資金成本依公司分列；IREN 租金差額重新拆解（CoreWeave 10-Q Note 10；IREN 8-K）
注意：10-Q 只讀到 181 頁中的前約 80 頁（財報本文、附註 1–15、MD&A 前半）；active power 與 contracted power 定義、GPU 耐用年限未找到。
CoreWeave 債務（2026-06-30；$M） | 有效利率 | 餘額 $M | 類別 | 說明
DDTL 1.0 | 15% | 1300 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
DDTL 2.0 | 11% | 3190 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
DDTL 2.1 | 9% | 3000 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
DDTL 3.0 | 9% | 2215 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
DDTL 5.0（SOFR+4.50%） | 9% | 1101 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
DDTL 4.0（non-recourse；SOFR+2.25% 或 Treasury+2.00%） | 7% | 2837 | DDTL | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2030 Senior Notes | 10% | 2000 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2031 9.00% Notes | 10% | 1750 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2031 9.75% Notes | 10% | 2750 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2032 9.625% Notes | 10% | 1250 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2032 EUR Notes | 9% | 2279 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2031 Convertible | 2% | 2588 | 可轉債 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
2032 Convertible | 2% | 4000 | 可轉債 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
OEM／Software financing（recourse） | 11% | 4220 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
OEM／Software financing（non-recourse） | 9% | 882 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
Magnetar Loan | 12% | 189 | 其他 | 10-Q Note 10「Effective Interest Rates」
加權平均（全部，按餘額） | 8.413% | 35551 |  | Derived（10-Q 無整體加權平均；原文只有 OEM 短期工具 9%）
加權平均（不含可轉債） | 9.872% |  |  | Derived
加權平均（DDTL 系列，GPU 擔保） | 9.623% |  |  | Derived
Q2 利息費用淨額年化 ÷ 債務餘額 | 7.201% |  |  | Derived；利息費用 (640)，含資本化等影響
IREN GPU 融資平均成本 | 3.31% |  |  | 8-K 後續融資新聞：$3.65B 投資級設施＋客戶預付款，涵蓋 $5.81B 的 96%；債務以 Microsoft 長約為擔保（個案）
Tokenomics WACC（基準） | 10% |  |  | Assumed（區間 8–13%）
讀法：出租方資金成本依公司而異——IREN 3.31%（Microsoft 擔保＋預付款）；CoreWeave 債務 9.6–9.9%，接近 TK 的 10%。先前「出租方折現率 3–8%」只適用 IREN 個案，不能推廣為市場常態。
IREN 租金差額（GB300，$B/GW·年）重新拆解 | IREN IT capex | IREN 廠房 capex | IT capex 效果 | 廠房 capex 效果 | 營運費用效果 | 折現率與其他殘差 | 租金差額（IREN 9.70 − TK） | 殘差占差額
A. 叢集部署歸 IT 側（32.0）；廠房＝本體 10 | 32 | 10 | -0.054468 | -0.3165 | -0.52763 | -0.28781 | -1.1864 | 24.26%
B. 叢集部署歸廠房側（29.0；廠房 13） | 29 | 13 | -0.74329 | 0.039117 | -0.52763 | 0.045397 | -1.1864 | -3.826%
C. 全包（29.0；廠房 15） | 29 | 15 | -0.74329 | 0.27619 | -0.52763 | -0.19168 | -1.1864 | 16.16%
效果＝以 TK 的 WACC 10%、IT 6 年、廠房年金率計算「IREN 的 capex 相對 TK 的 capex」造成的年持有成本差；營運效果＝IREN 營運下界 1.455 減 TK 營運 1.98；殘差＝其餘（含折現率差與配置誤差）。結論：差額主要來自 IT 設備單價（B、C 配置約 −0.74，占 63%）與營運費用（約 −0.53，占 44%）；折現率與其他殘差只占 −4% 至 24%，隨叢集部署歸屬而變，不是主因。
隱含 WACC（使年持有成本＝IREN 租金 9.70；Derived，二分法） | 用 IREN 營運 1.455 | 用 TK 營運 1.98 | 說明
A（IT 32.0；廠房 10） | 9.023% | 7.188% | 廠房年金依 TK 各分項年限比例縮放
B（IT 29.0；廠房 13） | 10.15% | 8.375% | 廠房年金依 TK 各分項年限比例縮放
C（IT 29.0；廠房 15） | 9.393% | 7.686% | 廠房年金依 TK 各分項年限比例縮放
讀法：以 IREN 自己的 capex 與營運下界計算，隱含 WACC 約 9–10%，與 TK 的 10% 相當。IREN 的 0.89 倍不需要「低折現率」來解釋；A 段「使 TK 等於 IREN 租金需 WACC 6.2–7.9%」是在固定 TK 的 capex 與營運下求得，混入了 capex 與營運差異。
CoreWeave 2026Q2 觀察（單家、單季，待驗證） | 值 |  | 說明
營收年化 ÷ 平均 active power（照字面當 IT） | 8.24 |  | 同第5節；分母為反推值（Q1 末 1.0、Q2 末 1.5 的平均），IT 或設施口徑未取得
若 active power 為設施口徑，換 IT（×PUE） | 9.888 |  | 未取得定義，此為上界情境
÷ TK 組合 9.35：IT 情境／設施情境 | 0.88099 | 1.0572
使 TK 組合持有成本＝此營收的隱含 WACC：IT 情境 | 5.834% |  | 線性內插 TK 拆解第80–81列（5%、8%）；債務成本 9.6–9.9% → 租金低於以該資金成本的全成本
同上：設施情境 | 11.87% |  | 線性內插第82–83列（10%、13%）
營收 − 營業成本 − 技術與基礎設施 | 189 |  | $M
其他營業費用（反推）＝上列 − 營業損失 (49) | 238 | 9.243% | $M；占營收（SG&A 等，TK 範圍不含平台研發與管理費）
利息費用淨額 (640) ÷ 營收 | 24.85% |  | 營業損失 (49) 之後再扣利息，淨損 (626)
觀察（待驗證）：在資金成本相近的情況下，CoreWeave 每 GW 年化營收 8.24（為 TK 組合 9.35 的 0.88 倍）且營業損失，較符合「出租價格目前低於以 10% 資金成本計的全成本」，而不是「Tokenomics 持有成本偏高」。保留：(1) 營收含爬坡落差（電已通、尚未計費），分母偏大；(2) active power 若為設施口徑，倍數變 1.06；(3) 營業損失含 SG&A 等不屬 TK 範圍的費用（約占營收 9%）；(4) 只有一家公司、一季資料；(5) 98% 營收來自承諾合約，客戶集中（A 36%、B 26%、C 10%），RPO $103.7B（41% 在 24 個月內），加權平均合約期未找到。