## TK 拆解
Tokenomics 每 IT-GW·年 經濟口徑持有成本拆解（$B/GW·年）
來源活頁簿：model/20261023_Tokenomics_v20.1.xlsx（model/CURRENT）。藍字＝自模型讀入的輸入（附儲存格位置）；黑字＝本頁公式重算；「模型值」列為 DC_Cost!第55列，差列應為 0。GW 口徑＝IT 關鍵電力（CLAUDE.md 第 7 節）。
項目 | 單位 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 | VR200 NVL72 | 2025 機隊組合（0.6/0.4） | 模型儲存格位置 | 標記 | 說明
A. 輸入（自模型讀入）
服務世代組合（2025 全年平均） | % | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | Alloc_In!C9:C12 | Derived | 3A 查證 Q1；Blackwell 自 Q2 線性爬升
IT 電力 | MW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Inputs!E5×1000 | Decision
機架外 IT 電力占比 | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Inputs!E8 | Assumed
PUE | x | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | Inputs!E9 | Analogy（區間 1.1–1.3）
WACC | % | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Inputs!E28 | Assumed（區間 8–13%）
IT 折舊年限 | 年 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Inputs!E23 | Verified（區間 4–6）
每架配電設計功率（基準） | kW | 41 | 132 | 136 | 227 |  | Spec_Rack!C9:F9 | Verified/Analogy
GPU 封裝／架 | 顆 | 32 | 72 | 72 | 72 |  | Spec_Rack!C6:F6 | Verified
機架單價（基準） | $M | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 8.4 |  | Spec_Rack!C12:F12 | Analogy
Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Inputs!E13 | Analogy（5–15%）
儲存與管理 | $/GPU | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Inputs!E14 | Assumed（300–800）
平均用電 ÷ 配電設計功率 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | Inputs!E10 | Assumed（0.7–0.9）
電價 | $/kWh | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Inputs!E11 | Verified/Analogy
IT 維護費率（壽命期等值） | %/年 | 1.573% | 1.573% | 1.573% | 1.573% |  | Inputs!E30 | Derived | 0.5% 保固期內 3 年、3% 保固後；以 WACC 折現成單一費率
廠房維護率 | %/年 | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Inputs!E31 | Analogy
站點營運（人員＋軟體＋水耗材） | $B/GW·年 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |  | Inputs!E32:E34 | Assumed | 人員 75＋軟體 200＋水耗材 50 $M/GW·年
財產稅與保險率 | %/年（總資本） | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | Inputs!E35 | Analogy
土地 | $M/MW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | Inputs!E16 | Assumed
建物與基地 | $M/MW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | Inputs!E17 | Assumed（JLL 校準）
電力設施 | $M/MW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | Inputs!E18 | Assumed
機械與散熱 | $M/MW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | Inputs!E19 | Assumed
光纖、佈線、保全 | $M/MW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | Inputs!E20 | Assumed
設計、管理與預備費率 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | Inputs!E21 | Assumed
建物年限 | 年 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Inputs!E24 | Analogy
電力設施年限 | 年 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Inputs!E25 | Analogy
機械與散熱年限 | 年 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Inputs!E26 | Analogy
光纖與保全年限 | 年 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Inputs!E27 | Analogy
B. 規模與資本支出（$B／GW IT）
機架數 | 架 | 22439 | 6969 | 6764 | 4052 | 16251 | DC_Cost!第12列
GPU 數 | 顆 | 718048 | 501768 | 487008 | 291744 | 631536 | DC_Cost!第14列 |  | 外部價格換算頁用此數把「每 GPU 小時」轉成「每 GW」
機架 capex | $B | 24.6829 | 21.6039 | 29.0852 | 34.0368 | 23.4513 | DC_Cost!第19列
Scale-out 網路 capex | $B | 2.4683 | 2.1604 | 2.9085 | 3.4037 | 2.3451 | DC_Cost!第21列
儲存與管理 capex | $B | 0.35902 | 0.25088 | 0.2435 | 0.14587 | 0.31577 | DC_Cost!第23列
IT 設備 capex 小計 | $B | 27.5102 | 24.0152 | 32.2372 | 37.5864 | 26.1122 | DC_Cost!第24列
土地 | $B | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | DC_Cost!第25列
建物與基地 | $B | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | DC_Cost!第26列
電力設施 | $B | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | DC_Cost!第27列
機械與散熱 | $B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | DC_Cost!第28列
光纖與保全 | $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | DC_Cost!第29列
設計、管理與預備費 | $B | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | DC_Cost!第31列
廠房 capex 小計 | $B | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | DC_Cost!第32列
總 capex（IT＋廠房） | $B | 40.1802 | 36.6852 | 44.9072 | 50.2564 | 38.7822 | DC_Cost!第33列
每 MW IT 總 capex | $M/MW | 40.1802 | 36.6852 | 44.9072 | 50.2564 | 38.7822 | DC_Cost!第35列 |  | 對照 Epoch Abilene 資本成本 15.9B／421 MW IT ＝ 37.8 $M/MW
C. 年持有成本（經濟口徑；$B／GW IT·年）
IT 資本回收（年金） | $B | 6.3165 | 5.5141 | 7.4019 | 8.6301 | 5.9956 | DC_Cost!第53列
其中機架 | $B | 5.6674 | 4.9604 | 6.6782 | 7.8151 | 5.3846
其中網路 | $B | 0.56674 | 0.49604 | 0.66782 | 0.78151 | 0.53846
其中儲存 | $B | 0.082435 | 0.057605 | 0.05591 | 0.033493 | 0.072503
廠房資本回收（年金；土地按 WACC） | $B | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | DC_Cost!第54列
其中建物（含預備費） | $B | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917
其中電力設施（含預備費） | $B | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785
其中機械散熱（含預備費） | $B | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799 | 0.37799
其中光纖保全（含預備費） | $B | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863 | 0.074863
其中土地（機會成本） | $B | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
電費 | $B | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | DC_Cost!第43列 |  | 設施電力＝IT×PUE；平均負載 80%
IT 維護 | $B | 0.4326 | 0.37764 | 0.50693 | 0.59105 | 0.41061 | DC_Cost!第44列
廠房維護 | $B | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | DC_Cost!第45列
站點營運（人員、軟體、水、耗材） | $B | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | DC_Cost!第46列
財產稅與保險 | $B | 0.2009 | 0.18343 | 0.22454 | 0.25128 | 0.19391 | DC_Cost!第47列
營運費用小計（不含折舊） | $B | 1.8847 | 1.8122 | 1.9826 | 2.0935 | 1.8557 | DC_Cost!第48列
年持有成本（經濟口徑）＝IT 年金＋廠房年金＋營運 | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 | DC_Cost!第55列；組合＝Alloc!C157（AL_FleetHold）
模型值（DC_Cost 第55列；G 欄＝Alloc!C157） | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 | DC_Cost!D55,G55,J55,M55；Alloc!C157 | Verified（模型快取值）
差（本頁公式 − 模型值） | $B | 0 | 0 | -4.4409e-14 | 0 | 0 |  |  | 應為 0（浮點誤差內）
D. 結構占比
IT 資本回收占比 | % | 65.1% | 62.46% | 67.99% | 70.59% | 64.1%
廠房資本回收占比 | % | 15.48% | 17.01% | 13.8% | 12.28% | 16.06%
電費占比 | % | 6.934% | 7.621% | 6.18% | 5.503% | 7.193%
維護（IT＋廠房）占比 | % | 7.07% | 7.148% | 6.984% | 6.907% | 7.099%
其他營運（站點＋稅保）占比 | % | 5.42% | 5.759% | 5.048% | 4.714% | 5.548%
資本回收合計占比 | % | 80.58% | 79.47% | 81.79% | 82.88% | 80.16%
每 GPU 小時持有成本（經濟） | $/GPU-hr | 1.5426 | 2.0085 | 2.5518 | 4.7837 | 1.6907 |  |  | 組合欄＝加權成本 ÷ 加權 GPU 數（總成本 ÷ 總 GPU 小時；非 $/hr 直接加權 1.729）
E. 敏感度：同一資本結構下，持有成本隨 WACC 與 IT 年限的變化（營運費用固定；IT 維護率不隨 WACC 重算）
情境 |  | Hopper | GB200 | GB300 | VR200 | 組合 0.6/0.4 |  | WACC | IT 年限
WACC 3.31%（IREN GPU 融資平均成本） | $B/GW·年 | 7.8946 | 7.1704 | 8.8742 | 9.9827 | 7.6049 |  | 3.31% | 6
WACC 5% | $B/GW·年 | 8.3268 | 7.5658 | 9.3561 | 10.5208 | 8.0224 |  | 5% | 6
WACC 8%（模型低端） | $B/GW·年 | 9.1364 | 8.308 | 10.2569 | 11.5249 | 8.805 |  | 8% | 6
WACC 10%（基準） | $B/GW·年 | 9.7031 | 8.8282 | 10.8864 | 12.2255 | 9.3531 |  | 10% | 6
WACC 13%（模型高端） | $B/GW·年 | 10.5877 | 9.641 | 11.8681 | 13.3171 | 10.209 |  | 13% | 6
WACC 10%、IT 年限 5 年（對齊 5 年合約） | $B/GW·年 | 10.6437 | 9.6492 | 11.9886 | 13.5106 | 10.2459 |  | 10% | 5
WACC 8%、IT 年限 5 年 | $B/GW·年 | 10.0756 | 9.1279 | 11.3575 | 12.8081 | 9.6965 |  | 8% | 5
WACC 3.31%、IT 年限 5 年 | $B/GW·年 | 8.8243 | 7.9819 | 9.9636 | 11.2528 | 8.4873 |  | 3.31% | 5

## 外部價格換算
外部價格 → 每 IT-GW·年（$B）換算，及其包含／不包含的項目
藍字＝外部證據輸入（出處見「證據」頁 ID）；黑字＝公式。倍數＝外部價 ÷ TK 同口徑持有成本（分母指定於「對照 TK」欄）。
ID | 項目 | 總額／數值 | 單位 | 年數／係數 | 容量（GW） | 容量口徑 | → 每年 $B | → 每 IT-GW·年 $B（點估） | 低 | 高 | 對照 TK 項 | TK 值 | 倍數（點估） | 倍數 低 | 倍數 高 | 電費 | 廠房 | 網路／儲存 | 維運 | 出租方利潤／毛利 | 利用率／付款假設 | GPU 世代 | 標記 | 品質與限制 | 證據 ID
A. 合約／財報營收型（已是每年金額，除以容量）
X1 | IREN–Microsoft（2025-11-03；GB300；5 年） | 9.7 | $B 合約總額 | 5 | 0.2 | IT（約 200MW critical IT load） | 1.94 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 0.89102 | 0.89102 | 0.89102 | 含：EBITDA 85% 定義為扣除電力、維修與直接營運成本，故電費由 IREN 負擔（公司估計） | 含：IREN 自建 Childress Horizon 1–4（含電力、冷卻） | 含：GPU 與輔助設備（Dell 約 $5.8B） | 含 | 含；公司估計專案 EBITDA 85%（資本前）；20% 預付款於第 3–5 年抵扣（現金時點，非降價） | 5 年固定期限；Microsoft 可因延遲交付終止；未披露保證利用率 | GB300 | Verified（公司 8-K／新聞稿）；利害關係：賣方 | 高：IT 口徑明確、單一原始來源（各媒體轉述同一份公告）。5 年合約短於 GPU 經濟壽命，殘值歸出租方。 | E1–E3
X2a | CoreWeave 2025Q4 營收年化 ÷ 平均 active power（照字面當 IT） | 1.572 | $B 季營收 | 4 | 0.72 | 不明（active power 定義未找到）；590 為由「+260 → >850」反推 | 6.288 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 含 | 含（CoreWeave 自租／自建混合，租賃費用在其成本內） | 含 | 含 | 含；Q4 調整後營業利益率 6%、GAAP 營業虧損 $89M | 包含新容量爬坡期（電已通但尚未計費）→ 營收偏低；承諾使用量不明 | Hopper 為主＋GB200 爬坡（推測，未揭露） | Verified（營收、MW 為公司揭露）；平均 MW 為 Derived | 中低：全公司彙總、混合世代、MW 為期初期末平均 | E4–E5
X2b | 同上，若 active power 為設施口徑，換成 IT（÷PUE 1.2） | 1.572 | $B 季營收 | 4 | 0.6 | IT（由設施換算；假設） | 6.288 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | 同 X2a | Derived（口徑假設 Assumed） | 中低：僅用於區間上端 | E4–E5
X3 | Nebius–Microsoft（2025-09；5 年；基本 $17.4B，含選擇權 $19.4B）— 下界 | 17.4 | $B 合約總額 | 5 | 0.3 | 未明（Vineland 目標 300MW，單一來源 GCN） | 3.48 | 11.6 | 11.6 | 12.9333 | GB300（E 欄；世代未揭露） | 10.8864 | 1.0655 | 1.0655 | 1.188 | 不明 | 不明 | 不明（專屬 GPU 容量） | 不明 | 不明 | 分階段 2025–2026 上線，分子含未上線期間 | 未揭露 | Interested-party（Nebius 公告／媒體） | 只是下界：合約容量 ≤ 300MW 且未計爬坡；300MW 只見單一來源。不進分布。 | E6
X4a | Nebius 2026Q2 新簽四筆合約收益率（營收認列基礎） | 20 | $M／MW·年 | 1 | 0.001 | 未明（每 MW 未說 IT 或設施） | 0.02 | 20 | 20 | 25 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 1.8372 | 1.8372 | 2.2964 | 不明 | 不明 | 不明（全含雲服務） | 不明 | 不明；客戶為 Reflection、Cohere 等非 hyperscaler，信用風險溢價 | 預付款涵蓋 capex 50–60%（不計入營收認列） | 未揭露（2026 簽） | Interested-party（管理層電話會議；二手轉述） | 不可直接比：2026 年定價、非投資級客戶、含預付款融資。顯示 2026 年定價已高於 2025 年合約。 | E7
X4b | Nebius 短期（≤6 個月）議價中的收益率 | 40 | $M／MW·年 | 1 | 0.001 | 未明 | 0.04 | 40 | 40 | 50 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 3.6743 | 3.6743 | 4.5929 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 短約，非 take-or-pay 長約 | 未揭露 | Interested-party（管理層；「議價中」非已簽） | 僅作現貨端參考；非合約價。 | E7
X5a | Oracle–OpenAI（WSJ 轉述：約 $300B／5 年，4.5GW，2027 起）— 4.5GW 當設施口徑，換 IT | 300 | $B 合約總額 | 5 | 3.75 | 設施 4.5GW ÷ PUE 1.2 ＝ IT | 60 | 16 | 13.3333 | 16 | VR200（F 欄；2027 起交付世代，Assumed） | 12.2255 | 1.3087 | 1.0906 | 1.3087 | 含（Oracle 轉租整套設施） | 含 | 含 | 含 | 含；Oracle AI 雲毛利「極薄」（2020 年代報導 ≈ 16%，單一轉述，見 20261020 筆記） | 合約總額含爬坡與選擇權不明；非 SEC 具約束揭露 | 2027 起；世代未揭露 | Interested-party（匿名消息；Oracle 未逐項確認） | 低：口徑（IT／設施）與爬坡未明；$60B／年是除法，非揭露數字。 | E8
X5b | 同上，4.5GW 當 IT 口徑 | 300 | $B 合約總額 | 5 | 4.5 | IT | 60 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | VR200（F 欄） | 12.2255 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | 同 X5a | Interested-party | 低 | E8
X5c | Oracle–OpenAI 早期報導：年約 $30B／4.5GW（與 X5a 的 $60B／年互相矛盾，未解） | 30 | $B／年 | 1 | 3.75 | 設施 ÷ PUE ＝ IT | 30 | 8 | 6.6667 | 8 | VR200（F 欄；與規格一致，世代實際未揭露） | 12.2255 | 0.65437 | 0.54531 | 0.65437 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 同 X5a | GB200 為主（推測） | Interested-party（匿名消息） | 低：與 X5a 差一倍，哪個為真未知；列出僅為完整。 | E8
B. 支出 ÷ 機隊 GW 型（不是價格）
X6a | OpenAI 2025 雲端算力支出 $16.3B ÷ 1.25GW（使用者算式；1.25GW 來源未知） | 16.3 | $B／年（研究＋訓練＋推論） | 1 | 1.25 | 未明（Epoch 資料集口徑未確認） | 16.3 | 13.04 | 10.8667 | 16.3 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.3942 | 1.1618 | 1.7427 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商 | 視供應商；含 Microsoft 授予的非現金 Azure 額度（The Register 提醒） | 支出不等於已用容量；含預留與預付 | Hopper＋GB200 | Interested-party（二手；OpenAI 內部文件轉述） | 低：這是「花多少」÷「平均多少 GW」，不是單價；分母與分子時間窗不一定一致。低／高欄為分母 1.5／1.0GW 的敏感度（Assumed）。 | E9
X6b | 同上，分母改用模型 AL_FleetGW25（2025 平均上線 GW，指數內插 0.6→1.9） | 16.3 | $B／年 | 1 | 1.1278 | 模型 Cap_In!C331（Derived） | 16.3 | 14.4528 | 14.4528 | 14.4528 | 2025 組合 0.6/0.4（G 欄） | 9.3531 | 1.5452 | 1.5452 | 1.5452 | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | 同 X6a | Derived | 低：與 X6a 同。 | E9
X6c | （對照，不是價格）Epoch Abilene 資本成本 $15.9B ÷ 421MW IT → $M／MW IT | 15.9 | $B 資本成本（Epoch 估計） | 1 | 0.421 | IT（Epoch 頁面未精確定義 IT power） | 15.9 | 37.7672 | 37.7672 | 37.7672 | TK GB200 每 MW IT 總 capex（D 欄，$M） | 36.6852 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | — | 含（Epoch 資本成本口徑未詳） | 含 | — | — | — | B200／GB200（Epoch 估計） | Derived／Analogy（衛星影像＋冷卻模型的估計） | 此列單位是 $M／MW 的 capex，不是年價；用來檢查 TK 資本支出，不進價格倍數。⚠ 與 X6a 的 $16B 是兩個不同的量。 | E10
C. GPU 小時價 → 每 IT-GW·年（價格 × TK 每 GW GPU 數 × 8760 ×利用率）
X7a | H100：Silicon Data 新雲指數 2026-10-22 | 2.53 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 15.914 | 15.914 | 11.1398 | 15.914 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 1.6401 | 1.1481 | 1.6401 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（指數商） | 中：跨供應商標準化現貨型指數，2026 年 10 月；2025 年同期較低（報導 2025-10→2026-03 漲約 40%） | E11
X7b | H100：Ornn OCPI 成交結算價 2026-10-22 | 3.15 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 19.8138 | 19.8138 | 13.8697 | 19.8138 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 2.042 | 1.4294 | 2.042 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（指數商） | 中：成交價，但單日、短約 | E11
X7c | H100：CoreWeave 公開牌價 HGX H100 | 6.16 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 38.747 | 38.747 | 27.1229 | 38.747 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 3.9933 | 2.7953 | 3.9933 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價；大客戶多簽多年約，不付牌價 | E12
X7d | H100：Lambda 隨選 | 3.29 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00071805 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 20.6944 | 20.6944 | 14.4861 | 20.6944 | Hopper（C 欄） | 9.7031 | 2.1328 | 1.4929 | 2.1328 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價（另一來源 $3.99） | E12
X7e | GB200 NVL72：CoreWeave 牌價 $42/4 GPU | 10.5 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00050177 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 46.1526 | 46.1526 | 32.3068 | 46.1526 | GB200（D 欄） | 8.8282 | 5.2279 | 3.6595 | 5.2279 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（賣方牌價） | 低：牌價 | E12
X7f | GB200：Bitdeer 3 年預留（彙整站列價） | 5 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00050177 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 21.9774 | 21.9774 | 15.3842 | 21.9774 | GB200（D 欄） | 8.8282 | 2.4895 | 1.7426 | 2.4895 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（彙整站，未對照原頁） | 低：單一彙整站列價 | E13
X7g | GB300：Nscale–Microsoft Narvik 隱含 $6.2B／5 年／52,000 GPU（第三方推算） | 2.7222 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00048701 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 11.6133 | 11.6133 | 8.1293 | 11.6133 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 1.0668 | 0.74674 | 1.0668 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 不明；含 Microsoft 長約 | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Derived（CV Research Substack 推算；合約價非原文） | 低中：單一第二手；用 TK 每 GW GPU 數換算，若 Nscale 實際 kW／GPU 不同則偏 | E14
X7h | GB300：STN 3 年預留（彙整站列價） | 7.15 | $/GPU-hr | 8760 | 0.00048701 | TK 每 IT-GW GPU 數（見 TK 拆解第35列） | 30.5033 | 30.5033 | 21.3523 | 30.5033 | GB300（E 欄） | 10.8864 | 2.802 | 1.9614 | 2.802 | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 不明（零售／指數價） | 含出租方利潤 | 低／高＝利用率 0.7／1.0（Assumed） |  | Interested-party（彙整站） | 低 | E13
註：B200／B300 單卡價（Silicon Data 5.93／6.71、Ornn 9.32）未換算，因 TK 世代欄位為 NVL72 機架且 B200 HGX 的每 GW GPU 數不同（缺 B200 HGX 的 kW／機架輸入）。
註：X7 列的「低／高」＝利用率 0.7／1.0。長約 take-or-pay 以 1.0 為宜；隨選／現貨應打折。

## 對帳
對帳：TK 拆解項 × 外部價格
A. 唯一可逐項拆開的外部價格：IREN–Microsoft（GB300）對 TK GB300（$B/GW IT·年）
項目 | TK GB300 | IREN 隱含 | 差（IREN − TK） | 比（IREN ÷ TK） | IREN 輸入／推導 | 標記 | 說明
IREN 年租金（每 IT-GW） | 10.8864 | 9.7 | -1.1864 | 0.89102
IT 設備 capex（$B/GW） | 32.2372 | 29 | -3.2372 | 0.89958 | Dell 約 $5.8B（GPU＋輔助設備）÷ 0.2 GW | Verified（公司公告）
廠房 capex（$B/GW） | 12.67 | 15 | 2.33 | 1.1839 | 公司簡報「資料中心基礎設施 $14–16M/MW」（二手轉述）→ 取 15；低 14／高 16 | Interested-party／口徑待確認 | 搜尋摘要同時出現「all-in $14–16M/MW」與「$9–11M 為資料中心」兩句，口徑未能對上原簡報；因 $14–16M×200MW＝$2.8–3.2B，與第三方估計吻合，本頁採 14–16 為資料中心基礎設施。
總 capex（$B/GW） | 44.9072 | 44 | -0.90722 | 0.9798
營運費用（不含資本） | 1.9826 | 1.455 | -0.52763 | 0.73387 | 營收 ×(1−85%)；85%＝公司估計專案 EBITDA 率（扣電力、維修、直接營運成本，未扣公司管理費與融資） | Interested-party | 是下界：85% 是公司對專案 EBITDA 率的估計（偏樂觀的上限），實際營運費用可能更高。
資本回收（租金 − 營運） | 8.9038 | 8.245 | -0.65878 | 0.92601 | IREN 隱含＝租金 − 營運費用 | Derived
租金差額拆解：營運費用貢獻 |  |  | -0.52763 | 44.47% |  |  | 負值＝IREN 隱含營運費用低於 TK；占總差額比例見右欄
租金差額拆解：資本回收貢獻 |  |  | -0.65878 | 55.53%
檢查：兩項貢獻合計 − 總差額（應為 0） |  |  | 0
B. 資本回收口徑：IREN 的 5 年租金是否足以回收其 capex？（以 IREN 隱含資本回收與總 capex 估算）
折現率 | 5 年淨租金現值 ($B/GW) | 總 capex ($B/GW) | 5 年末所需殘值／重新出租價值現值之外 ($B，年末價值) | 殘值占總 capex | 說明 | 折現率
3.31%（IREN GPU 融資平均成本） | 37.4278 | 44 | 7.7344 | 17.58% | 殘值＝第 5 年末資產仍須有的價值（含續約租金或轉售），才能在該折現率下回本。 | 3.31% | 廠房取 14／16 時（10%）所需殘值 18.9／22.1；（3.31%）6.6／8.9 $B/GW。
6% | 34.7309 | 44 | 12.4041 | 28.19% |  | 6%
8% | 32.9199 | 44 | 16.2803 | 37% |  | 8%
10%（TK WACC） | 31.255 | 44 | 20.5259 | 46.65% | TK 10% 下需約一半 capex 的 5 年末價值；廠房（30 年壽命）本身就能承擔一部分，GPU（已用 5 年）承擔有限。→ 租金低於 TK 持有成本，主要是「出租方折現率較低＋把廠房後段價值算在合約外」，而非成本結構相異。 | 10%
13% | 28.9996 | 44 | 27.6373 | 62.81% |  | 13%
隱含 WACC（使 TK GB300 持有成本＝IREN 租金 9.70；Derived）： | 6.167% | 2.368% | 7.905% | 4.234% | 依序：IT 6 年＋TK 營運費；IT 5 年＋TK 營運費；IT 6 年＋IREN 隱含營運費；IT 5 年＋IREN 隱含營運費
C. 其他外部價格：能對到哪一項、差額多少、不可分離之處
外部價格 | 每 IT-GW·年（點估） | TK 對照（同世代） | 差額 $B（外部−TK） | 倍數 | 可歸因到的 TK 拆解項 | 不可分離的部分 | 缺哪個輸入
X2a CoreWeave 2025Q4 彙總 | 8.7333 | 9.3531 | -0.61979 | 0.93373 | 無法歸因到單項。可知：CoreWeave 調整後營業利益率 6%（Q4），表示營收約等於含折舊與利息前的成本；但折舊、利息、租賃費沒有在搜尋摘要中。 | 世代組合、active power 是 IT 或設施、爬坡中容量 | CoreWeave 季報 10-Q 的 cost of revenue／折舊／租賃費；active power 定義；分世代營收
X3 Nebius–Microsoft（下界） | 11.6 | 10.8864 | 0.71359 | 1.0655 | 只能說 ≥ 此值；若容量全用上，倍數 ≥ 1.07（對 GB300）。 | 容量實際分配、爬坡、世代、MW 口徑 | 合約 MW、各階段上線日、GPU 世代
X4a Nebius 2026Q2 新約（低） | 20 | 10.8864 | 9.1136 | 1.8372 | 不可分離：2026 定價、信用溢價、預付融資三者疊加。 | 定價趨勢 vs 客戶信用 vs 預付款 | 每筆合約的 MW 口徑、世代、年期、預付金額
X5a Oracle（設施→IT） | 16 | 12.2255 | 3.7745 | 1.3087 | 與 VR200 持有成本相比差距小（見倍數）；差額可能來自爬坡平均、選擇權與 Oracle 毛利。 | 爬坡與選擇權、毛利、世代 | 合約逐年 GW 與金額、Oracle 該合約毛利
X5b Oracle（IT 口徑） | 13.3333 | 12.2255 | 1.1079 | 1.0906 | 同上 | 同上 | 同上
X6b 支出 ÷ 平均上線 GW | 14.4528 | 9.3531 | 5.0997 | 1.5452 | 不可分離：分子為 OpenAI 全部雲端支出（含研究、訓練、預留與非現金額度），分母為模型內插值。 | 訓練／研究／推論用量、額度、預付、機隊 GW 時間序 | OpenAI 付費 GPU-hour 或各供應商實際上線 MW 的月度序列
X7a H100 Silicon Data 現貨型（u=1） | 15.914 | 9.7031 | 6.2109 | 1.6401 | 現貨價高於 2025 長約價；TK Hopper 持有成本代表「持有」，不含出租方利潤與稀缺租金。 | 出租方利潤、稀缺租金、2026 與 2025 差 | 2025 年同口徑現貨序列、利用率
X7g Nscale GB300（u=1） | 11.6133 | 10.8864 | 0.72686 | 1.0668 | 隱含 $2.7／GPU-hr，與 IREN 隱含值同量級。 | kW／GPU 與 GPU 數 | Nscale Narvik 實際 MW 與 GPU 數
D. 世代對齊：同一個外部價，分別除以不同 TK 世代（說明「12–12.8 對 9.35」與「0.9 對 10.89」為何方向相反）
外部價格 | 每 IT-GW·年 | ÷ Hopper | ÷ GB200 | ÷ GB300 | ÷ VR200 | ÷ 2025 組合 0.6/0.4 | 說明
X1 IREN（GB300 實簽） | 9.7 | 0.99968 | 1.0988 | 0.89102 | 0.79343 | 1.0371 | 對 GB300 0.89；對 2025 組合 1.04（因組合偏 Hopper／GB200，持有成本較低）。
X5a Oracle 設施→IT（2027 起） | 16 | 1.649 | 1.8124 | 1.4697 | 1.3087 | 1.7107 | Oracle 2027 起的合約若交付 GB300／VR200 世代，倍數 1.1–1.5；拿 2025 組合 9.35 當分母會被放大到 1.4–1.7。
X5b Oracle IT 口徑 | 13.3333 | 1.3741 | 1.5103 | 1.2248 | 1.0906 | 1.4255
X6a 支出÷1.25GW（使用者算式） | 13.04 | 1.3439 | 1.4771 | 1.1978 | 1.0666 | 1.3942 | 分母 9.35 是 2025 年舊世代組合；若同一支出對應的是更新世代，倍數降低。
X6b 支出÷模型 GW | 14.4528 | 1.4895 | 1.6371 | 1.3276 | 1.1822 | 1.5452
X2a CoreWeave 2025Q4 | 8.7333 | 0.90006 | 0.98926 | 0.80222 | 0.71436 | 0.93373
E. 結論用區間（同口徑＝外部價 ÷ 同世代 TK 持有成本；公式引用上方各列）
類別 | 低 | 高 | 納入項目 | 是否同口徑 | 說明
1 已簽長約、已上線資產（2025 年份） | 0.89102 | 1.1205 | X1 IREN、X2a／b CoreWeave、X7g Nscale（u=1） | 是（IT GW；世代對齊） | 同口徑長約倍數集中在 0.9–1.1，與 TK 10% WACC 的持有成本大致相符，不支持「市場價 ≈ 1.3 倍 TK」。
2 遠期大合約（2027 起，世代未揭露）對 VR200 | 1.0906 | 1.3087 | X5a／b Oracle | 部分（口徑與世代均為假設）
3 現貨／短約（2026-10）對 Hopper | 1.1481 | 2.042 | X7a、X7b（u 0.7–1.0） | 否（時點、期限不同） | 現貨與 2026 年新約高於長約是時點與稀缺性，不等於 2025 年持有成本偏低。
4 2026 年新簽（Nebius）對 GB300 | 1.8372 | 4.5929 | X4a／b | 否（MW 口徑未明）
5 支出÷GW（非價格） | 1.3942 | 1.5452 | X6a／b | 否 | 「12–12.8」型數字屬第 5 類或第 2 類；它們用 2025 組合 9.35 當分母才顯得高。

## 證據
ID | 項目 | 事實（含原文／數字） | 來源 URL | 日期／存取 | 標記 | 搜尋狀態 | 限制
E1 | IREN–Microsoft 條款 | 總額約 $9.7B、5 年（至 2031）、20% 預付款於各批交付前支付並於第 3–5 年抵扣；GB300 裝於 Childress Horizon 1–4，合計約 200MW IT load，2026 年交付；IREN 向 Dell 購買 GPU 與輔助設備約 $5.8B。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1878848/000114036125040072/ef20058139_8k.htm | 2025-11-03；搜尋摘要（本環境直接抓取被擋） | Verified（公司 8-K／新聞稿）；賣方＝利害關係人 | 已找到（摘要）；原文未直接讀 | sec.gov 與 IR 網站在本環境 ENOTFOUND，只能引用搜尋摘要。GPU 顆數搜尋未找到（「76,000」查無來源）。
E2 | IREN 專案經濟 | 預期年化營收 $1.94B；公司估計專案 EBITDA 率 85%（扣電力、維修、直接營運成本；未扣公司管理費與融資）；資料中心基礎設施約 $14–16M/MW IT（簡報，二手轉述）；GPU 融資：$3.65B 設施涵蓋 $5.81B GPU capex 的 96%，平均成本 3.31%。 | https://iren.gcs-web.com/static-files/a421bb34-0156-4687-be7d-19f53a5236e5 | 2025-11；2026-06 融資新聞 | Interested-party | 已找到（搜尋摘要） | $14–16M 與 $9–11M 兩個數字在摘要中口徑混在一起；以 $14–16M×200MW＝$2.8–3.2B 與第三方估計吻合而採用。
E3 | IREN 交付進度 | Horizon 1（50MW critical IT）已交付 Microsoft，共四個 50MW 於 2026 年交付。 | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/iren-delivers-first-50mw-microsoft-133130586.html | 2026 | Verified（二手轉述公司公告） | 已找到 | —
E4 | CoreWeave 2025Q4 營收與 active power | Q4 營收 $1,572M（年增 110%）；調整後營業利益 $88M（6%）、GAAP 營業虧損 $89M；Q4 新增約 260MW active power，期末 >850MW；contracted power 約 3.1GW；backlog $66.8B。 | https://www.businesswire.com/news/home/20260226281661/en/CoreWeave-Reports-Strong-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results | 2026-02-26；搜尋摘要 | Verified（公司揭露） | 已找到（摘要） | 期初 590MW 由 850−260 反推（Derived）。cost of revenue、折舊、租賃費未找到。
E5 | CoreWeave active power 定義 | 公司正式定義未找到；第三方描述為「已通電、可跑營收工作負載的資料中心電力容量」，是 IT 或設施未明。State of AI 報告指出 active 與 contracted 重疊、非 GPU 數。 | https://www.stateof.ai/2026-explore/data/compute | 2026 | Analogy／二手 | 已搜尋，未找到（一手定義） | 這決定 X2a／X2b 差 20%。
E6 | Nebius–Microsoft | 基本 $17.4B、5 年（至 2031），選擇權可至約 $19.4B；Vineland NJ，分階段 2025–2026；300MW 僅 GCN 一處提及（引 6-K 為 Nebius 目標）。 | https://www.verdict.co.uk/nebius-agreement-microsoft-gpu-services/ | 2025-09 | Interested-party | 已找到；容量單一來源 | 容量實際分配未揭露，只用於下界。
E7 | Nebius 2026Q2 電話會議 | 四筆新 AI 雲合約平均 >$1B，收益率 $20–25M/MW（營收認列基礎，不含預付款），預付款涵蓋 capex 50–60%；短約（≤6 個月）議價 $40–50M/MW；Q2 營收約 $582M，ARR $3B（6 月底）；2026 capex $20–25B；contracted power 目標 5GW；connected 800MW–1GW。 | https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nebius-group-q2-earnings-call-highlights-2026-08-12/ | 2026-08-12 | Interested-party（管理層） | 已找到（二手摘要） | MW 是 IT 還是設施、世代皆未說明。
E8 | Oracle–OpenAI | WSJ（2025-09）：約 $300B／約 5 年、需約 4.5GW、2027 起；$60B／年是除法。較早（2025-07）報導「年約 $30B」。均為匿名消息，Oracle 未逐項確認；Gartner 稱「非鐵板釘釘的第一天數字」。Oracle RPO $664B（2026-08 底）。 | https://www.techmeme.com/250910/p43 | 2025-09；2026 | Interested-party（匿名消息） | 已找到；口徑（IT／設施）未找到 | 使用者提到的「Oracle 算術 12–12.8」我複算不出：$60B／4.5GW＝13.3；若 4.5GW 為設施、換 IT 為 16.0。
E9 | OpenAI 2025 雲端算力支出 | Epoch 方法頁引用 OpenAI 雲端算力支出 2024 年 $6.8B、2025 年 $16.3B（亦有「>$15B」「$16B」不同說法）；The Information 轉述 2025 推論 $8.4B。 | https://epoch.ai/data/ai-chip-users-documentation/methodology | 2025-10 起 | Interested-party／二手 | 已找到 | 這是「全部雲端支出」，不是 GW 單價；「1.25GW」分母的來源我沒找到。
E10 | Epoch Abilene 資本成本 | 現況（2026-07）：IT power 421MW、H100e 509k、資本成本 $15.9B；預計 2026Q4：843MW、$31.9B。估計值，IT power 未精確定義；晶片估為 B200／B300，Oracle 自 2025-06 交付 GB200。 | https://epoch.ai/data/data-centers/satellite-explorer/OpenAIStargateAbilene | 2026-07 | Derived／Analogy（Epoch 估計） | 已找到（原頁讀到） | $15.9B 是資本成本，不是年租；與 X6a 的 $16.3B 是不同的量，兩者數字相近，需防混淆。
E11 | H100 租價指數 | Silicon Data 新雲指數 $2.53／GPU-hr（2026-10-22；另報 2026-10-07 為 $2.81）；Ornn OCPI 成交結算 H100 SXM $3.15、B200 $9.32（2026-10-22）。報導稱 2025-10→2026-03 租價漲約 40%（$1.70→$2.35）。 | https://www.silicondata.com/products/silicon-index/h100 | 2026-10-22 | Interested-party（指數商） | 已找到（搜尋摘要） | SemiAnalysis 價格儀表板未採用（付費牆、且不得為單一來源）。
E12 | 賣方牌價 | CoreWeave 牌價：HGX H100 $6.16、H200 $6.31、B200 $8.60、GB200 NVL72 $10.50／GPU-hr（$42／4 GPU）；Lambda H100 $3.29–3.99、B200 $6.69（8 卡）。 | https://www.spheron.network/blog/coreweave-gpu-pricing-2026/ | 2026 | Interested-party | 已找到（彙整部落格） | 牌價非實付價；大客戶多年約不付牌價。
E13 | 預留價彙整 | Bitdeer GB200 3 年預留從 $5.00、1 年 $6.04；STN GB300 3 年預留從 $7.15；彙整站 GB200 雲價從 $6.50（Oct 2026）。 | https://www.amcompute.com/gpu-cloud-prices/gb200 | 2026-10 | Interested-party（彙整站） | 已找到（單一彙整站） | 與 IREN／Nscale 隱含的 $2.3–2.7 差 2–3 倍：零售與批發不同層。
E14 | Nscale–Microsoft Narvik 隱含價 | $6.2B／5 年／約 52,000 顆 GB300 ⇒ 約 $2.72／GPU-hr（第三方推算）。 | https://cvresearch.substack.com/p/nscale-deep-dive | 2026 | Derived（單一第二手） | 已找到 | 不入分布，僅作旁證。
E15 | 未找到：OpenAI 向 Microsoft 的每 GPU 小時實付價 | 已搜尋（沿用 20261020_回本側證據A段 筆記），未找到公開報導。≠ 不存在。 | docs/reports/20261020_回本側證據A段_查證筆記.md | 2026-10-20 | — | 已搜尋，未找到 | —
E16 | 未找到：Hopper／GB200 世代的容量與金額同時揭露的合約 | 沿用 20261020 筆記：找不到。 | 同上 | 2026-10-20 | — | 已搜尋，未找到 | —
E17 | 未找到：Epoch「160 億 ÷ 1.25GW」的原始出處 | 本次搜尋找到 $16.3B（OpenAI 2025 雲端支出）與 $15.9B（Abilene 資本成本），但沒有找到「1.25GW」與此配對的 Epoch 頁面。 | — | 2026-10-23 | — | 已搜尋，未找到 | 請使用者提供出處以確認分母。
E18 | 環境限制 | sec.gov、businesswire、IR 網站、rcrwireless 等直接抓取 ENOTFOUND（proxy）；僅 epoch.ai 可抓。所有其他數字來自搜尋摘要，建議人工開原頁複核關鍵數字（E1、E2、E4、E7）。 | — | 2026-10-23 | — | — | —

## 待判斷
# | 問題 | 預設（建議） | 替代 | 影響 | 依據
1 | 「計價倍數」的基準：以 IT 口徑、同世代對比，還是用 2025 機隊組合 9.35 當通用分母？ | 同世代對比（IREN→GB300、Oracle→VR200）；機隊層級才用 9.35 | 一律用 9.35 | 使用 9.35 時 Oracle／支出÷GW 倍數虛高 1.1–1.4 倍（見對帳 D 節） | 對帳 D 節
2 | TK 的 WACC 10% 是否應下調或分「持有者」？ | 不改模型；在報告區分「經濟持有成本（10%）」與「出租方折現率（3–8%）」，倍數同時以兩個 WACC 呈現 | WACC 改 8% | TK 拆解敏感度：GB300 在 WACC 8% 約 −0.9；在 3.31% 約 −2.7（見 TK 拆解第79列起） | TK 拆解 E 節；IREN 融資成本 3.31%
3 | IREN 隱含營運費用（≥1.46，下界）低於 TK（1.98）：以誰為準？ | TK 不動；列入待查，要求取得 IREN 或 CoreWeave 的分項營運費 | TK 營運費下調 0.3–0.5 | 影響約 −0.5 $B/GW（約 5%） | 對帳 A 節
4 | 廠房 capex：TK 12.67 $M/MW 是否偏低（IREN 簡報 14–16）？ | 列為「可能偏低」，不改；先確認簡報原口徑 | 提高到 14–16 | 每 +1 $M/MW 約 +0.12 $B/GW·年（含預備費攤銷） | 對帳 A 節
5 | Epoch「160 億 ÷ 1.25GW」是否採用為市場價？ | 不採用為價格，只作「支出÷GW」的對照；請使用者提供 1.25GW 出處 | 採用並與 IREN 並列 | 若採用，倍數 1.4–1.6，與同口徑長約相反 | 證據 E9、E10、E17
6 | Oracle 12–12.8 的算式我複算不出（13.3 或 16.0）。 | 請使用者提供算式；暫用 13.3（4.5GW=IT）與 16.0（設施）兩種 | 只用 13.3 | 不影響結論：對 VR200 為 1.1–1.3 倍 | 對帳 D 節
7 | 2026-10 現貨與 Nebius 新約高於 2025 長約：是否視為「2025 年持有成本偏低」的證據？ | 否：屬 2026 年稀缺租金與期限差異；另取 2025 年同口徑現貨序列再議 | 是 | 若是，TK 持有成本應上調約 1.3–2 倍，與 IREN／CoreWeave 長約矛盾 | 對帳 E 節
8 | 下一步（B 段）是否取得原始文件（IREN 簡報、CoreWeave 10-Q、Nebius 6-K）？ | 是：以可連線環境取原文，補 cost of revenue／折舊／租賃費、active power 定義 | 維持二手摘要 | 可把「不可分離」項減少至少 3 項 | 證據 E18