## README
Tokenomics v5.0 — Block 1：機架規格、每 GW 資本支出與持有成本
第 0 層規格來源。本版只含 Block 1（供給面）；推論產出（Block 2）完成前，推論計算仍以 v4 為準。
用途 | 回答：每 1 GW IT 電力，各世代可容納多少機架、需要多少資本支出、每年持有成本多少。不含產出與營收（Block 2 起）。
版本 | 20260930_Tokenomics_v5.0（Block 1）。v4 的 OpenAI_Sim、FT_Sep2026 已依決議移除；Config/TL/WP/Revenue 將於 Block 2 重建後退場。
電力口徑 | GW＝IT 關鍵電力（Andy 2026-09-30 確認）。設施電力＝IT × PUE，於 DC_Cost 與 Interface 並列。
工作表 | Inputs（全域輸入與情境）→ Spec_Rack（各世代機架）→ DC_Cost（每 GW 計算，5 世代 × 3 成本情境）→ Interface（下游唯一連結點）；Sensitivity（VR200 單變數敏感度）；Checks（交叉檢查）；Sources（來源與查核狀態）。
成本情境 | 低成本／基準／高成本：所有金額類輸入同時取低或高端，為『角落情境』，用來框出範圍，不代表機率。單一變數的影響看 Sensitivity。
功率情境 | Inputs!E6 選 1／2／3（低功率／基準／高功率），決定每架配電設計功率，進而決定每 GW 機架數。這是物理設定，不混入成本情境。
顏色 | 藍字＝輸入；黑字＝公式；綠字＝跨頁連結；黃底＝關鍵輸出。
來源標記 | Verified／Interested-party／Analogy／Assumed／Derived。Analogy 與 Assumed 一律給區間。
網站同步 | 本檔為事實來源；repo 以公式引擎直接計算本檔，parity 測試比對 Interface 全部格。
未結事項 | (1) VR200 報價是否已含部分網路設備：若含，網路 % 會重複計算（見 Sources S11）。(2) Rubin Ultra 價格為推估，不進任何基準比較。(3) 非 NVIDIA 世代於 Block 2 以產出比例列加入。(4) 平均用電比將於 Block 2 以逐步能量模型做閉合檢查。

## Inputs
Inputs — 全域輸入（藍字可改）
低成本／基準／高成本為角落情境；單值輸入只填基準欄
參數 | 單位 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 標記 | 來源／說明
控制
IT 電力規模 | GW | 1 | 1 | 1 | Decision | 口徑：IT 關鍵電力
功率情境（1 低／2 基準／3 高） | 選擇 | 2 | 2 | 2 | Decision | 決定每架配電設計功率；見 Spec_Rack 第 9–11 列
規模與電力
機架外 IT 電力占比 | % | 8% | 8% | 8% | Assumed | 管理、儲存、網路機櫃等；區間 5–12%（見 Sensitivity）。v4 未計
PUE | x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Analogy | 液冷 AI 設施；v4＝1.2。S14
平均用電 ÷ 配電設計功率 | % | 70% | 80% | 90% | Assumed | Block 2 以逐步能量模型閉合檢查
電價 | $/kWh | 0.06 | 0.08 | 0.1 | Verified/Analogy | EIA 美國工業電價 2026 年約 8.6–8.7¢（S13）；低端為 PPA（v4＝0.06）
IT 設備（機架以外）
Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | % | 5% | 10% | 15% | Analogy | 1,024 GPU 叢集網路約為 GPU BOM 4–8%（S10）；GW 級多一層以上交換，取 5–15%
儲存與管理設備 | $/GPU | 300 | 500 | 800 | Assumed | v4 約 $350/GPU（$25K/架）
廠房（每 MW IT，$M）
土地 | $M/MW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Assumed | v4：100 英畝 × $200K／GW
建物與基地工程 | $M/MW | 3 | 3.6 | 4.5 | Assumed | 分項為假設；總額以 JLL 校準（S12）
電力設施（變電、中壓、發電機、UPS） | $M/MW | 3.8 | 4.5 | 5.5 | Assumed | 同上
機械與散熱（液冷迴路、散熱設備） | $M/MW | 2 | 2.5 | 3.2 | Assumed | 機架內冷板與 manifold 含在機架價格
光纖、佈線、保全、BMS | $M/MW | 0.3 | 0.4 | 0.5 | Assumed | 同上
設計、管理與預備費 | % 廠房 | 12% | 15% | 18% | Assumed | v4＝15%
年限與資金成本
IT 設備折舊年限 | 年 | 6 | 6 | 4 | Verified | CoreWeave 與主要 hyperscaler 6 年；Nebius 4 年、Lambda 5 年（S15）。高成本情境取 4
建物年限 | 年 | 30 | 30 | 30 | Analogy | v4
電力設施年限 | 年 | 20 | 20 | 20 | Analogy | v4
機械與散熱年限 | 年 | 15 | 15 | 15 | Analogy | v4
光纖與保全年限 | 年 | 10 | 10 | 10 | Analogy | v4
WACC（經濟口徑） | % | 8% | 10% | 13% | Assumed | 與擁有者無關的單一假設；下游公司模型以自身 WACC 覆寫（Andy 2026-09-30 決定）
營運費用
IT 維護 | % IT 資本/年 | 2% | 3% | 4% | Analogy | v4＝3%
廠房維護 | % 廠房資本/年 | 1.5% | 2% | 2.5% | Analogy | v4＝2%
人員 | $M/GW/年 | 50 | 75 | 100 | Assumed | v4：500 FTE × $150K
軟體授權與連線 | $M/GW/年 | 150 | 200 | 250 | Assumed | v4＝$200M
水與耗材 | $M/MW/年 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | Assumed | v4＝$50K/MW
財產稅與保險 | % 總資本/年 | 0.3% | 0.5% | 0.8% | Analogy | v4＝0.5%

## Spec_Rack
Spec_Rack — 各世代機架規格（Block 1 只含功率與價格；效能規格於 Block 2 加入）
價格為買方取得價（CSP/hyperscaler 口徑）；Hopper 以 4 台 HGX 構成一架（32 GPU）以便比較
世代 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 | VR200 NVL72 | Rubin Ultra NVL576
平台／出貨 | HGX ×4（32 GPU） | 2024–25 出貨 | 2025–26 主力 | 2026 下半年開始出貨 | 2027 預估（Kyber）
GPU 封裝／架 | 32 | 72 | 72 | 72 | 144
冷卻 | 氣冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷（必須） | 液冷
配電設計功率 低（kW） | 38 | 120 | 132 | 190 | 550
配電設計功率 基準（kW） | 41 | 130 | 137 | 227 | 600
配電設計功率 高（kW） | 44 | 140 | 142 | 230 | 650
機架價格 低（$M） | 0.9 | 2.8 | 4 | 6.7 | 23.4
機架價格 基準（$M） | 1.1 | 3.1 | 5 | 7.8 | 31.2
機架價格 高（$M） | 1.3 | 3.4 | 6.5 | 9.1 | 39
價格涵蓋範圍 | 8 GPU 伺服器 + CPU、NIC、機內儲存；以部署當時取得價計 | 運算匣＋NVLink 交換匣＋機架內冷卻 | 同上 | 運算匣＋交換匣＋冷卻＋約 $1M NAND；是否含部分網路待查（S11） | 144 封裝；價格＝VR 每 GPU 價 × 1.5／2.0／2.5（推估）
功率來源 | DGX H100 最大 10.2 kW／8 GPU（S1） | 約 120–130 kW（S3）；v4＝139 | 132–142 kW（S3、S5） | Max-Q 約 190、Max-P 約 230 kW（S7）；Supermicro DLC-2 設計點 227 kW（S8） | 約 600 kW（S7）
價格來源 | HGX H100 8 GPU 伺服器約 $220–320K（S2，弱證據） | $2.8–3.4M（S4）；Barron's 約 $3M | MS 約 $4M；2026-08 採購單約 $5M；媒體 $6–6.5M（S4、S6） | MS $7.8M（自購記憶體 $6.7M）；Bernstein $9.09M；報價 $5–7M（S9） | 無公開報價；純推估，不進基準比較
標記 | Analogy | Interested-party | Interested-party | Interested-party | Assumed
註：GPU 數為封裝數（Rubin Ultra 為 144 封裝，NVIDIA 以 576 die 命名為 NVL576）。

## DC_Cost
DC_Cost — 每 GW（IT）資本支出與年持有成本：5 世代 × 3 成本情境
功率情境由 Inputs!E6 控制；成本情境為角落情境（所有金額輸入同時取低或高）
世代 |  | Hopper H100 | Hopper H100 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | GB200 NVL72 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 | GB300 NVL72 | GB300 NVL72 | VR200 NVL72 | VR200 NVL72 | VR200 NVL72 | Rubin Ultra NVL576 | Rubin Ultra NVL576 | Rubin Ultra NVL576
成本情境 |  | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本
A. 規模與電力
IT 電力 | MW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
機架外 IT 電力占比 | % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
機架可用 IT 電力 | MW | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920
每架配電設計功率 | kW | 41 | 41 | 41 | 130 | 130 | 130 | 137 | 137 | 137 | 227 | 227 | 227 | 600 | 600 | 600
每 GW 機架數 | 架 | 22439 | 22439 | 22439 | 7076 | 7076 | 7076 | 6715 | 6715 | 6715 | 4052 | 4052 | 4052 | 1533 | 1533 | 1533
GPU 封裝／架 | 顆 | 32 | 32 | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144
每 GW GPU 數 | 顆 | 718048 | 718048 | 718048 | 509472 | 509472 | 509472 | 483480 | 483480 | 483480 | 291744 | 291744 | 291744 | 220752 | 220752 | 220752
PUE | x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3
設施電力（IT × PUE） | MW | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300
B. 資本支出（$B／GW）
機架單價 | $M | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4 | 5 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 23.4 | 31.2 | 39
機架 | $B | 20.1951 | 24.6829 | 29.1707 | 19.8128 | 21.9356 | 24.0584 | 26.86 | 33.575 | 43.6475 | 27.1484 | 31.6056 | 36.8732 | 35.8722 | 47.8296 | 59.787
Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | % | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15%
Scale-out 網路 | $B | 1.0098 | 2.4683 | 4.3756 | 0.99064 | 2.1936 | 3.6088 | 1.343 | 3.3575 | 6.5471 | 1.3574 | 3.1606 | 5.531 | 1.7936 | 4.783 | 8.968
儲存與管理 | $/GPU | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800
儲存與管理 | $B | 0.21541 | 0.35902 | 0.57444 | 0.15284 | 0.25474 | 0.40758 | 0.14504 | 0.24174 | 0.38678 | 0.087523 | 0.14587 | 0.2334 | 0.066226 | 0.11038 | 0.1766
IT 設備小計 | $B | 21.4203 | 27.5102 | 34.1207 | 20.9563 | 24.3839 | 28.0747 | 28.348 | 37.1742 | 50.5814 | 28.5933 | 34.912 | 42.6376 | 37.732 | 52.7229 | 68.9317
土地 | $B | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
建物與基地 | $B | 3 | 3.6 | 4.5 | 3 | 3.6 | 4.5 | 3 | 3.6 | 4.5 | 3 | 3.6 | 4.5 | 3 | 3.6 | 4.5
電力設施 | $B | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5
機械與散熱 | $B | 2 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2.5 | 3.2
光纖與保全 | $B | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5
設計、管理與預備費率 | % | 12% | 15% | 18% | 12% | 15% | 18% | 12% | 15% | 18% | 12% | 15% | 18% | 12% | 15% | 18%
設計、管理與預備費 | $B | 1.092 | 1.65 | 2.466 | 1.092 | 1.65 | 2.466 | 1.092 | 1.65 | 2.466 | 1.092 | 1.65 | 2.466 | 1.092 | 1.65 | 2.466
廠房小計 | $B | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186
每 GW 總資本支出 | $B | 31.6323 | 40.1802 | 50.3067 | 31.1683 | 37.0539 | 44.2607 | 38.56 | 49.8442 | 66.7674 | 38.8053 | 47.582 | 58.8236 | 47.944 | 65.3929 | 85.1177
每 GPU 資本支出（含廠房） | $K | 44.0531 | 55.9576 | 70.0604 | 61.1776 | 72.73 | 86.8757 | 79.7552 | 103.0947 | 138.0976 | 133.0116 | 163.0952 | 201.6274 | 217.1851 | 296.2281 | 385.5804
每 MW IT 資本支出 | $M | 31.6323 | 40.1802 | 50.3067 | 31.1683 | 37.0539 | 44.2607 | 38.56 | 49.8442 | 66.7674 | 38.8053 | 47.582 | 58.8236 | 47.944 | 65.3929 | 85.1177
每 MW IT 廠房資本支出 | $M | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186
C. 年持有成本 — 會計口徑（$B／GW／年）
IT 折舊年限 | 年 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4
IT 折舊 | $B | 3.57 | 4.585 | 8.5302 | 3.4927 | 4.064 | 7.0187 | 4.7247 | 6.1957 | 12.6454 | 4.7656 | 5.8187 | 10.6594 | 6.2887 | 8.7872 | 17.2329
廠房折舊（土地不折舊） | $B | 0.50773 | 0.63442 | 0.81223 | 0.50773 | 0.63442 | 0.81223 | 0.50773 | 0.63442 | 0.81223 | 0.50773 | 0.63442 | 0.81223 | 0.50773 | 0.63442 | 0.81223
平均用電 ÷ 配電設計功率 | % | 70% | 80% | 90% | 70% | 80% | 90% | 70% | 80% | 90% | 70% | 80% | 90% | 70% | 80% | 90%
電價 | $/kWh | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1
電費 | $B | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249
IT 維護 | $B | 0.42841 | 0.82531 | 1.3648 | 0.41913 | 0.73152 | 1.123 | 0.56696 | 1.1152 | 2.0233 | 0.57187 | 1.0474 | 1.7055 | 0.75464 | 1.5817 | 2.7573
廠房維護 | $B | 0.15318 | 0.2534 | 0.40465 | 0.15318 | 0.2534 | 0.40465 | 0.15318 | 0.2534 | 0.40465 | 0.15318 | 0.2534 | 0.40465 | 0.15318 | 0.2534 | 0.40465
人員、軟體、水與耗材 | $B | 0.24 | 0.325 | 0.41 | 0.24 | 0.325 | 0.41 | 0.24 | 0.325 | 0.41 | 0.24 | 0.325 | 0.41 | 0.24 | 0.325 | 0.41
財產稅與保險 | $B | 0.094897 | 0.2009 | 0.40245 | 0.093505 | 0.18527 | 0.35409 | 0.11568 | 0.24922 | 0.53414 | 0.11642 | 0.23791 | 0.47059 | 0.14383 | 0.32696 | 0.68094
營運費用小計（不含折舊） | $B | 1.3212 | 2.2774 | 3.6069 | 1.3105 | 2.168 | 3.3166 | 1.4805 | 2.6156 | 4.397 | 1.4862 | 2.5364 | 4.0157 | 1.6964 | 3.1598 | 5.2778
年持有成本 — 會計口徑 | $B | 5.399 | 7.4968 | 12.9493 | 5.311 | 6.8664 | 11.1476 | 6.7129 | 9.4457 | 17.8546 | 6.7595 | 8.9895 | 15.4873 | 8.4928 | 12.5814 | 23.3229
D. 年持有成本 — 經濟口徑（資本回收年金）
WACC | % | 8% | 10% | 13% | 8% | 10% | 13% | 8% | 10% | 13% | 8% | 10% | 13% | 8% | 10% | 13%
IT 資本回收係數 | x | 0.21632 | 0.22961 | 0.33619 | 0.21632 | 0.22961 | 0.33619 | 0.21632 | 0.22961 | 0.33619 | 0.21632 | 0.22961 | 0.33619 | 0.21632 | 0.22961 | 0.33619
IT 資本回收 | $B | 4.6335 | 6.3165 | 11.4712 | 4.5332 | 5.5987 | 9.4386 | 6.1321 | 8.5355 | 17.0052 | 6.1852 | 8.0161 | 14.3345 | 8.162 | 12.1056 | 23.1744
廠房資本回收（土地按 WACC 計機會成本） | $B | 1.0453 | 1.5019 | 2.3279 | 1.0453 | 1.5019 | 2.3279 | 1.0453 | 1.5019 | 2.3279 | 1.0453 | 1.5019 | 2.3279 | 1.0453 | 1.5019 | 2.3279
年持有成本 — 經濟口徑 | $B | 7 | 10.0958 | 17.406 | 6.889 | 9.2685 | 15.0831 | 8.658 | 12.653 | 23.7301 | 8.7167 | 12.0544 | 20.6781 | 10.9037 | 16.7673 | 30.7801
E. 單位成本與結構
每 GPU 小時持有成本 — 會計 | $/GPU-hr | 0.85833 | 1.1918 | 2.0587 | 1.19 | 1.5385 | 2.4978 | 1.585 | 2.2302 | 4.2157 | 2.6449 | 3.5175 | 6.06 | 4.3918 | 6.5061 | 12.0607
每 GPU 小時持有成本 — 經濟 | $/GPU-hr | 1.1129 | 1.605 | 2.7672 | 1.5436 | 2.0768 | 3.3796 | 2.0442 | 2.9875 | 5.6029 | 3.4107 | 4.7167 | 8.091 | 5.6385 | 8.6707 | 15.917
每架小時持有成本 — 經濟 | $/rack-hr | 35.6117 | 51.3609 | 88.5504 | 111.1385 | 149.5271 | 243.3322 | 147.1858 | 215.1009 | 403.412 | 245.571 | 339.6026 | 582.5549 | 811.9469 | 1248.579 | 2292.0499
年用電（設施端） | TWh | 6.7452 | 8.4096 | 10.2492 | 6.7452 | 8.4096 | 10.2492 | 6.7452 | 8.4096 | 10.2492 | 6.7452 | 8.4096 | 10.2492 | 6.7452 | 8.4096 | 10.2492
資本回收占經濟口徑 | % | 81.13% | 77.44% | 79.28% | 80.98% | 76.61% | 78.01% | 82.9% | 79.33% | 81.47% | 82.95% | 78.96% | 80.58% | 84.44% | 81.15% | 82.85%
電費占經濟口徑 | % | 5.782% | 6.664% | 5.888% | 5.875% | 7.259% | 6.795% | 4.674% | 5.317% | 4.319% | 4.643% | 5.581% | 4.957% | 3.712% | 4.012% | 3.33%

## Sensitivity
Sensitivity — VR200 NVL72 單變數敏感度（其餘輸入取基準、功率取基準）
先看敏感度再看基準值：哪個輸入在合理範圍內移動，最能改變每 GW 資本支出與持有成本
情境 |  | 基準 | 機架價格－低 | 機架價格－高 | 配電設計功率－低 | 配電設計功率－高 | 網路 %－低 | 網路 %－高 | 廠房建物－低 | 廠房建物－高 | 廠房電力設施－低 | 廠房電力設施－高 | IT 折舊年限（7 年對 4 年）－低 | IT 折舊年限（7 年對 4 年）－高 | WACC－低 | WACC－高 | 電價－低 | 電價－高 | PUE－低 | PUE－高 | 平均用電比－低 | 平均用電比－高 | 機架外 IT 占比（5% 對 12%）－低 | 機架外 IT 占比（5% 對 12%）－高
A. 規模與電力
IT 電力 | MW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
機架外 IT 電力占比 | % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 12%
機架可用 IT 電力 | MW | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 950 | 880
每架配電設計功率 | kW | 227 | 227 | 227 | 190 | 230 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
每 GW 機架數 | 架 | 4052 | 4052 | 4052 | 4842 | 4000 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 4185 | 3876
GPU 封裝／架 | 顆 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
每 GW GPU 數 | 顆 | 291744 | 291744 | 291744 | 348624 | 288000 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 291744 | 301320 | 279072
PUE | x | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
設施電力（IT × PUE） | MW | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
B. 資本支出（$B／GW）
機架單價 | $M | 7.8 | 6.7 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
機架 | $B | 31.6056 | 27.1484 | 36.8732 | 37.7676 | 31.2 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 31.6056 | 32.643 | 30.2328
Scale-out 網路 ÷ 機架價格 | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Scale-out 網路 | $B | 3.1606 | 2.7148 | 3.6873 | 3.7768 | 3.12 | 1.5803 | 4.7408 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.2643 | 3.0233
儲存與管理 | $/GPU | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
儲存與管理 | $B | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.17431 | 0.144 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.15066 | 0.13954
IT 設備小計 | $B | 34.912 | 30.0091 | 40.7064 | 41.7187 | 34.464 | 33.3318 | 36.4923 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 36.058 | 33.3956
土地 | $B | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
建物與基地 | $B | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
電力設施 | $B | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
機械與散熱 | $B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
光纖與保全 | $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
設計、管理與預備費率 | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
設計、管理與預備費 | $B | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.785 | 1.545 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
廠房小計 | $B | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 11.98 | 13.705 | 11.865 | 13.82 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67
每 GW 總資本支出 | $B | 47.582 | 42.6791 | 53.3764 | 54.3887 | 47.134 | 46.0018 | 49.1623 | 46.892 | 48.617 | 46.777 | 48.732 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 48.728 | 46.0656
每 GPU 資本支出（含廠房） | $K | 163.0952 | 146.2896 | 182.9563 | 156.0095 | 163.6597 | 157.6785 | 168.5118 | 160.7301 | 166.6428 | 160.3359 | 167.037 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 163.0952 | 161.715 | 165.0671
每 MW IT 資本支出 | $M | 47.582 | 42.6791 | 53.3764 | 54.3887 | 47.134 | 46.0018 | 49.1623 | 46.892 | 48.617 | 46.777 | 48.732 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 47.582 | 48.728 | 46.0656
每 MW IT 廠房資本支出 | $M | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 11.98 | 13.705 | 11.865 | 13.82 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67
C. 年持有成本 — 會計口徑（$B／GW／年）
IT 折舊年限 | 年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
IT 折舊 | $B | 5.8187 | 5.0015 | 6.7844 | 6.9531 | 5.744 | 5.5553 | 6.0821 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 4.9874 | 8.728 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8187 | 6.0097 | 5.5659
廠房折舊（土地不折舊） | $B | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.61142 | 0.66892 | 0.59417 | 0.69192 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442 | 0.63442
平均用電 ÷ 配電設計功率 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 90% | 80% | 80%
電價 | $/kWh | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
電費 | $B | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.67277 | 0.50458 | 0.84096 | 0.6167 | 0.72883 | 0.58867 | 0.75686 | 0.67277 | 0.67277
IT 維護 | $B | 1.0474 | 0.90027 | 1.2212 | 1.2516 | 1.0339 | 0.99995 | 1.0948 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0817 | 1.0019
廠房維護 | $B | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2396 | 0.2741 | 0.2373 | 0.2764 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2534
人員、軟體、水與耗材 | $B | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325
財產稅與保險 | $B | 0.23791 | 0.2134 | 0.26688 | 0.27194 | 0.23567 | 0.23001 | 0.24581 | 0.23446 | 0.24309 | 0.23389 | 0.24366 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.24364 | 0.23033
營運費用小計（不含折舊） | $B | 2.5364 | 2.3648 | 2.7392 | 2.7747 | 2.5208 | 2.4811 | 2.5917 | 2.5192 | 2.5623 | 2.5163 | 2.5652 | 2.5364 | 2.5364 | 2.5364 | 2.5364 | 2.3682 | 2.7046 | 2.4804 | 2.5925 | 2.4523 | 2.6205 | 2.5765 | 2.4834
年持有成本 — 會計口徑 | $B | 8.9895 | 8.0008 | 10.1581 | 10.3622 | 8.8992 | 8.6708 | 9.3082 | 8.9493 | 9.0499 | 8.9292 | 9.0758 | 8.1583 | 11.8989 | 8.9895 | 8.9895 | 8.8213 | 9.1577 | 8.9335 | 9.0456 | 8.9054 | 9.0736 | 9.2206 | 8.6837
D. 年持有成本 — 經濟口徑（資本回收年金）
WACC | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
IT 資本回收係數 | x | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.20541 | 0.31547 | 0.21632 | 0.25015 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961 | 0.22961
IT 資本回收 | $B | 8.0161 | 6.8903 | 9.3465 | 9.5789 | 7.9132 | 7.6532 | 8.3789 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 7.1711 | 11.0137 | 7.552 | 8.7334 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 8.0161 | 8.2792 | 7.6679
廠房資本回收（土地按 WACC 計機會成本） | $B | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.4287 | 1.6117 | 1.4073 | 1.637 | 1.5019 | 1.5019 | 1.3009 | 1.8213 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019
年持有成本 — 經濟口徑 | $B | 12.0544 | 10.757 | 13.5876 | 13.8555 | 11.9358 | 11.6362 | 12.4725 | 11.9639 | 12.19 | 11.9397 | 12.2182 | 11.2094 | 15.052 | 11.3893 | 13.0911 | 11.8862 | 12.2226 | 11.9983 | 12.1104 | 11.9703 | 12.1385 | 12.3576 | 11.6531
E. 單位成本與結構
每 GPU 小時持有成本 — 會計 | $/GPU-hr | 3.5175 | 3.1306 | 3.9747 | 3.3931 | 3.5274 | 3.3928 | 3.6422 | 3.5017 | 3.5411 | 3.4938 | 3.5512 | 3.1922 | 4.6559 | 3.5175 | 3.5175 | 3.4517 | 3.5833 | 3.4955 | 3.5394 | 3.4846 | 3.5504 | 3.4932 | 3.5521
每 GPU 小時持有成本 — 經濟 | $/GPU-hr | 4.7167 | 4.2091 | 5.3166 | 4.5369 | 4.731 | 4.5531 | 4.8803 | 4.6813 | 4.7698 | 4.6718 | 4.7808 | 4.3861 | 5.8896 | 4.4565 | 5.1223 | 4.6509 | 4.7825 | 4.6948 | 4.7386 | 4.6838 | 4.7496 | 4.6817 | 4.7667
每架小時持有成本 — 經濟 | $/rack-hr | 339.6026 | 303.053 | 382.7976 | 326.657 | 340.6341 | 327.8221 | 351.3831 | 337.0545 | 343.4247 | 336.3718 | 344.2181 | 315.7986 | 424.0546 | 320.8664 | 368.8086 | 334.8642 | 344.341 | 338.0231 | 341.1821 | 337.2334 | 341.9718 | 337.081 | 343.2055
年用電（設施端） | TWh | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 8.4096 | 7.7088 | 9.1104 | 7.3584 | 9.4608 | 8.4096 | 8.4096
資本回收占經濟口徑 | % | 78.96% | 78.02% | 79.84% | 79.97% | 78.88% | 78.68% | 79.22% | 78.94% | 78.98% | 78.92% | 79.01% | 77.37% | 83.15% | 77.73% | 80.62% | 80.08% | 77.87% | 79.33% | 78.59% | 79.51% | 78.41% | 79.15% | 78.69%
電費占經濟口徑 | % | 5.581% | 6.254% | 4.951% | 4.856% | 5.637% | 5.782% | 5.394% | 5.623% | 5.519% | 5.635% | 5.506% | 6.002% | 4.47% | 5.907% | 5.139% | 4.245% | 6.88% | 5.14% | 6.018% | 4.918% | 6.235% | 5.444% | 5.773%
摘要（依擺幅判讀；擺幅＝高減低的絕對值）
變數 |  | 資本支出（變數取低） | 資本支出（變數取高） | 擺幅 $B | 經濟持有成本（變數取低） | 經濟持有成本（變數取高） | 擺幅 $B/年 | $/GPU-hr（變數取低） | $/GPU-hr（變數取高）
基準 |  | 47.582 |  |  | 12.0544 |  |  | 4.7167
機架價格 |  | 42.6791 | 53.3764 | 10.6973 | 10.757 | 13.5876 | 2.8306 | 4.2091 | 5.3166
配電設計功率 |  | 54.3887 | 47.134 | 7.2547 | 13.8555 | 11.9358 | 1.9196 | 4.5369 | 4.731
網路 % |  | 46.0018 | 49.1623 | 3.1606 | 11.6362 | 12.4725 | 0.83631 | 4.5531 | 4.8803
廠房建物 |  | 46.892 | 48.617 | 1.725 | 11.9639 | 12.19 | 0.22611 | 4.6813 | 4.7698
廠房電力設施 |  | 46.777 | 48.732 | 1.955 | 11.9397 | 12.2182 | 0.27851 | 4.6718 | 4.7808
IT 折舊年限（7 年對 4 年） |  | 47.582 | 47.582 | 0 | 11.2094 | 15.052 | 3.8426 | 4.3861 | 5.8896
WACC |  | 47.582 | 47.582 | 0 | 11.3893 | 13.0911 | 1.7017 | 4.4565 | 5.1223
電價 |  | 47.582 | 47.582 | 0 | 11.8862 | 12.2226 | 0.33638 | 4.6509 | 4.7825
PUE |  | 47.582 | 47.582 | 0 | 11.9983 | 12.1104 | 0.11213 | 4.6948 | 4.7386
平均用電比 |  | 47.582 | 47.582 | 0 | 11.9703 | 12.1385 | 0.16819 | 4.6838 | 4.7496
機架外 IT 占比（5% 對 12%） |  | 48.728 | 46.0656 | 2.6623 | 12.3576 | 11.6531 | 0.70448 | 4.6817 | 4.7667

## Checks
Checks — 交叉檢查（外部數字多為利害關係方或第三方估計，只作方向驗證）
項目 | 本模型（基準） | 外部參照 | 單位 | 判讀 | 來源
VR200 每 GW 總資本支出 | 47.582 | 50–60 | $B/GW | 低於參照 | 黃仁勳 2025-08：每 GW $50–60B（S16，Interested-party；口徑未明）
VR200 每 GW NVIDIA 內容（機架） | 31.6056 | 約 35 | $B/GW | ±20% 內 | 同上：其中約 $35B 為 NVIDIA 晶片與系統
每 MW IT 廠房資本支出 | 12.67 | 11.3 × 1.07–1.10 | $M/MW | 合理區間 | JLL 2026 全球平均建物與核心 $11.3M/MW；液冷溢價 7–10%（S12）
GB200 經濟口徑 $/GPU-hr | 2.0768 | 2.21 | $/GPU-hr | 低於參照 | SemiAnalysis AI Cloud TCO（經 InferenceX 引用，S17）
GB300 經濟口徑 $/GPU-hr | 2.9875 | 2.65 | $/GPU-hr | 高於參照（參照假設未知） | 同上
GB200 市場牌價對照 | 2.0768 | 10.50 | $/GPU-hr | 牌價 ÷ 持有成本＝5.1 倍 | CoreWeave 公開價 4-GPU GB200 $42/hr（2026-05，S18）；隨需牌價非合約價
新雲損益兩平參照 | 2.9875 | 3.57 | $/GPU-hr | 參照 ÷ 本模型＝1.19 | 第三方以 85% 利用率、9.12% 資金成本、6 年回收推算之每 GPU 小時租金門檻（S19；機型未明）

## Interface
Interface — 下游模型唯一連結點（每 GW＝IT 關鍵電力）
每一列為一個具名範圍（IF_…），欄＝世代 × 成本情境；Block 2 起加入產出列
指標 | 單位 | Hopper H100 | Hopper H100 | Hopper H100 | GB200 NVL72 | GB200 NVL72 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 | GB300 NVL72 | GB300 NVL72 | VR200 NVL72 | VR200 NVL72 | VR200 NVL72 | Rubin Ultra NVL576 | Rubin Ultra NVL576 | Rubin Ultra NVL576
成本情境 |  | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本 | 低成本 | 基準 | 高成本
每 GW 機架數 | 架 | 22439 | 22439 | 22439 | 7076 | 7076 | 7076 | 6715 | 6715 | 6715 | 4052 | 4052 | 4052 | 1533 | 1533 | 1533
每 GW GPU 數 | 顆 | 718048 | 718048 | 718048 | 509472 | 509472 | 509472 | 483480 | 483480 | 483480 | 291744 | 291744 | 291744 | 220752 | 220752 | 220752
每 IT GW 對應設施電力 | GW | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3
每 GW 資本支出 — IT 設備 | $B | 21.4203 | 27.5102 | 34.1207 | 20.9563 | 24.3839 | 28.0747 | 28.348 | 37.1742 | 50.5814 | 28.5933 | 34.912 | 42.6376 | 37.732 | 52.7229 | 68.9317
每 GW 資本支出 — 廠房 | $B | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186 | 10.212 | 12.67 | 16.186
每 GW 資本支出 — 合計 | $B | 31.6323 | 40.1802 | 50.3067 | 31.1683 | 37.0539 | 44.2607 | 38.56 | 49.8442 | 66.7674 | 38.8053 | 47.582 | 58.8236 | 47.944 | 65.3929 | 85.1177
每 GW 年持有成本 — 會計口徑 | $B/年 | 5.399 | 7.4968 | 12.9493 | 5.311 | 6.8664 | 11.1476 | 6.7129 | 9.4457 | 17.8546 | 6.7595 | 8.9895 | 15.4873 | 8.4928 | 12.5814 | 23.3229
每 GW 年持有成本 — 經濟口徑 | $B/年 | 7 | 10.0958 | 17.406 | 6.889 | 9.2685 | 15.0831 | 8.658 | 12.653 | 23.7301 | 8.7167 | 12.0544 | 20.6781 | 10.9037 | 16.7673 | 30.7801
每 GPU 小時持有成本 — 經濟 | $/GPU-hr | 1.1129 | 1.605 | 2.7672 | 1.5436 | 2.0768 | 3.3796 | 2.0442 | 2.9875 | 5.6029 | 3.4107 | 4.7167 | 8.091 | 5.6385 | 8.6707 | 15.917
其中：每 GW 年電費 | $B/年 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249 | 0.40471 | 0.67277 | 1.0249
Block 2 起填入（保留列位）
每架產出 tok/s（世代 × 層級 × SLO） |  | 1.1: 待 Block 2／4
每 GW 產出 M tok/年 |  | 1.1: 待 Block 2／4
每 token 完整成本（依層級） |  | 1.1: 待 Block 2／4
每 GW 理論營收 |  | 1.1: 待 Block 2／4
VR-eq 係數 |  | 1.1: 待 Block 2／4

## Sources
Sources — 來源與查核狀態（Andy 審閱前均視為待查核）
ID | 項目 | 內容摘要 | 標記 | 日期 | 來源 | 查核狀態
S1 | DGX H100 功率 | 最大約 10.2 kW／8 GPU | Verified | 2023 | NVIDIA DGX H100 規格（模型內建知識，待以原始規格表核對） | 待查核
S2 | HGX H100 價格 | 約 $30K／GPU；8 GPU 伺服器約 $220–320K | Analogy | 2026 | clusterbid.com（低品質來源）；取區間 | 待查核
S3 | GB200／GB300 機架功率 | Blackwell 約 120–130 kW；GB300 NVL72 約 132–142 kW | Interested-party | 2026-06 | moduledge.com；hashrateindex.com | 待查核
S4 | GB200／GB300／VR200 價格 | GB200 $2.8–3.4M；GB300 $6–6.5M；VR200 $5–7M（含約 $1M NAND） | Interested-party | 2026-03 | Tom's Hardware（經 Yahoo Finance） | 待查核
S5 | GB300 機架功率 | Supermicro GB300 NVL72 132–140 kW | Interested-party | 2026-08 | Supermicro 規格（經 wing.vc 引用） | 待查核
S6 | GB300 採購單價 | 2026-08 採購單約 $5M／架 | Interested-party | 2026-08 | Data Gravity（經 wing.vc） | 待查核
S7 | VR200 與 Rubin Ultra 功率 | VR200 Max-Q 約 190、Max-P 約 230 kW（郭明錤）；Rubin Ultra NVL576 約 600 kW | Interested-party | 2026 | spheron.network；thundercompute.com | 待查核
S8 | Supermicro VR NVL72 散熱設計點 | DLC-2 按每架 227 kW 設計；2026-09-23 開始出貨 | Interested-party | 2026-09 | windowsforum.com 轉述 Supermicro | 待查核
S9 | VR200 機架成本估計 | Morgan Stanley $7.8M（自購記憶體 $6.7M）；Bernstein $9.09M | Interested-party | 2026-05／06 | PC Gamer、BigGo Finance 轉述 MS；Futu 轉述 Bernstein | 待查核
S10 | 網路資本支出占比 | 1,024 GPU 叢集網路約為 GPU BOM 4–8%；JPM 假設網路占 AI 支出 15% | Analogy | 2026 | hedgehog.cloud；J.P. Morgan AM Eye on the Market | 待查核
S11 | VR200 報價是否含網路 | 有來源稱報價中約 $1M 與網路設備有關；與 S4 的 NAND 說法可能重疊 | Interested-party | 2026 | originalpricing.com | 未解：可能重複計算
S12 | 廠房建造成本 | JLL 2026 全球平均 $11.3M/MW；液冷溢價 7–10%（Turner & Townsend） | Analogy | 2026 | archdesk.com、gigacapacity.com 轉述 JLL | 待查核
S13 | 美國工業電價 | 2026-03 為 8.58¢、2026-05 為 8.71¢／kWh | Verified | 2026-05 | EIA Monthly Energy Review 2026-08；proteinreport.org 轉載 EIA | 已核對二手轉載
S14 | PUE | 液冷 AI 設施 1.1–1.3；v4 用 1.2 | Analogy | — | v4 假設；hyperscaler 車隊 PUE 較低 | 待查核
S15 | GPU 折舊年限 | CoreWeave 6 年（授信文件亦約定 6 年）；Nebius 4、Lambda 5；Amazon 2025 年縮短 | Verified | 2025–26 | capefearadvisors.substack.com；CNBC 2025-11；SiliconANGLE | 待以 10-K 原文核對
S16 | 每 GW 建置成本 | 黃仁勳：每 GW $50–60B，其中約 $35B 為 NVIDIA 晶片與系統 | Interested-party | 2025-08 | CNBC 轉述（經 mexc.com） | 待查核；口徑（IT／設施）未明
S17 | GPU 每小時 TCO | GB200 NVL72 $2.21、GB300 NVL72 $2.65／GPU-hr | Interested-party | 2026-05 | SemiAnalysis AI Cloud TCO（經 InferenceX 部落格） | 假設未公開
S18 | CoreWeave GB200 牌價 | 4-GPU 執行個體 $42/hr＝$10.50／GPU-hr | Verified | 2026-05 | spheron.network 引述 CoreWeave 價目表 | 待查核
S19 | 新雲損益兩平租金 | 85% 利用率、9.12% 資金成本、6 年：$3.57／GPU-hr | Derived | 2026-09 | capefearadvisors.substack.com | 機型未明