## 建議值
建議值 — 擬新增至 NonNV 頁的兩列候選（欄位同 NonNV A:L；全部相對 VR200 NVL72、同層級、同 SLO）｜A 段僅提案，未寫入 model/
第 4–5 列＝推導頁公式的原始結果（公式）；第 8–9 列＝建議輸入值（輸入，已四捨五入至 0.05；寫入 NonNV 時為藍字輸入，標記 Assumed）；H／I／J 沿用 NonNV 的公式：H＝F÷C、I＝E÷D、J＝G÷B。
候選 | 產出比 低 | 產出比 基準 | 產出比 高 | 持有比 低 | 持有比 基準 | 持有比 高 | 每 token 成本比 基準 | 最佳角落 | 最差角落 | 標記 | 說明 | B:G 屬性
華為昇騰 910C／CloudMatrix 384（原始公式結果） | 0.0465 | 0.080189 | 0.15586 | 0.45057 | 0.53288 | 0.67505 | 6.6453 | 2.8908 | 14.5172 |  |  | B:G＝公式（連結 推導 頁）；H:J＝公式
Microsoft Maia 200（原始公式結果） | 0.26436 | 0.54048 | 0.75066 | 0.38948 | 0.48752 | 0.61823 | 0.90201 | 0.51885 | 2.3386 |  |  | B:G＝公式（連結 推導 頁）；H:J＝公式
建議輸入值（寫入 NonNV 第 10、11 列的內容）
華為昇騰 910C／CloudMatrix 384 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 6.875 | 3 | 14 | Assumed | 現行主力＝910C／CM384（950PR 2026-03 發表、僅 prefill 型；950DT／Atlas 950 SuperPoD 預定 2026Q4，尚無出貨證據）。單顆約等於 H800、每 GW 顆數略少於 Hopper 且無 FP4，故產出比約 Hopper 水準（0.10）以下；系統價約 NVL72 的 2.7 倍但功率約 3.9 倍，每 kW 價格遠低於 VR200。功率 559 kW 為 SemiAnalysis 單一來源。 | B:G＝輸入（藍字，四捨五入自第 4–5 列）；H:J＝公式
Microsoft Maia 200 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.90909 | 0.53333 | 2.4 | Assumed | Maia 200（2026-01 發表，TSMC 3nm，FP4>10 PF／750 W，216 GB HBM3e，機架 48 顆／64 kW）。每 kW 峰值算力約為 VR200 的 0.68；軟體成熟度為主要不確定，無第三方實測；價格無公開資料（全表最弱輸入）；機架 64 kW 為單一來源鏈。 | B:G＝輸入（藍字，四捨五入自第 4–5 列）；H:J＝公式
與既有五列的相對位置（NonNV 第 5–9 列為模型現值；第 8、9 列為本提案）
候選 | 產出比 基準 | 持有比 基準 | 每 token 成本比 | 產出比 區間 | 持有比 區間 | 備註
AMD MI455X（Helios） | 0.7 | 0.9 | 1.2857 | 0.5–1.0 | 0.8–1.0 | 模型 v20.1 NonNV 現值（輸入）
Google TPU v7 Ironwood | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6–1.1 | 0.7–1.0 | 模型 v20.1 NonNV 現值（輸入）
AWS Trainium3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3–0.8 | 0.6–0.9 | 模型 v20.1 NonNV 現值（輸入）
Cerebras WSE-3 | 0.4 | 1 | 2.5 | 0.2–0.8 | 0.8–1.2 | 模型 v20.1 NonNV 現值（輸入）
OpenAI／Broadcom 客製 | 0.6 | 0.8 | 1.3333 | 0.4–0.9 | 0.7–1.0 | 模型 v20.1 NonNV 現值（輸入）
華為昇騰 910C／CM384（提案） | 0.08 | 0.55 | 6.875 | 0.05–0.15 | 0.45–0.70 | 本提案（公式引用上方輸入列）
Microsoft Maia 200（提案） | 0.55 | 0.5 | 0.90909 | 0.25–0.75 | 0.40–0.60 | 本提案（公式引用上方輸入列）

## 推導
推導 — 昇騰 910C／CloudMatrix 384 與 Microsoft Maia 200 相對 VR200 NVL72 的每 GW 產出比與持有成本比
欄 D／E／F＝該比值的低端／基準／高端取值（產出列：悲觀→樂觀；持有列：成本低→成本高）。藍字＝輸入；黑字＝公式。標記沿用 Verified／Interested-party／Analogy／Assumed／Derived。VR200 分母取自 model/20261023_Tokenomics_v20.1.xlsx（基準成本欄 Interface!M）。
編號 | 物理量 | 單位 | 低端 | 基準 | 高端 | 來源（證據編號／模型格） | 標記 | 算式或說明
A. VR200 NVL72 分母（模型 v20.1；同層級、同 SLO）
A1 | VR200 每 GPU 計算用峰值（NVFP4 dense） | PF | 35 | 35 | 35 | Spec_Rack!F35（＝F23） | Interested-party（NVIDIA 規格；模型取 dense） | 模型『計算用峰值』
A2 | VR200 機架配電設計功率（基準） | kW | 227 | 227 | 227 | Spec_Rack!F9 | Interested-party（Schneider 轉述 NVIDIA）
A3 | 每機架 GPU 封裝數 | 顆 | 72 | 72 | 72 | Spec_Rack!F6 | Verified
A4 | VR200 每顆 GPU 所攤機架功率 | kW | 3.1528 | 3.1528 | 3.1528 | Derived | Derived | 227÷72
A5 | VR200 每 kW 峰值算力 | PF/kW | 11.1013 | 11.1013 | 11.1013 | Derived | Derived | 35÷3.153
A6 | VR200 每 GW 機架數 | 架 | 4052 | 4052 | 4052 | Interface!M6 | Derived（模型）
A7 | VR200 每 GW GPU 數 | 顆 | 291744 | 291744 | 291744 | Interface!M7 | Derived（模型） | ＝4052×72
A8 | VR200 機架價格（基準） | $M | 8.4 | 8.4 | 8.4 | Spec_Rack!F12 | Interested-party
A9 | VR200 每 GW IT 設備資本支出（基準） | $B | 37.5864 | 37.5864 | 37.5864 | Interface!M9 | Derived（模型）
A10 | IT 資本支出 ÷（機架數×機架價）＝網路等加成 | x | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043 | Derived | Derived | 約 1.10；候選沿用同一加成
A11 | VR200 每 GW 廠房資本支出（基準） | $B | 12.67 | 12.67 | 12.67 | Interface!M10 | Derived（模型）
A12 | VR200 每 GW 年持有成本 — 經濟口徑（基準） | $B/年 | 12.2255 | 12.2255 | 12.2255 | Interface!M13 | Derived（模型） | 分母
A13 | VR200 每 GW 年持有成本 — 會計口徑（基準） | $B/年 | 8.9923 | 8.9923 | 8.9923 | Interface!M12 | Derived（模型）
A14 | VR200 每 GW IT 折舊（基準） | $B/年 | 6.2644 | 6.2644 | 6.2644 | Interface!M220 | Derived（模型）
A15 | VR200 每 GW IT 維護（基準） | $B/年 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Interface!M224 | Derived（模型）
A16 | VR200 每 GW 財產稅與保險（基準） | $B/年 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | Interface!M227 | Derived（模型）
A17 | 資金成本（經濟 − 會計） | $B/年 | 3.2332 | 3.2332 | 3.2332 | Derived | Derived
A18 | IT 設備占總資本支出比例 | — | 0.74789 | 0.74789 | 0.74789 | Derived | Derived | 資金成本與財產稅依此比例分給 IT 設備（近似）
A19 | 持有成本中隨 IT 設備資本支出成比例的部分 | $B/年 | 9.4614 | 9.4614 | 9.4614 | Derived | Derived | 折舊＋維護＋(稅險＋資金成本)×IT 占比；廠房、電費、人員不隨之變
A20 | 上述部分占 VR200 持有成本比例 s | — | 0.77391 | 0.77391 | 0.77391 | Derived | Derived | 候選持有比 ＝ 1 − s×(1 − k)，k＝候選 IT 資本支出 ÷ VR200
B. 還原既有世代：模型實際產出比 ÷ 『每 kW 峰值算力比』＝有效效率因子 f
B_H_pf | Hopper H100 每 GPU 峰值 | PF | 1.979 | 1.979 | 1.979 | Spec_Rack!C35,C9,C6 | Interested-party
B_H_kw | Hopper H100 機架配電功率（基準） | kW | 41 | 41 | 41 | Spec_Rack!C35,C9,C6 | Interested-party／Derived
B_H_n | Hopper H100 每機架 GPU | 顆 | 32 | 32 | 32 | Spec_Rack!C35,C9,C6 | Verified
B_H_kwg | Hopper H100 每顆所攤功率 | kW | 1.2812 | 1.2812 | 1.2812 | Derived | Derived
B_H_r | Hopper H100 每 kW 峰值算力 ÷ VR200 | — | 0.13914 | 0.13914 | 0.13914 | Derived | Derived
B_G2_pf | GB200 NVL72 每 GPU 峰值 | PF | 10 | 10 | 10 | Spec_Rack!D35,D9,D6 | Interested-party
B_G2_kw | GB200 NVL72 機架配電功率（基準） | kW | 132 | 132 | 132 | Spec_Rack!D35,D9,D6 | Interested-party／Derived
B_G2_n | GB200 NVL72 每機架 GPU | 顆 | 72 | 72 | 72 | Spec_Rack!D35,D9,D6 | Verified
B_G2_kwg | GB200 NVL72 每顆所攤功率 | kW | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | Derived | Derived
B_G2_r | GB200 NVL72 每 kW 峰值算力 ÷ VR200 | — | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | Derived | Derived
B_G3_pf | GB300 NVL72 每 GPU 峰值 | PF | 15 | 15 | 15 | Spec_Rack!E35,E9,E6 | Interested-party
B_G3_kw | GB300 NVL72 機架配電功率（基準） | kW | 136 | 136 | 136 | Spec_Rack!E35,E9,E6 | Interested-party／Derived
B_G3_n | GB300 NVL72 每機架 GPU | 顆 | 72 | 72 | 72 | Spec_Rack!E35,E9,E6 | Verified
B_G3_kwg | GB300 NVL72 每顆所攤功率 | kW | 1.8889 | 1.8889 | 1.8889 | Derived | Derived
B_G3_r | GB300 NVL72 每 kW 峰值算力 ÷ VR200 | — | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | Derived | Derived
B_H_v | Hopper VR-eq（Luna／Sol／Astra） | — | 0.1075 | 0.1054 | 0.0978 | Interface IF_VReq_* | Derived（模型） | 欄 D/E/F＝Luna／Sol／Astra（此行不是低/基準/高）
B_H_vm | Hopper VR-eq 三層平均 | — | 0.10357 | 0.10357 | 0.10357 | Derived | Derived
B_H_f | Hopper 有效效率因子 f | — | 0.74436 | 0.74436 | 0.74436 | Derived | Derived | f＝實際產出比 ÷ 峰值/kW 比；涵蓋延遲、批次、記憶體、EP 通訊、利用率
B_G2_v | GB200 VR-eq（Luna／Sol／Astra） | — | 0.5346 | 0.5132 | 0.4837 | Interface IF_VReq_* | Derived（模型） | 欄 D/E/F＝Luna／Sol／Astra（此行不是低/基準/高）
B_G2_vm | GB200 VR-eq 三層平均 | — | 0.5105 | 0.5105 | 0.5105 | Derived | Derived
B_G2_f | GB200 有效效率因子 f | — | 1.039 | 1.039 | 1.039 | Derived | Derived | f＝實際產出比 ÷ 峰值/kW 比；涵蓋延遲、批次、記憶體、EP 通訊、利用率
B_G3_v | GB300 VR-eq（Luna／Sol／Astra） | — | 0.6932 | 0.6657 | 0.5638 | Interface IF_VReq_* | Derived（模型） | 欄 D/E/F＝Luna／Sol／Astra（此行不是低/基準/高）
B_G3_vm | GB300 VR-eq 三層平均 | — | 0.6409 | 0.6409 | 0.6409 | Derived | Derived
B_G3_f | GB300 有效效率因子 f | — | 0.89594 | 0.89594 | 0.89594 | Derived | Derived | f＝實際產出比 ÷ 峰值/kW 比；涵蓋延遲、批次、記憶體、EP 通訊、利用率
C. 華為昇騰 910C／CloudMatrix 384（CM384）
C1 | 每顆（雙 die 封裝）INT8 dense 峰值 | PF | 1.5029 | 1.5029 | 1.5029 | E13（6,688 tok/s ÷ 4.45 tok/s/TFLOPS；亦 1,943÷1.29＝1,506） | Derived（華為論文換算；Interested-party） | 910C 無原生 FP8；INT8≈BF16 的 2 倍（BF16 752 TF，E10）。與 FP8 權重 1 B/param 同位元組，故與 VR200 的 NVFP4 比較時不另加精度修正
C2 | CM384 系統功率 | kW | 559 | 559 | 425 | E12（559：SemiAnalysis 估，單一來源；350–500：中文分析，取中點 425 作樂觀端） | Assumed（區間）／Interested-party 缺 | 華為未公布整機功率。口徑提醒（查核）：559 kW 搭配 SemiAnalysis 的 GB200＝145 kW；模型分母的 GB200 為 132 kW。按模型口徑縮放（559×132/145≈509 kW）產出比基準約 0.088；The Register 轉述約 600 kW（GB200 120 kW）則約 0.075。故基準 0.08 落在 0.075–0.09
C3 | 每系統 NPU 數 | 顆 | 384 | 384 | 384 | E11 | Verified（官方規格） | 12 運算機架＋4 互連機架
C4 | 每顆所攤系統功率 | kW | 1.4557 | 1.4557 | 1.1068 | Derived | Derived
C5 | 每 kW 峰值算力 | PF/kW | 1.0324 | 1.0324 | 1.3579 | Derived | Derived
C6 | ÷ VR200 每 kW 峰值算力 | — | 0.093 | 0.093 | 0.12232 | Derived | Derived
C7 | 有效效率因子 f（昇騰） | — | 0.5 | 0.74436 | 1 | 低 0.50：Assumed，介於 Hopper 與 HBM 頻寬/kW 比 0.31 之間；基準＝Hopper 還原值（E13 顯示單顆 ≈H800）；高 1.00：≈GB200 還原值，亦≈基準×1.28（論文 tok/s/TFLOPS 1.29 vs H800 0.93–1.17 的上緣） | Assumed（區間）／Analogy（Hopper）
C8 | 方法一：產出比 ＝ C6 × C7 | — | 0.0465 | 0.069225 | 0.12232 | Derived | Derived
C9 | Hopper VR-eq 三層平均（模型） | — | 0.10357 | 0.10357 | 0.10357 | 模型 | Derived
C10 | 每 kW 顆數 ÷ Hopper（Hopper 1.28 kW/顆） | — | 0.88014 | 0.88014 | 1.1576 | Derived | Derived
C11 | 每顆實測 token 產出 ÷ H800/H100 | — | 0.6 | 1 | 1.3 | 低 0.60：DeepSeek 自測 910C≈H100 的 60%（E14，2025-02，媒體轉述）；基準 1.00：E13 decode 1,943 vs H800 1,850＝1.05、prefill 6,688 vs 4,026–7,839＝0.85–1.66；高 1.30：Assumed | Interested-party（華為論文）＋Interested-party（DeepSeek 自測） | 兩個自述互相衝突（0.6 vs 約 1.0）：論文較新且含 CM384 專屬最佳化。6,688 為論文「完美 EPLB」投射值，預設實測 5,655（對 H800 blog 4,026＝1.40）；論文對照批次 H100/H800 為 128、昇騰為 96，非完全同條件；「60%」僅溯源到單一 WeChat 轉述鏈
C12 | 方法二：產出比 ＝ C9 × C10 × C11 | — | 0.054692 | 0.091153 | 0.15586 | Derived | Derived | 以 Hopper 實測錨定。查核提醒：與方法一同源（皆乘模型 Hopper 還原值與同一 kW 密度比，差別僅在乘數 0.76 對 1.0），平均不是獨立交叉驗證
C13 | 昇騰 910C 每 GW 產出比（原始） | — | 0.0465 | 0.080189 | 0.15586 | Derived | Derived（含 Assumed） | 低＝兩法低端取小；基準＝兩法平均；高＝兩法高端取大。兩法同源（見 C12），實質為 Hopper×每 GW 顆數比 0.88×(0.76–1.0)
C14 | CM384 系統價格 | $M | 6 | 8.2 | 12 | E16（FT 經 Benzinga：約 ¥60M≈$8.2M；與 NVL72 約 $3M 相比）；E17（單顆 ¥18–20 萬→384 顆 ≈$10M）；低 6.0／高 12.0：Assumed | Interested-party（分析師報價）／Assumed | 中國市場價；非 CSP 全球口徑
C15 | 每 GW 系統數（以基準功率 559 kW） | 套 | 1645.4454 | 1645.4454 | 1645.4454 | Derived | Derived | 與 VR200 同樣：每 GW 機架功率容量相同（含同一 1.087 機房加成）
C16 | 每 GW IT 設備資本支出 | $B | 10.9023 | 14.8998 | 21.8045 | Derived | Derived
C17 | k ＝ ÷ VR200 每 GW IT 資本支出 | — | 0.29006 | 0.39641 | 0.58012 | Derived | Derived
C18 | 昇騰 910C 每 GW 持有成本比（原始） | — | 0.45057 | 0.53288 | 0.67505 | Derived | Derived（含 Assumed）
C19 | 每 GW 顆數 | 顆 | 631851.0483 | 631851.0483 | 631851.0483 | Derived | Derived | VR200 為 291,744
D. Microsoft Maia 200
D1 | 每顆 FP4 峰值 | PF | 10 | 10 | 10 | E01（『over 10 PFLOPS』；是否 dense 微軟未註明） | Interested-party（Microsoft） | FP8 >5 PF；與 VR200 比較用 FP4 對 NVFP4，FP8 比值相同（皆 1:2）
D2 | Maia 200 機架功率 | kW | 73.6 | 64 | 57.6 | E03（單一來源；64 kW 為 Maia 300 報導中的對照值） | Interested-party／Assumed（±15%／−10%） | 低端含 15% 不確定；高端−10%。64 kW 只有 StorageReview（轉述微軟 Maia 300 發表）一條來源鏈，是否含冷卻／配電未知（Maia 300 的 167 kW 明說含）。旁證：機架功率 ÷ 晶片 TDP＝64÷(48×0.75)＝1.78，與 VR200 的 227÷(72×1.8)＝1.75 一致
D3 | 每機架晶片數 | 顆 | 48 | 48 | 48 | E03（StorageReview 規格表直接列 48 顆；與 HBM 10.4 TB÷216 GB、341 TB/s÷7.1、485 POPS÷10 吻合；微軟論文 arXiv 2608.24664 亦寫 48 SoC／12 托盤，據查核員） | Derived | 報導未直接寫 48，由三個總量交叉得出
D4 | 每顆所攤機架功率 | kW | 1.5333 | 1.3333 | 1.2 | Derived | Derived
D5 | 每 kW 峰值算力 | PF/kW | 6.5217 | 7.5 | 8.3333 | Derived | Derived
D6 | ÷ VR200 每 kW 峰值算力 | — | 0.58747 | 0.6756 | 0.75066 | Derived | Derived
D7 | 有效效率因子 f（Maia） | — | 0.45 | 0.8 | 1 | Assumed：新一代自研軟體堆疊、無公開 MLPerf／第三方實測（E08）、乙太網 scale-up；基準略高於 Hopper 還原值（HBM 容量/kW 為 VR200 的 1.8 倍有助大批次）；高端＝GB200 還原值 | Assumed（區間）
D8 | Maia 200 每 GW 產出比（原始） | — | 0.26436 | 0.54048 | 0.75066 | Derived | Derived（含 Assumed）
D9 | 每 GW 顆數 | 顆 | 599872.1739 | 689853 | 766503.3333 | Derived | Derived
D10 | Maia 200 機架價格（買方取得價，含 ASIC 夥伴利潤與 NRE 攤提） | $M | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 無公開價格（E08 未找到）。Analogy 自下而上（查核後修正）：HBM 216 GB×$13–17/GB＝$2.8–3.7K（E07）；晶片＋封裝 $1.2–2.5K（晶圓 $17–22K，E07）；NRE $200–500M÷15–20 萬顆＝$1.0–3.3K（E06）；晶片合計約 $5–9.5K，系統加成約 2 倍→每顆 $10–19K、每機架（48 顆）$0.5–0.9M。基準 $0.8M 取該範圍中上段，高端 $1.2M 預留托盤／主機／交換器加成不確定 | Assumed／Analogy（區間） | 全表最不確定的輸入
D11 | 每 GW 機架數（以基準功率 64 kW） | 架 | 14371.9375 | 14371.9375 | 14371.9375 | Derived | Derived
D12 | 每 GW IT 設備資本支出 | $B | 7.9354 | 12.6966 | 19.0449 | Derived | Derived
D13 | k ＝ ÷ VR200 每 GW IT 資本支出 | — | 0.21112 | 0.3378 | 0.5067 | Derived | Derived
D14 | Maia 200 每 GW 持有成本比（原始） | — | 0.38948 | 0.48752 | 0.61823 | Derived | Derived（含 Assumed）
E. 交叉檢核（不進建議值）
E1 | 微軟自述『每瓦 token 1.7 倍於領先 GPU 基礎設施』若基準＝GB300 → 隱含 VR-eq | — | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | E05（基準未點名；LinkedIn 轉貼為主） | Interested-party（Microsoft） | 若屬實，Maia 200 每 GW 產出約 VR200 的 1.1 倍，遠高於本表高端 → 視為行銷上限，不採用
E2 | GB300 每 GW 持有成本比（基準 10.8864÷12.2255） | — | 0.89047 | 0.89047 | 0.89047 | Interface!J13,M13 | Derived（模型）
E3 | GB300 產出 ÷ 持有（Sol 層） | — | 0.74759 | 0.74759 | 0.74759 | Derived | Derived
E4 | 微軟『每美元效能比艦隊最新硬體高 30%』→ Maia 須達到的 產出÷持有 | — | 0.97186 | 0.97186 | 0.97186 | E04（基準未點名；CRN Asia 稱比對 Maia 100；微軟論文另稱 TCO −30%，語意約 1.43× perf/$，則需求升至約 1.07） | Interested-party（Microsoft） | 以 GB300 為艦隊最新硬體的假設
E5 | 本表 Maia 基準 產出÷持有 | — | 0.67876 | 1.1086 | 1.2142 | Derived | Derived | 欄 D/E/F 為各自低/基準/高端相除，非情境配對
E6 | 本表 Maia 基準 ÷ 微軟自述需求 | — | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | Derived | Derived | ≈1 表示本表基準與微軟自述的 30% 可並存；<1 表示自述較樂觀
F. 敏感度（一次動一個參數，其餘取基準；欄 D＝參數低值對應結果，F＝高值對應結果）
F1 | 昇騰：方法一，f 取 低/基準/高 | 產出比 | 0.0465 | 0.069225 | 0.093 | Derived | Derived
F2 | 昇騰：方法一，系統功率 559／559／425 kW | 產出比 | 0.069225 | 0.069225 | 0.091051 | Derived | Derived | 功率 559→425 kW 使產出比 ×1.32
F3 | 昇騰：方法二，每顆 token 比 0.6／1.0／1.3 | 產出比 | 0.054692 | 0.091153 | 0.1185 | Derived | Derived
F4 | 昇騰：持有比，系統價格 6.0／8.2／12.0 $M | 持有比 | 0.45057 | 0.53288 | 0.67505 | Derived | Derived
F5 | 昇騰：持有比，系統功率 425／559／640 kW（價格取基準） | 持有比 | 0.62961 | 0.53288 | 0.49405 | Derived | Derived | 功率↓使每 GW 套數↑、資本支出↑，持有比反而升
F6 | Maia：f 0.45／0.80／1.00 | 產出比 | 0.30402 | 0.54048 | 0.6756 | Derived | Derived
F7 | Maia：機架功率 73.6／64／57.6 kW | 產出比 | 0.46998 | 0.54048 | 0.60053 | Derived | Derived
F8 | Maia：機架價格 0.5／0.8／1.2 $M | 持有比 | 0.38948 | 0.48752 | 0.61823 | Derived | Derived
F9 | Maia：f 對 產出÷持有 的影響（f 低／基準／高，持有取基準） | 產出÷持有 | 0.62361 | 1.1086 | 1.3858 | Derived | Derived

## 證據
編號 | 主張 | 數值 | 單位 | 口徑 | 出處網址 | 來源等級 | 立場 | 標記 | 取得方式與備註 | 用於
E01 | Maia 200 單顆規格：FP4 >10 PFLOPS、FP8 >5 PFLOPS、SoC TDP 750 W、216 GB HBM3e、7 TB/s、272 MB SRAM、TSMC 3nm、>140B 電晶體 | FP4 >10；FP8 >5；750；216；7 | PF；PF；W；GB；TB/s | 單顆晶片，廠商峰值（未註明 dense／sparse） | https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200/ ；https://www.hpcwire.com/2026/01/26/microsoft-raises-the-ai-inference-bar-with-maia-200/ | 1（廠商官方）＋3（HPCwire） | 支持 | Interested-party（Microsoft，銷售自家雲） | 搜尋摘要。HPCwire 寫 HBM3、微軟寫 HBM3e（衝突，不影響推導）。微軟並稱 FP4 為 Trainium3 的 3 倍、FP8 高於 TPU v7（廠商比較）。 | D1
E02 | Scale-up：每顆 2.8 TB/s（雙向）專用頻寬；標準乙太網兩層架構；叢集最多 6,144 顆；每托盤 4 顆直連 | 2.8；6,144；4 | TB/s；顆；顆 | 每顆；雙向 | https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200/ ；https://www.sdxcentral.com/news/microsoft-reveals-maia-200-network-architecture-pushing-scale-up-inference-efficiency/ | 1＋3 | 支持（描述性） | Interested-party（Microsoft） | 搜尋摘要。Computer Weekly 報 1.4 TB/s（疑為單向）；未用於推導，僅作為『無 NVLink 同級 scale-up』的質性依據。 | D7
E03 | Maia 200 機架：HBM 10.4 TB、341 TB/s、485 POPS（FP4）、機架功率 64 kW；Maia 300 機架 96 顆／167 kW | 10.4；341；485；64 | TB；TB/s；POPS；kW | 整機架；64 kW 是否含冷卻未明 | https://www.storagereview.com/news/microsoft-maia-300-hbm4-n2p-chiplet-96-accelerator-rack ；https://interestingengineering.com/ai-robotics/microsoft-maia-300-96-chips-rack ；https://aiweekly.co/fr/alerts/microsoft-dvoile-maia-300-rack-96-puces-167-kw-pour-2027 | 3（媒體轉述微軟簡報；Maia 200 機架值來自 Maia 300 對照） | 支持 | Interested-party（Microsoft 簡報，二手） | 搜尋摘要＋查核員復核。StorageReview 規格表直接列 48 顆、64 kW，註明『by Microsoft's figures』；48 顆另有微軟論文 arXiv 2608.24664（12 托盤、48 SoC；據查核員，我未獨立讀取）。64 kW 仍是單一來源鏈（微軟 Maia 300 發表，2026-10），另一報導約 65 kW 同源；是否含冷卻／配電未知。有一篇文章稱 72 顆（18 刀片×4），與 48 衝突。 | D2、D3
E04 | 微軟自述：Maia 200 每美元效能比『艦隊最新硬體』高 30%；基準未點名。CRN Asia 稱 30% 是相對 Maia 100 | 30 | % | perf/$，口徑不明 | https://tech.yahoo.com/ai/copilot/articles/microsoft-says-newest-ai-chip-160218268.html ；https://www.computing.co.uk/news-network/2026/microsoft-takes-on-aws-google-and-nvidia-with-maia-200-ai-chip-launch | 1＋3 | 中性（無法驗證） | Interested-party（Microsoft） | 搜尋摘要。僅用作交叉檢核（推導頁 E4–E6），不進建議值。查核員另見微軟論文寫『相對艦隊任何其他加速器 TCO 降 30%、能耗降 15%』，語意約 1.43× perf/$，與 1.3× 不同。 | E4
E05 | 微軟自述：Maia 200 在 Teams／Copilot 等功能上每瓦 token 最高 1.7 倍於『領先 GPU 基礎設施』；Maia 300 則稱每 MW token 多 40% | 1.7；1.4 | 倍 | 基準未點名 | https://aiweekly.co/alerts/microsoft-maia-300-packs-288-gb-hbm4-7x-maia-200-throughput ；https://letsdatascience.com/blog/microsoft-maia-300-beats-gpus-by-40-percent-wont-say-which | 3（品質低：聚合站、LinkedIn 轉貼） | 支持（但不可採信） | Interested-party（Microsoft） | 搜尋摘要。1.7 倍只在 LinkedIn 轉貼出現；若基準＝GB300，隱含 Maia 200 每 GW 產出約 VR200 的 1.1 倍，遠超本表高端 → 視為行銷上限。 | E1
E06 | Maia 200 量產規模：僅『數萬顆』、兩處美國資料中心（7 月底）；Fubon 研究稱 2026 目標 15–20 萬顆（查核員查不到原文；Commercial Times 稱 Maia 100＋200 合計 2026 年 20–25 萬顆） | 數萬；150,000–200,000 | 顆 | 2026 年累計 | https://fourweekmba.com/ai-microsoft-maia-300-hyperscaler-silicon-race/ ；https://finance.yahoo.com/news/marvell-technology-mrvl-stock-gains-071704521.html | 3 | 中性 | Interested-party（賣方研究，供應鏈題材） | 搜尋摘要。用於估 NRE 攤提分母（15 萬顆）；兩份數字相互不一致，不合併。 | D10
E07 | 成本構件類比：TSMC N3 晶圓估 $17–22K；HBM3E 12-Hi 36GB 約 $300–510／顆（約 $8–14/GB；查核員另見 2026 初合約價 $13–17/GB，推導改用此值）；自研晶片 NRE $200–500M | 17–22；8–14；200–500 | $K／片；$/GB；$M | 分析師估計，非 Maia 專屬 | https://siliconanalysts.com/analysis/microsoft-maia-200-nvidia-custom-silicon-ai-inference ；https://siliconanalysts.com/data/hbm-pricing ；https://www.trendforce.com/news/2025/08/13/news-hbm-battle-heats-up-micron-reportedly-hints-2026-sell-out-sk-hynix-yet-to-confirm | 3 | 中性 | Analogy（一般產業估計；差異：Maia 專屬 BOM 無公開） | 搜尋摘要。SiliconAnalysts 自身 HBM3E 估價 $8.33 與 $11/GB 不一致；現貨價可達 4–5 倍合約價（另一報導）。僅用於 D10 區間的下限推算。 | D10
E08 | 已搜尋，未找到：(1) Maia 200 公開售價或單顆成本；(2) Maia 200 第三方實測吞吐（MLPerf／Artificial Analysis）；(3) Maia 200 機架功率的第二來源 | — | — | — | 搜尋詞：「Maia 200 price/cost per chip/BOM/TCO」「Maia 200 benchmark tokens per second」「Maia 200 rack 64 kW」；網站範圍：搜尋引擎涵蓋 SemiAnalysis、ServeTheHome、The Next Platform、Tom's Hardware 皆無 Maia 200 成本分析 | — | — | 不存在 vs 未找到：『未找到』（非『不存在』） | 屬『未找到』。SemiAnalysis 付費牆內容無法讀取，可能含 BOM。 | D7、D10
E09 | Maia 200 部署：已於美國中部（Iowa）上線，Phoenix 次之；外部客戶可用性『未來』；供應商 TSMC 3nm、HBM 由 SK hynix 獨供（報導） | — | — | — | https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200/ ；https://trendforce.com/news/2026/01/27/news-microsoft-unveils-maia-200-ai-chip-on-tsmc-3nm-sk-hynix-reportedly-sole-hbm3e-supplier | 1＋3 | 中性 | Interested-party | 搜尋摘要。 | D7
E10 | Ascend 910C 單顆：雙 die 封裝；752 TFLOPS dense BF16；128 GB HBM（8 顆 stack，HBM2e）；總頻寬約 3.2 TB/s（每 die 1.6）；SMIC 7nm；TDP 600 W（估），上限約 690 W | 752；128；3.2；600 | TF；GB；TB/s；W | 單顆（兩 die）；BF16 dense | https://www.theregister.com/2025/07/29/huawei_rackscale_boogeyman/ ；https://flopper.io/gpu/huawei-ascend-910c/spec-sheet | 3（The Register 分析）＋3（資料庫站） | 支持 | Analogy／Interested-party（華為未公布官方 TDP；800 TF 為洩漏值） | 搜尋摘要。TDP 僅單一資料庫站；華為論文（E13）未列整機功率。 | C1
E11 | CloudMatrix 384：384 顆 910C、16 機架（12 運算＋4 互連）、約 300 PF BF16 dense、約 49 TB HBM、全光互連（UB）；佔地約為 NVL72 的 16 倍 | 384；16；300；49 | 顆；架；PF；TB | 整機 | https://arxiv.org/abs/2506.12708 ；https://www.theregister.com/2025/07/29/huawei_rackscale_boogeyman/ ；https://newsletter.semianalysis.com/p/huawei-ai-cloudmatrix-384-chinas-answer-to-nvidia-gb200-nvl72 | 1（華為論文）＋3 | 支持 | Interested-party（華為） | 論文全文已讀；機架數與 PF 來自媒體／SemiAnalysis（後者付費牆，僅讀摘要，非單一來源）。 | C3
E12 | CM384 整機功率：SemiAnalysis 估 559 kW（GB200 NVL72 為 145 kW）→ 每 FLOP 能效差 2.3 倍、每 TB/s 頻寬差 1.8 倍；中文分析估 350–500 kW（查核員查不到該分析原文，425 kW 樂觀端無獨立支持）；The Register 轉述 SemiAnalysis 約 600 kW（GB200 約 120 kW），CloudSpress 約 599 kW，各轉述不一致；Flopper 稱華為未公布功率、559 kW 不出自華為 | 559；145；350–500 | kW | 整機估計（設計功率口徑未明） | https://www.huaweicentral.com/huawei-ai-cloudmatrix-is-power-hungry-over-nvidia-gb200-but-thats-fine/ ；https://tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/huaweis-new-ai-cloudmatrix-cluster-beats-nvidias-gb200-by-brute-force-uses-4x-the-power ；https://chinaresearchcollective.substack.com/p/huawei-ascend-cloudmatrix-384-supernode | 3 | 支持（但不確定） | Analogy（第三方估算，非量測） | 搜尋摘要。559 kW 全部可追溯至 SemiAnalysis 一份分析（單一來源鏈，查核員確認；SiliconANGLE 誤寫成華為稱）；350–500 為另一中文分析。這是 910C 側最大的輸入不確定。 | C2
E13 | CloudMatrix-Infer（DeepSeek-R1，INT8）：prefill 6,688 tok/s/NPU（4K prompt，完美 EPLB；預設 5,655）、decode 1,943 tok/s/NPU（批次 96、KV 4,096、TPOT 49.4 ms）；TPOT 15 ms 時 538；換算 4.45／1.29 tok/s/TFLOPS（⇒每顆≈1,503 TFLOPS INT8） | 6,688；1,943；538 | tok/s/NPU | DeepSeek-R1 671B MoE，EP320，INT8，MTP | https://arxiv.org/abs/2506.12708 （PDF：https://arxiv.org/pdf/2506.12708v3） | 1（華為論文，arXiv v3） | 支持 | Interested-party（華為自家系統） | 論文全文已下載讀完（表 2–4、7、8）。第二來源：同表列出之基準（E14）為公開來源，但 910C 數字本身無獨立複現。 | C1、C11
E14 | 基準對照：DeepSeek 官方部落格 H800 decode 1,850、prefill 4,026 tok/s/GPU；DeepSeek profile 2,325／7,839；SGLang H100 decode 2,172、prefill 6,288–7,417。另 DeepSeek 自測 910C 約 H100 推論的 60%（2025-02，WeChat，媒體轉述；查核員：全部溯源到單一 WeChat 轉述，無 DeepSeek 一手資料） | 1,850；4,026；2,325；7,839；60% | tok/s/GPU；% | DeepSeek-R1，同量級 TPOT≈50 ms | https://arxiv.org/pdf/2506.12708v3 （表 2、3）；https://gigazine.net/gsc_news/en/20250207-huawei-ascend-910c-inference-performance-nvidia | 1（公開基準經華為論文轉引）＋3 | 支持／衝突（0.6 vs 約 1.0） | Interested-party（DeepSeek 亦為華為客戶） | 『60%』無工作負載細節；論文較新（2025-06）。兩者並列為 C11 區間 0.6–1.3。 | C11
E15 | Ascend 950 系列：950PR（prefill／推薦，HiBL 128 GB／1.6 TB/s）、950DT（decode／訓練，HiZQ 144 GB／4 TB/s）；系列層級 1 PF FP8、2 PF FP4；950PR 2026-03 發表、約 4 月量產、2026 目標約 75 萬顆；Atlas 950 SuperPoD（8,192 顆 950DT）預定 2026Q4，查無商用出貨確證 | 1；2；128；144；750,000 | PF；PF；GB；GB；顆 | 系列層級；PR／DT 未分 | https://www.jonpeddie.com/techwatch/huaweis-ascend-950-ai-processor/ ；https://www.trendforce.com/news/2026/07/02/news-huawei-reportedly-plans-4q26-korea-launch-of-ascend-ai-chips-and-atlas-950-superpod-as-nvidia-alternative/ ；https://www.technology.org/2026/04/29/huawei-ascend-950-orders-surge-as-deepseek-v4-drives-chinese-cloud-giants-to-buy/ | 3 | 中性（定位『現行主力』用） | Interested-party（華為路線圖） | 搜尋摘要。各來源對 Atlas 950 是否已商用互相矛盾（CRN 稱商用、TrendForce 稱 Q4 韓國發表）→ 列入待判斷 Q1。 | 待判斷 Q1
E16 | CM384 系統價格約 ¥6,000 萬（≈$8.2M），相對 GB200 NVL72 約 $3M | 8.2 | $M／套 | 中國市場，估計報價 | https://www.benzinga.com/government/regulations/25/04/45113788/huaweis-new-ai-cluster-takes-on-nvidia-but-at-a-higher-cost-following-sanctions ；https://www.igorslab.de/en/huawei-cloudmatrix-384-chinese-ai-giant-with-high-price-and-high-computing-power/ | 3（FT 經轉載） | 支持 | Interested-party（賣方分析師報價）；非 CSP 全球口徑 | 搜尋摘要。2025-04 報導，2026 價格未知（供給吃緊可能更高）。 | C14
E17 | 910C 單顆價格估 ¥18–20 萬（910B 約 ¥11 萬）；384×¥19 萬≈¥7,300 萬，高於整機 ¥6,000 萬 → 兩者不自洽 | 180,000–200,000 | ¥／顆 | 未經證實 | https://medium.com/@huaweiclouddevelper/a-brief-introduction-to-huawei-ascend-cloud-cbef8f25bc34 | 3（品質低，自媒體） | 中性 | Assumed | 搜尋摘要。僅用於 C14 高端。 | C14
E18 | Atlas 350（950PR）估價約 ¥111,000（≈$16K）；另一俄文報導 950PR 約 $6,900（DDR）至 >$10,000（HBM） | 111,000；6,900–10,000 | ¥；$ | 估計 | https://www.techradar.com/pro/huawei-reveals-its-latest-nvidia-h20-killer-packing-a-frankly-ridiculous-1-56-pflops-of-fp4-compute-and-up-to-112gb-of-hbm ；https://3dnews.ru/1139011/huawei-usilila-ascend-950pr-sovmestimostyu-s-nvidia-cuda-i-natselilas-na-sotni-tisyach-postavok/amp | 3 | 中性 | Assumed | 搜尋摘要。未用於基準；說明 950 世代單顆價約 $7–16K。 | 待判斷 Q1
E19 | 對照規格：Trainium3 2.52 PF FP8、144 GB HBM3e、4.9 TB/s、UltraServer 144 顆；TPU v7 Ironwood 4,614 TF FP8、192 GB、>7 TB/s（單一來源）；兩者機架功率均未找到 | 2.52；4.614 | PF FP8 | 單顆 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-ec2-trn3-ultraservers/ ；https://www.naddod.com/ar/ai-insights/google-tpu-the-ai-chip-for-the-ai-inference-era | 1（AWS）＋3（TPU 單一來源） | 中性 | Interested-party | 搜尋摘要。用於『與既有列相對位置』的質性比較（Maia 單顆 FP8 5.07 PF ≈ TPU v7、約 2× Trn3）；功率缺，無法做每 kW 比較。 | README
E20 | 已搜尋，未找到：(1) 910C 官方 TDP／CM384 官方整機功率；(2) Atlas 950 SuperPoD 整機功率；(3) 2026 年 910C／950 的獨立吞吐實測；(4) TPU v7、Trainium3 機架功率 | — | — | — | 搜尋詞：「Ascend 910C TDP watts」「Atlas 950 SuperPoD power consumption MW」「Ascend 910C independent benchmark vLLM-Ascend MindIE」「TPU v7 rack kW」「Trn3 UltraServer kW」；網站：huaweicentral、flopper、TechRadar、Tom's Hardware、SemiAnalysis 摘要 | — | — | 『未找到』（非『不存在』） | 屬檢索失敗，下一段可再查（華為官網規格頁、MLPerf Inference v6.x 提交名單）。 | C2
E21 | 模型分母（VR200 NVL72，v20.1）：每 GPU 35 PF（NVFP4 dense）、機架 227 kW、72 顆、機架價 $8.4M；每 GW 4,052 架／291,744 顆、IT 資本支出 $37.59B、經濟持有成本 $12.23B／年（低 9.51／高 19.75）；Hopper／GB200／GB300 VR-eq 三層平均 0.1036／0.5105／0.6409 | 見推導頁 A、B 節 | — | 每 GW＝IT 關鍵電力 | model/20261023_Tokenomics_v20.1.xlsx（Spec_Rack、Interface、Perf） | 1（內部模型） | — | Derived（模型；VR200 規格本身 Interested-party：NVIDIA、Schneider） | 以 openpyxl 逐格讀取（data_only）。模型的 VR200 與 GB200／Hopper 產出皆標示『未獨立驗證』（Interface A2）。 | A、B

## 待判斷
編號 | 題目 | 預設（本提案採用） | 替代方案 | 影響
Q1 | 『昇騰』列要代表哪個產品？910C／CM384（現行 decode 主力，證據最多）還是 950 世代（950PR 已發表、950DT／Atlas 950 SuperPoD 預定 2026Q4，無實測、無整機功率、無商用出貨確證）？ | 910C／CM384。950 世代只在高端產出比（0.15）以旁證支持。 | (a) 改以 950DT SuperPoD 為準：單顆 FP8 1 PF、FP4 2 PF、HBM 4 TB/s，產出比可能升至 0.15–0.35，但全為廠商自述；(b) 兩列並存（910C、950）。 | 產出比基準 0.08 vs 約 0.2；若改 950，需 B 段再查功率與價格。
Q2 | 新增兩列的位置與名稱：接在 NonNV 第 9 列之後（第 10、11 列），列名『華為昇騰 910C／CloudMatrix 384』『Microsoft Maia 200』？A2 說明是否加註 Maia 300（2027）另列？ | 接在第 9 列之後；Maia 300 不列（2027 才量產，屬預測）。 | (a) 把 Maia 200 改列 Maia 300；(b) 兩代並列。 | 僅版面與命名。
Q3 | 持有比採『候選每 kW IT 設備價格遠低於 VR200（NVIDIA 含高毛利）』的推導（昇騰 0.45–0.70、Maia 0.40–0.60），而非 Block 1 慣例『接近 1』。是否接受？ | 接受：持有比 = 1 − s×(1 − k)，s＝0.77（IT 設備相關占持有成本）。依據：候選價/kW 約為 VR200 的 0.4–0.5。 | (a) 沿用既有五列風格（持有比 0.6–1.0，Assumed）；(b) 令持有比 = 1 作為保守下限。 | 每 token 成本比基準：昇騰 約 6.9、Maia 約 1.0；若持有比設 1，昇騰 12.5、Maia 1.8。
Q4 | Maia 200 價格全無公開資料，區間 $0.5–1.2M／機架（每顆 $10–25K）是 Assumed。是否同意先以此區間進表，或等 B 段找到付費分析（如 SemiAnalysis）再定？ | 先進表並標 Assumed。 | (a) 暫不加 Maia 的持有比（只加產出比）；(b) 以微軟自述 30% perf/$ 反推價格（見推導頁 E 節）。 | Maia 持有比 0.40–0.60。反推法（推導頁 E 節）：以 GB300 為基準時本表基準已與微軟 30% 自述相容（產出÷持有 1.11 vs 需求 0.97）；若採微軟論文 TCO −30%（約 1.43×）語意，需求升至 1.07，本表基準仍略高於需求。
Q5 | IT 設備折舊年限：昇騰 910C 沿用 VR200 的 6 年？（Hopper 在模型中亦為 6 年；國產晶片軟體生態與供貨不確定，經濟壽命可能較短。） | 沿用 6 年（與其他列一致，避免單列特殊處理）。 | 改 4–5 年：IT 折舊 ×1.2–1.5，昇騰持有比基準由 0.53 升至約 0.57–0.63（查核員重算）。 | 昇騰持有比 +0.05–0.12。
Q6 | 昇騰 CM384 價格與功率取自中國市場與第三方估計（非 CSP 全球口徑）。是否接受作為『非 NVIDIA 世代比例列』的代理？ | 接受，但在說明欄註明『中國口徑、功率為 SemiAnalysis 估』。 | (a) 只取 Maia 一列，昇騰待 B 段；(b) 改用功率中點 425 kW 為基準（產出比基準升至約 0.10）。 | 昇騰產出比基準 0.08→0.10。
Q7 | 產出比基準取『峰值/kW 法』與『Hopper 實測錨定法』兩法平均，是否合適？低端取兩法最小、高端取最大（區間因此較寬：0.05–0.15）。 | 取平均；區間取包絡。 | (a) 只用實測錨定法（0.055–0.156，基準 0.091）；(b) 只用峰值法（0.047–0.122，基準 0.069）。注意：兩法同源（皆錨在模型 Hopper 還原值），平均並非獨立交叉驗證。 | 基準 0.07–0.10。
Q8 | 三個層級（Luna／Sol／Astra）VR-eq 取平均後套用同一比值。Astra 層（長上下文、180B 活躍參數）對 HBM 頻寬/容量最敏感，910C（3.2 TB/s）與 Maia（7 TB/s）可能不同層有不同比值。是否需要分層？ | 不分層（NonNV 現行格式亦不分層）。 | 分層列出（B 段做）：預期昇騰 Astra 層更低（HBM 頻寬/kW 僅 VR200 的 0.31）。 | 昇騰 Astra 層產出比可能更低（推測，未計算）。
Q9 | NonNV 標記欄維持 Assumed（與既有五列一致），還是改為 Derived／Assumed 混合（本提案大量輸入有出處但外推）？ | 維持 Assumed；說明欄載明推導與證據編號。 | 標 Analogy（昇騰以 Hopper 實測類比）／Assumed（Maia）。 | 僅標記。